2019 Flexibility and Resiliency of Electric Power Systems-Analysis of Definitions and Content-EPJ

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um artigo conceitual-técnico, publicado em conferência científica internacional (FREPS 2019), com foco explícito em:

- análise crítica de definições de flexibilidade e resiliência em sistemas elétricos de potência (EPS);

- distinção conceitual entre flexibilidade, resiliência, sobrevivência (survivability) e vulnerabilidade;

- identificação de tendências estruturais na evolução dos EPS modernos.

O artigo é:

- teórico e sistémico;

- fortemente ancorado em literatura IEEE/CIGRÉ clássica;

- voltado à engenharia de sistemas de potência, não a políticas públicas;

- não quantitativo, sem índices numéricos ou modelação matemática própria.

⚠️ Não propõe métricas de resiliência nem modelos operacionais — o contributo é conceitual e organizador.

## 2. Conteúdo principal (síntese factual e técnica)

### 2.1 Definição de flexibilidade em EPS

Os autores fazem uma revisão crítica de múltiplas definições existentes e propõem uma definição integradora:

Flexibilidade de um EPS é a capacidade do sistema manter um estado normal quando exposto a fatores aleatórios internos e externos (variações súbitas de carga, geração, fluxos de potência e perturbações).

A flexibilidade é associada a:

- auto-adaptação;

- auto-estabilização;

- capacidade de absorver flutuações rápidas.

São identificadas como fontes clássicas de flexibilidade:

- inércia eletromecânica;

- regulação primária de frequência;

- efeitos tensão–carga;

- reservas operacionais.

### 2.2 Medidas para aumentar a flexibilidade

O artigo sistematiza medidas técnicas para aumento da flexibilidade, agrupadas em:

- geração (rampas, reservas, inércia);

- redes de transmissão e distribuição:

  - eliminação de gargalos;

  - margens de capacidade;

  - topologias adaptativas;

- cargas (DSM, prosumers, armazenamento);

- sistemas multi-energia;

- proteção e controlo avançados.

⚠️ A transmissão é abordada em nível funcional, não físico-estrutural.

### 2.3 Tendências de perda de flexibilidade

Um dos pontos mais relevantes do artigo é a identificação de uma tendência estrutural negativa:

- aumento de eletrónica de potência;

- redução de inércia;

- maior penetração de renováveis intermitentes;

- maior incerteza operacional.

Os autores concluem que:

EPS futuros tendem a ser menos flexíveis, porém mais controláveis.

Essa tensão entre perda de propriedades físicas e ganho de controlo ativo é um ponto técnico importante para a sua tese.

### 2.4 Definição de resiliência e sobrevivência

A resiliência é definida como a capacidade de:

- absorver impactos;

- adaptar-se;

- recuperar-se após perturbações severas.

O artigo faz uma distinção clara entre:

- flexibilidade → fornece capacidade absorptiva;

- resiliência → inclui absorção + adaptação + recuperação;

- sobrevivência (survivability) → evitar cascatas e colapsos sistémicos;

- vulnerabilidade → conceito complementar e passivo.

As Figuras 1–3 ilustram:

- cascatas de falhas;

- estados limite;

- diferença entre perturbações ordinárias e extremas.

### 2.5 Medidas para aumentar resiliência / sobrevivência

Os autores identificam medidas clássicas e ainda atuais:

- normas específicas para eventos extremos;

- proteção e controlo de larga área (WAPC);

- prevenção de cascatas;

- procedimentos de restauração;

- treino de operadores;

- automação como elemento-chave.

A resiliência é tratada sobretudo sob a ótica de eventos extremos e apagões em cascata.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Do ponto de vista do seu trabalho sobre Resiliência de Linhas de Transmissão, as limitações são claras:

❌ Não apresenta:

- modelação física de linhas de transmissão;

- mecanismos de falha (vento, gelo, temperatura, raios);

- curvas de fragilidade;

- métricas quantitativas de resiliência;

- tempos de reparo;

- índices calculáveis;

- análise probabilística de eventos climáticos.

❌ A transmissão é tratada como subsistema funcional, não como infraestrutura física vulnerável ao clima.

❌ O artigo permanece no nível macro-conceitual, sem ligação direta a dados empíricos.

## 4. Valor real para a tese

O valor deste artigo para a sua tese é alto no plano conceitual e indireto no plano metodológico.

### ✔️ Contribuições relevantes

- Excelente referência para:

  - definições formais de flexibilidade, resiliência e sobrevivência;

  - distinção clara entre conceitos frequentemente confundidos;

- Base sólida para:

  - enquadramento teórico do Capítulo de Revisão da Literatura;

  - justificar a separação entre:

    - segurança,

    - confiabilidade,

    - flexibilidade,

    - resiliência;

- Apoia a argumentação de que:

resiliência não é apenas segurança N-1 nem confiabilidade média.

## ❌ 5. O que este artigo NÃO deve fazer na sua tese

- ❌ Não fundamentar o índice de resiliência proposto;

- ❌ Não ser usado como modelo de cálculo;

- ❌ Não substituir literatura física/climática (ORNL, EPRI, IEEE);

- ❌ Não fornecer parâmetros para LT.