2020 A Planning-Oriented Resilience Assessment Framework for Transmission Systems Under Typhoon Disasters-IEEE

## Artigo (2020)

Título: A Planning-Oriented Resilience Assessment Framework for Transmission Systems Under Typhoon Disasters
Autores: Xiaonan Liu; Kai Hou; Hongjie Jia; Junbo Zhao; Lamine Mili; Xiaolong Jin; Dan Wang
Fonte: IEEE Transactions on Smart Grid
Ano: 2020
Arquivo: 2020 A Planning-Oriented Resilience Assessment Framework for Transmission Systems Under Typhoon Disasters-IEEE.pdf

2020 A Planning-Oriented Resili…

## 1) Foco real do artigo

Este artigo apresenta um framework orientado ao planejamento para avaliação da resiliência de sistemas de transmissão sob desastres de tufão, integrando explicitamente:

- modelo probabilístico de tufão baseado em campo de vento;

- modelo de fragilidade espaço-temporal de corredores de transmissão (linhas + torres);

- índices quantitativos de resiliência em nível de sistema e de componente.

➡ O foco é diretamente alinhado à resiliência das linhas/corredores de transmissão frente a eventos climáticos extremos, no horizonte de planejamento.

## 2) Contribuições técnicas (núcleo forte)

### 2.1 Modelo probabilístico de tufão

- Baseado em parâmetros físicos reais (pressão central, velocidade de translação, direção e ponto de aterragem);

- Geração de múltiplos cenários de tufão via enumeração combinatória (pág. 3–4, Fig. 2–4);

- Considera incerteza espacial e temporal do evento.

➡ Este ponto é fundamental para modelar eventos HILP de forma realista.

### 2.2 Modelo de fragilidade espaço-temporal de corredores

- Fragmentação explícita do corredor em:

  - torres (fragilidade dependente da velocidade do vento);

  - vãos/condutores (função exponencial da velocidade do vento);

- Integração ao longo do tempo do evento para obter probabilidade acumulada de falha (Eq. 14–18);

- Diferenciação espacial: cada segmento sofre vento distinto conforme o deslocamento do tufão (Fig. 3 e Fig. 7a).

➡ Contribuição central e rara na literatura: fragilidade física dependente do tempo e do espaço.

### 2.3 Índices de resiliência (sistema e componente)

- Uso do conceito de resilience triangle, adaptado para valor esperado sob múltiplos cenários (Eq. 6–7);

- Métrica principal:

  - load shedding esperado;

- Introdução do índice de resiliência de componente:

  - mede o impacto marginal da falha de cada corredor (Eq. 20).

➡ Excelente alinhamento com abordagens modernas de resiliência em transmissão.

### 2.4 Eficiência computacional

- Integração do método IISE (Impact-Increment-based State Enumeration);

- Redução drástica do custo computacional face a Monte Carlo clássico (Tabela I);

- Viabiliza uso em estudos de planejamento realistas.

## 3) Limitações críticas (controláveis)

⚠️ Pontos a considerar:

- Resiliência medida via load shedding

  - não inclui custos de reparo nem tempos explícitos de reconstrução;

- Recuperação física modelada implicitamente

  - foco maior em prevenção/hardening do que em restabelecimento pós-evento;

- Modelo específico para vento (tufão)

  - outras ameaças (gelo, incêndio, temperatura) exigiriam adaptação.

➡ Nenhuma limitação invalida o uso do artigo como referência central.

## 4) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ (tufão / vento extremo) |
| Fragilidade física de LT | ✅ |
| Fragilidade espaço-temporal | ✅ |
| Índice quantitativo de resiliência | ✅ |
| Planejamento de resiliência | ✅ |
| Recuperação temporal explícita | ⚠️ Parcial |

➡ Aderência direta: alta
➡ Aderência metodológica: muito alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é altamente valioso para:

- fundamentar o estado da arte em resiliência de LT;

- servir como benchmark metodológico;

- apoiar:

  - fragilidade dependente do clima;

  - avaliação probabilística;

  - identificação de pontos fracos estruturais;

- comparação direta com o índice de resiliência simplificado que você está a desenvolver.

➡ Pode (e deve) ser citado na revisão da literatura, metodologia e discussão crítica.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa técnica:
O artigo:

- trata explicitamente linhas e corredores de transmissão;

- modela evento climático realista;

- usa fragilidade física e probabilística;

- propõe índices quantitativos consistentes;

- é publicado em IEEE TSG, com elevado rigor científico.

## 7) Classificação resumida (para tabela futura)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência de sistemas de transmissão sob tufões

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Metodologia adotada

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

📌 Síntese final
Este artigo representa exatamente o tipo de abordagem que a sua tese pretende superar por simplificação, mantendo o rigor físico e probabilístico.
Ele é uma referência-chave para justificar a relevância científica do seu trabalho.