2020 Analysis of the Climatic Factors Influence on the Overhead Transmission Lines Reliability-Sciendo

## Artigo (2020)

Título: Analysis of the Climatic Factors Influence on the Overhead Transmission Lines Reliability
Autores: Olga Kondrateva; Ekaterina Myasnikova; Oleg Loktionov
Fonte: Environmental and Climate Technologies, vol. 24, n.º 3, pp. 201–214
Ano: 2020
DOI: 10.2478/rtuect-2020-0097

2020 Analysis of the Climatic F…

## 1) Foco real do artigo

O artigo analisa diretamente a influência de fatores climáticos na confiabilidade de linhas aéreas de transmissão (OTL), com base em:

- dados reais de falhas e interrupções;

- correlação estatística entre eventos climáticos e falhas;

- análise por classe de tensão;

- projeção futura do impacto climático até 2025.

Os principais fatores climáticos estudados são:

- vento;

- tempestades elétricas (lightning storm);

- precipitação sólida e líquida.

➡ O foco é explicitamente físico-operacional sobre linhas aéreas, não apenas sistêmico.

## 2) Contribuições técnicas (altamente relevantes)

### 2.1 Relação clima → falha física de LT

O artigo demonstra, com dados reais (2014–2018), que:

- OTL são os elementos mais vulneráveis do sistema elétrico;

- falhas estão fortemente associadas a vento e descargas atmosféricas;

- a confiabilidade varia significativamente por classe de tensão, com destaque para 6–10 kV.

São analisados indicadores como:

- número de falhas;

- taxa de falha por km de linha (λ₀);

- tempo de interrupção (proxy de SAIDI).

➡ Há ligação direta entre agente climático e falha da linha, algo central para a sua tese.

### 2.2 Métrica objetiva de confiabilidade de LT

O artigo utiliza uma métrica clara e útil:

λ0=n0L⋅T

onde:

- n0= número de interrupções;

- L= comprimento da LT;

- T= tempo de observação.

Essa métrica:

- é intrínseca à linha;

- permite comparação entre regiões e classes de tensão;

- pode ser integrada em índices de resiliência.

➡ Esta métrica é compatível e reaproveitável na sua metodologia.

### 2.3 Análise estatística robusta (vento)

O estudo apresenta:

- análise de falhas por intervalos de velocidade do vento (0–5, 5–10, …, 20–25 m/s);

- análise de tempo de interrupção vs. vento;

- correlação de Pearson entre:

  - número de falhas de LT;

  - número de ocorrências de vento por classe de velocidade.

Resultados-chave:

- correlações fortes (até 0,88) entre vento e falhas;

- maior sensibilidade até 20 m/s, não apenas ventos extremos;

- comportamento diferenciado por região.

➡ Evidência clara de fragilidade climática progressiva, não binária.

### 2.4 Projeção futura (clima → falhas)

O artigo vai além da análise histórica e:

- utiliza tendências observadas (2006–2019);

- projeta impacto climático até 2025;

- estima aumento total de falhas de OTL de ≈53% na região estudada.

➡ Introduz a noção de resiliência dinâmica no tempo, fundamental para a sua tese.

## 3) Limitações (existentes, mas aceitáveis)

⚠️ Limitações técnicas identificadas:

- Escopo regional

  - estudo restrito à República de Bashkortostan;

  - não universal, mas metodologicamente transferível.

- Ausência de modelagem mecânica detalhada

  - não há modelos estruturais de torres/condutores;

  - abordagem é estatística, não físico-mecânica.

- Resiliência implícita

  - termo “resiliência” não é formalizado como índice;

  - foco está em confiabilidade e falha.

➡ Nenhuma destas limitações invalida o uso para a sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas como ativo físico | ✅ |
| Clima explícito (vento, raios) | ✅ |
| Falha física de LT | ✅ |
| Métrica quantitativa | ✅ |
| Evolução temporal | ✅ |
| Modelagem estrutural | ⚠️ |
| Índice formal de resiliência | ⚠️ |

➡ Aderência direta: alta
➡ Aderência metodológica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é central para a sua tese e pode ser usado para:

- fundamentar a ligação clima → falha física;

- justificar a escolha de vento e raios como variáveis-chave;

- apoiar a necessidade de um índice de resiliência específico para LT;

- validar empiricamente a relevância do problema;

- servir de base para calibração estatística do seu modelo.

➡ É um artigo âncora para a contextualização e revisão crítica.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO NÚCLEO DA TESE)

Justificativa técnica:

- trata diretamente de LT;

- usa dados reais;

- relaciona clima, falha e tempo;

- introduz projeção futura;

- reforça claramente a lacuna que a sua tese pretende preencher.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo 2020)

- Decisão: Guardado

- Foco: Influência de fatores climáticos na confiabilidade física de linhas aéreas

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Revisão da literatura

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo responde exatamente à pergunta que fundamenta a sua tese:

Como fatores climáticos degradam fisicamente linhas de transmissão e como isso se manifesta em falhas reais e crescentes ao longo do tempo?