2020 Power System Resilience-Current Practices, Challenges, and Future Directions-IEEE

## Arquivo

2020 Power System Resilience: Current Practices, Challenges, and Future Directions – IEEE.pdf

2020 Power System Resilience-Cu…

Autores: Narayan Bhusal; Michael Abdelmalak; Md Kamruzzaman; Mohammed Benidris
Instituição: University of Nevada, Reno (EUA)
Fonte: IEEE Access, vol. 8
Ano: 2020
Natureza: Artigo de revisão crítica (state of the art)

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- realizar uma revisão crítica e abrangente sobre:

  - definições de resiliência em sistemas elétricos;

  - métricas existentes (atributo, desempenho, custo, tempo);

  - métodos de avaliação (Monte Carlo, contingências, ML, Redes Bayesianas);

  - estratégias de reforço (planeamento e operação);

- identificar lacunas científicas e desafios que impedem a padronização;

- propor direções futuras para o desenvolvimento de métricas universais.

➡ O foco é conceitual, metodológico e normativo, ao nível do sistema elétrico como um todo (transmissão + distribuição).

## 2) Contribuições técnicas relevantes para a tese

### 2.1 Consolidação do conceito de resiliência

Contribuição central:

- demonstra, com base em múltiplas organizações (EPRI, NERC, NIAC, UKERC, ONU, IPCC), que:

  - não existe definição padronizada de resiliência;

  - há consenso apenas em atributos: robustez, absorção, adaptação e recuperação;

- introduz formalmente curvas do tipo DIRE / desempenho × tempo (Fig. 4, p.5).

➡ Extremamente relevante para a contextualização teórica da sua tese.

### 2.2 Revisão crítica das métricas de resiliência

O artigo apresenta e critica:

- métricas baseadas em:

  - carga servida / não servida;

  - energia não suprida (ENS);

  - custo de interrupção;

  - tempo de recuperação;

  - área sob a curva desempenho × tempo;

- métricas compostas (ex.: FLEP, Cobb–Douglas);

- limitações claras:

  - excesso de complexidade;

  - falta de generalização;

  - baixa aplicabilidade prática;

  - confusão entre confiabilidade e resiliência.

➡ Este ponto dialoga diretamente com o objetivo da sua tese: propor um índice mais simples e operacional.

### 2.3 Modelação de eventos extremos e falhas

O artigo compila modelos para:

- vento, furacões, gelo, incêndios, cheias, sismos;

- uso extensivo de:

  - curvas de fragilidade;

  - Monte Carlo sequencial e não sequencial;

  - divisão espaço-temporal da rede;

- inclui explicitamente linhas de transmissão como ativos críticos afetados por eventos extremos (Sec. II, VII e IX).

➡ Fornece base metodológica indireta, não uma solução própria.

### 2.4 Identificação explícita das lacunas científicas

Ponto de maior valor para a sua tese:

O artigo afirma claramente que:

- métricas atuais não capturam bem eventos HILP;

- há ausência de métricas simples, padronizadas e comparáveis;

- métodos são computacionalmente pesados;

- há dificuldade em ligar modelo físico → métrica final.

➡ Esta seção justifica diretamente a necessidade da sua contribuição científica.

## 3) Limitações face à sua tese

⚠️ Limitações claras (esperadas num artigo de revisão):

- Não propõe um novo índice

  - apenas revisa e critica métricas existentes.

- Pouca profundidade física ao nível da LT

  - linhas são tratadas como componentes genéricos;

  - não há modelação mecânica detalhada.

- Escala sistémica

  - transmissão e distribuição tratadas conjuntamente.

➡ Limitações não eliminatórias, dado o caráter do artigo.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Resiliência (conceito) | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Genéricas |
| Falha física detalhada de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ⚠️ Indireta |
| Métricas de resiliência | ✅ |
| Identificação de lacunas | ✅ |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência conceitual e estratégica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- contextualização do estado da arte;

- justificar cientificamente a lacuna das métricas atuais;

- sustentar a necessidade de:

  - índices mais simples;

  - métricas específicas para LT;

  - avaliação temporal da resiliência;

- apoiar a introdução e motivação do seu índice.

⚠️ Não deve ser usado:

- como base de cálculo;

- como método central.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO ESTRUTURAL / FUNDAMENTAL)

Justificativa técnica:
Este é um artigo-chave de revisão, amplamente citável, que:

- consolida o problema;

- explicita as falhas do estado da arte;

- legitima a sua proposta de tese.

## 7) Classificação resumida (para tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Revisão crítica de definições, métricas e métodos de resiliência em sistemas elétricos

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Lacuna encontrada; Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,8 / 10

## 📌 Síntese final

Este artigo responde à pergunta:
“Onde estamos hoje em termos de resiliência em sistemas elétricos?”

A sua tese responde à pergunta seguinte e mais específica:
“Dado que as métricas atuais são complexas e pouco operacionais, como medir de forma simples e robusta a resiliência das linhas de transmissão frente a eventos climáticos extremos?”