2020 Resilience Framework, Methods, and Metrics for the Electricity Sector-IEEE

## Artigo (2020)

Título: Resilience Framework, Methods, and Metrics for the Electricity Sector
Autores: IEEE Power & Energy Society – Industry Technical Support Leadership Committee (Task Force)
Fonte: IEEE PES – Technical Report PES-TR83
Ano: 2020
Arquivo: 2020 Resilience Framework, Methods, and Metrics for the Electricity Sector – IEEE.pdf

2020 Resilience Framework, Meth…

## 1) Foco real do artigo

Trata-se de um relatório técnico institucional da IEEE PES, com o objetivo de:

- consolidar definições, frameworks e métricas de resiliência para o setor elétrico;

- distinguir formalmente resiliência vs. confiabilidade;

- apresentar um framework “all-hazards” (prevenção, proteção, mitigação, resposta e recuperação);

- mapear ameaças naturais, tecnológicas e humanas ao sistema elétrico;

- compilar métricas existentes (IEEE, DOE, NERC) e lacunas da indústria.

O documento não propõe um novo método matemático, nem um índice fechado, mas sim:

- organiza o estado da arte;

- define terminologia comum;

- orienta planeamento e priorização de investimentos.

➡ Foco central: framework conceitual e institucional de resiliência do setor elétrico como um todo.

## 2) Contribuições técnicas (relevantes em nível conceitual)

### 2.1 Definição clara de resiliência vs. confiabilidade

Contribuição fundamental:

- Resiliência é tratada como característica do sistema, não apenas desempenho;

- Incorpora eventos HILF (High-Impact, Low-Frequency);

- Introduz explicitamente:

  - antecipação,

  - absorção,

  - adaptação,

  - recuperação rápida.

A Figura 1 – Resilience trapezoid (p. 9–10) formaliza:

- degradação,

- tempo de recuperação,

- possibilidade de retorno a estado melhorado.

➡ Este ponto dialoga diretamente com a lógica do seu índice temporal de resiliência.

### 2.2 Framework “All-Hazards”

O relatório estrutura a resiliência segundo cinco eixos (PPD-8):

- Prevention

- Protection

- Mitigation

- Response

- Recovery

Aplicável a:

- eventos climáticos extremos,

- falhas técnicas,

- ataques físicos/cibernéticos,

- pandemias.

➡ Muito relevante como base conceitual para justificar a escolha metodológica da sua tese.

### 2.3 Métricas compiladas (IEEE / DOE)

O relatório apresenta:

- métricas baseadas em desempenho (energia não suprida, tempo de recuperação, custo);

- métricas MCDA (robustez, adaptabilidade, recuperabilidade);

- métricas storm / non-storm (IEEE Distribution Resilience WG).

⚠️ Contudo:

- métricas são agregadas ao nível do sistema;

- não são específicas de ativos de transmissão;

- não há modelação física de falha de LT.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

Pontos estruturais:

- Documento institucional

  - não é artigo científico com método original;

  - não propõe índice matemático próprio.

- Escala sistémica

  - geração + transmissão + distribuição;

  - LT tratadas como parte do sistema, não como objeto central.

- Ausência de fragilidade física

  - não há vento, gelo, incêndio, flambagem, colapso de torres;

  - não há clima → dano → reparo.

- Foco em planeamento e políticas

  - orientado a utilities, reguladores e decisores.

➡ Não substitui literatura técnica específica de resiliência física de LT.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Conceitual |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Enquadramento |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Curva desempenho × tempo | ✅ |
| Definição formal de resiliência | ✅ |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência conceitual: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este documento é altamente útil, desde que bem posicionado:

Recomendado para:

- contextualização teórica;

- capítulo de definições e enquadramento;

- justificar:

  - ausência de métricas universais;

  - necessidade de índices específicos por ativo;

  - abordagem temporal da resiliência.

Não recomendado para:

- metodologia central;

- modelação física;

- validação quantitativa do índice.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (como referência estrutural e conceitual)

Justificativa técnica:
Apesar de não modelar fisicamente LT, o relatório:

- é referência institucional IEEE;

- consolida conceitos usados em toda a literatura posterior;

- sustenta teoricamente a sua abordagem de índice temporal;

- reforça a lacuna que a sua tese pretende preencher.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Framework e métricas de resiliência do setor elétrico

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Justificativa da escolha

- Pontuação – Resiliência das LT: 7,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este relatório define o problema.
A sua tese resolve uma parte específica dele: a resiliência física e temporal das linhas de transmissão sob eventos climáticos extremos.

➡ Referência obrigatória, mas não operacional.