2020 Resiliencia de Sistemas Eléctricos de Potencia mediante la Conmutación de Líneas de Transmisión–Estado del arte-RIDTEC

## Artigo (2020)

Título: Resiliencia de Sistemas Eléctricos de Potencia mediante la Conmutación de Líneas de Transmisión – Estado del arte
Autores: Jaime Pilatásig Lasluisa; Diego Carrión
Fonte: Revista de I+D Tecnológico (RIDTEC), Universidad Tecnológica de Panamá
Ano: 2020
Tipo: Artigo de revisão (estado da arte)
Arquivo: 2020 Resiliencia de Sistemas Eléctricos de Potencia mediante la Conmutación de Líneas de Transmisión – Estado del arte – RIDTEC.pdf

2020 Resiliencia de Sistemas El…

## 1) Foco real do artigo

O artigo apresenta uma revisão sistematizada da literatura sobre:

- resiliência de sistemas elétricos de potência;

- conmutação de linhas de transmissão (Transmission Switching / OTS);

- integração da conmutação:

  - na operação (DCOPF / ACOPF);

  - na análise de contingências N-1;

  - na planificação da expansão da transmissão (TEP);

- relação entre resiliência, confiabilidade, estabilidade e custo de despacho.

O texto deixa claro que:

- o objeto central são linhas de transmissão;

- a resiliência é tratada sob a ótica operacional e topológica;

- eventos extremos (clima, desastres naturais) são considerados como motivação, não como variáveis físicas explícitas.

➡ Foco central: aumento da resiliência sistémica por reconfiguração topológica da transmissão.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Consolidação conceitual de resiliência em SEP

O artigo faz uma boa síntese conceitual ao:

- diferenciar robustez, confiabilidade e resiliência;

- adotar a visão antes–durante–depois do evento extremo;

- utilizar explicitamente o modelo desempenho × tempo (Fig. 2);

- discutir eventos Black Swan / Gray Swan no contexto energético.

➡ Relevante para fundamentação teórica da tese.

### 2.2 Síntese detalhada da literatura sobre conmutação de LT

Ponto forte do artigo:

- revisão extensa de trabalhos clássicos e recentes sobre:

  - OTS com DCOPF e ACOPF;

  - heurísticas e MILP;

  - segurança probabilística;

  - análise de contingências N-1;

- discussão clara dos trade-offs:

  - custo × segurança × estabilidade × esforço computacional.

As Equações (1)–(5) e a discussão associada mostram como a conmutação:

- reduz custos de despacho (≈ 15 % em alguns estudos);

- mantém critérios N-1;

- pode, se mal aplicada, comprometer estabilidade.

➡ Este conteúdo é diretamente relacionado à operação de LT.

### 2.3 Identificação de linhas sensíveis e cadeias de falha

Contribuição particularmente relevante:

- discussão de linhas críticas e vulneráveis;

- uso de cadeias de falha;

- identificação de linhas sensíveis tipo 1 e tipo 2;

- Algoritmo 1 para identificação de linhas críticas.

➡ Este ponto dialoga diretamente com o conceito de fragilidade sistémica da transmissão, ainda que não estrutural.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

Apesar da boa aderência temática, existem limitações claras:

- Resiliência ≠ resiliência física

  - não há modelação mecânica de torres/condutores;

  - não há vento, gelo, incêndio, temperatura como variáveis.

- Eventos extremos tratados de forma indireta

  - clima aparece como motivação;

  - falha é representada por contingência/topologia.

- Ausência de índice quantitativo próprio

  - não propõe um novo índice de resiliência;

  - compila métricas existentes.

- Ênfase económica-operacional

  - objetivo recorrente: minimização de custo de despacho;

  - resiliência física e tempos reais de reparo são secundários.

➡ Limitações estruturais, mas não excludentes para a sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ Contextuais |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Reconfiguração / topologia | ✅ |
| Recuperação operacional | ✅ |
| Cadeias de falha | ✅ |

➡ Aderência direta: média–alta
➡ Aderência operacional: alta
➡ Aderência física: baixa

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é claramente útil, desde que bem posicionado:

Fortemente recomendado para:

- revisão da literatura sobre resiliência operacional da transmissão;

- contextualizar OTS como estratégia complementar;

- discutir limitações da resiliência puramente operacional;

- reforçar a necessidade de avançar para resiliência física e climática (lacuna da sua tese).

Não recomendado como:

- base do modelo físico;

- referência para índice estrutural;

- validação climática.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
O artigo:

- trata explicitamente de linhas de transmissão;

- aborda resiliência no contexto operacional real;

- sistematiza OTS, contingências e planejamento;

- fornece base sólida para comparação crítica com a sua abordagem física.

É um artigo de apoio forte, embora não resolva o problema central da sua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência de sistemas elétricos via conmutação de linhas de transmissão

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Lacuna encontrada

- Pontuação – Resiliência das LT: 7,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo mostra como aumentar a resiliência operando a transmissão de forma inteligente.
A sua tese mostra como as linhas falham fisicamente sob eventos climáticos extremos e como medir essa resiliência ao longo do tempo.

➡ São complementares, não concorrentes.