2020 Resilient distribution system leveraging distributed generation and microgrids-a review-IET

## Artigo (2020)

Título: Resilient distribution system leveraging distributed generation and microgrids: a review
Autores: Guodong Liu; Tao Jiang; Thomas B. Ollis; Xue Li; Fangxing Li; Kevin Tomsovic
Fonte: IET Energy Systems Integration
Ano: 2020
Tipo: Artigo de revisão (state of the art)
Arquivo: 2020 Resilient distribution system leveraging distributed generation and microgrids – a review – IET.pdf

2020 Resilient distribution sys…

## 1) Foco real do artigo

O artigo apresenta uma revisão ampla e estruturada da resiliência em sistemas de distribuição, com ênfase clara em:

- eventos extremos climáticos (furacões, tempestades de gelo, inundações);

- distinção formal entre confiabilidade e resiliência;

- uso do resilience trapezoid como base conceitual;

- estratégias de aumento de resiliência via:

  - geração distribuída (DG),

  - armazenamento (ESS),

  - microgrids,

  - reconfiguração e restauração operacional;

- medidas de planeamento de longo prazo e operação de curto prazo.

➡ Foco central: resiliência operacional e organizacional de redes de distribuição, não transmissão.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Consolidação conceitual madura de resiliência em distribuição

Ponto forte do artigo:

- comparação sistemática entre resiliência vs confiabilidade (Tabela 1);

- definição clara da resiliência como processo dinâmico multietapas (pré-evento, degradação, restauração, pós-evento);

- uso extensivo do trapezoide de resiliência (Fig. 2, pp. 290–291).

➡ Excelente como referência conceitual e didática, em linha com IEEE/DOE.

### 2.2 Revisão estruturada de métricas de resiliência

O artigo compila e discute:

- métricas clássicas adaptadas (LOLP, EDNS, tempo de recuperação);

- métricas temporais baseadas em:

  - área sob a curva desempenho × tempo;

  - velocidade e profundidade da degradação;

- métricas probabilísticas e baseadas em grafos;

- limitações de validação e padronização.

➡ Contribuição importante para revisão metodológica, embora sem proposição original.

### 2.3 Síntese abrangente de estratégias de reforço de resiliência

Grande valor prático:

- classificação clara entre medidas de longo prazo e curto prazo;

- cobertura detalhada de:

  - hardening de rede,

  - microgrids,

  - DG estacionária e móvel,

  - ESS,

  - reconfiguração automática,

  - despacho de equipas de reparo;

- integração entre energia e logística (tripulações, transporte).

➡ Uma das revisões mais completas em resiliência de distribuição até 2020.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

Limitações estruturais, apesar da alta qualidade:

- Escopo restrito à distribuição

  - não trata de redes de transmissão AT/MAT;

  - linhas de transmissão aparecem apenas como contexto remoto.

- Ausência de resiliência física de LT

  - não há modelação mecânica de torres/condutores;

  - não há vento, gelo, flambagem ou colapso estrutural de LT.

- Índices agregados

  - métricas são sistémicas e funcionais;

  - não há índice específico por ativo de transmissão.

- Ênfase operacional

  - foco em islanding, DG, restauração;

  - recuperação física real de LT não é modelada.

➡ Limitações de domínio, não de rigor científico.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ❌ |
| Redes de distribuição | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Falha física estrutural de LT | ❌ |
| Curva desempenho × tempo | ✅ |
| Métricas de resiliência | ✅ |
| Estratégias operacionais | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência conceitual/metodológica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil, se corretamente enquadrado:

Fortemente recomendado para:

- contextualização teórica de resiliência;

- capítulo de revisão da literatura;

- discussão do estado da arte em métricas;

- justificar a distinção entre:

  - resiliência operacional (distribuição),

  - resiliência física (transmissão) → lacuna da tese.

Não recomendado para:

- metodologia central do índice de LT;

- modelação climática-estrutural;

- validação quantitativa do índice proposto.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
O artigo:

- é uma referência sólida e amplamente citada;

- consolida definições, métricas e estratégias;

- fundamenta teoricamente o conceito de resiliência;

- ajuda a delimitar claramente o escopo da sua contribuição original.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência de sistemas de distribuição com DG e microgrids

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Lacuna encontrada

- Pontuação – Resiliência das LT: 6,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo mostra como aumentar a resiliência na distribuição usando DG e microgrids.
A sua tese mostra como medir e modelar a resiliência física das linhas de transmissão sob eventos climáticos extremos.

➡ É fundamental para enquadramento, mas não resolve o problema central da tese.