2020 Review on optimization methodologies in transmission network reconfiguration of power systems for grid resilience-Wiley

## Artigo (2020)

Título: Review on optimization methodologies in transmission network reconfiguration of power systems for grid resilience
Autores: Tarique Aziz; Zhenzhi Lin; Muhammad Waseem; Shengyuan Liu
Fonte: International Transactions on Electrical Energy Systems (Wiley)
Ano: 2020 (aceite em 2020; publicado em 2021)
Tipo: Artigo de revisão (state of the art)
Arquivo: 2020 Review on optimization methodologies in transmission network reconfiguration of power systems for grid resilience – Wiley.pdf

2020 Review on optimization met…

## 1) Foco real do artigo

O artigo apresenta uma revisão extensa, profunda e especializada sobre:

- reconfiguração da rede de transmissão (Transmission Network Reconfiguration – TNR);

- resiliência do sistema elétrico no contexto de blackouts, ataques e eventos extremos;

- TNR como segunda etapa do processo de restauração (black-start → TNR → load restoration);

- identificação de nós e linhas críticas;

- uso de:

  - teoria de redes complexas (CNT),

  - índices topológicos e elétricos,

  - modelos de otimização (MILP, multiobjetivo),

  - algoritmos heurísticos e meta-heurísticos.

➡ Foco central: linhas de transmissão e resiliência operacional/topológica da transmissão.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Revisão mais completa de TNR focada em transmissão (ponto fortíssimo)

Diferencial claro do artigo:

- quase todos os trabalhos revistos são de transmissão, não distribuição;

- consolidação de:

  - start-up sequence,

  - skeleton network,

  - restoration paths;

- integração explícita entre resiliência e restauração pós-evento extremo.

➡ Este é um dos raríssimos reviews focados exclusivamente em TNR de transmissão.

### 2.2 Sistematização rigorosa de índices para linhas de transmissão

Contribuição de alto valor técnico:

- revisão detalhada de índices de importância de linhas, incluindo:

  - electrical degree centrality;

  - electrical closeness;

  - betweenness (topológica e elétrica);

  - line contraction indices;

  - network efficiency;

- discussão crítica de méritos e limitações (Tabela 1);

- diferenciação clara entre:

  - índices puramente topológicos;

  - índices topológico-elétricos (mais realistas).

➡ Extremamente relevante para a identificação de linhas críticas.

### 2.3 Enquadramento claro da resiliência temporal

O artigo:

- adota explicitamente os conceitos de:

  - antecipação,

  - absorção,

  - restauração,

  - adaptação;

- liga cada fase à reconfiguração da transmissão;

- usa o modelo desempenho × tempo, ainda que implicitamente.

➡ Totalmente compatível com a lógica do índice temporal da sua tese.

### 2.4 Consolidação de modelos de otimização para TNR

O artigo revê e organiza:

- funções objetivo típicas:

  - maximização de carga restaurada;

  - minimização do tempo de restauração;

  - minimização de custo e número de manobras;

- restrições:

  - fluxo de potência,

  - tensão,

  - frequência,

  - limites térmicos das linhas;

- modelos multiobjetivo e hierárquicos.

➡ Excelente como base metodológica comparativa.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

Apesar da elevada aderência, existem limites claros:

- Resiliência física não modelada

  - LT falham por contingência/topologia;

  - não há modelação mecânica (vento, gelo, incêndio).

- Eventos climáticos como gatilho, não variável

  - clima aparece como motivação;

  - não entra como variável explícita no modelo.

- Ênfase pós-blackout

  - foco forte em restauração;

  - menor atenção à degradação progressiva pré-falha.

➡ Limitações de domínio físico, não de relevância científica.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Eventos extremos | ⚠️ Indiretos |
| Identificação de linhas críticas | ✅ |
| Reconfiguração da transmissão | ✅ |
| Fragilidade estrutural física | ❌ |
| Recuperação operacional | ✅ |
| Métricas e índices | ✅ |

➡ Aderência direta: alta
➡ Aderência operacional: muito alta
➡ Aderência física: baixa

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é altamente valioso, desde que corretamente posicionado:

Fortemente recomendado para:

- revisão da literatura sobre resiliência da transmissão;

- contextualizar TNR como estratégia complementar;

- discutir identificação de linhas críticas;

- servir como baseline de comparação para o seu índice;

- reforçar a lacuna:

“a maioria dos trabalhos trata resiliência como reconfiguração, não como falha física”.

Não recomendado como:

- base do modelo físico-climático;

- validação estrutural do índice proposto.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
O artigo:

- trata diretamente de linhas de transmissão;

- é uma das revisões mais completas sobre TNR para resiliência;

- fornece arcabouço sólido de métricas e otimização;

- é ideal para contraposição crítica com a sua abordagem física-temporal.

É um artigo-chave de apoio, embora não resolva o núcleo físico da tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Reconfiguração otimizada da rede de transmissão para resiliência

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Justificativa da escolha; Lacuna encontrada

- Pontuação – Resiliência das LT: 8,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo mostra como tornar a transmissão resiliente operando e reconfigurando a rede após grandes perturbações.
A sua tese mostra como as linhas de transmissão falham fisicamente sob eventos climáticos extremos e como medir essa resiliência ao longo do tempo.

➡ São diretamente complementares e este artigo é um dos mais importantes do grupo de 2020.