2020 Review on the PV Hosting Capacity in Distribution Networks-MDPI

## Artigo (2020)

Título: Review on the PV Hosting Capacity in Distribution Networks
Autores: Samar Fatima; Verner Püvi; Matti Lehtonen
Fonte: Energies (MDPI)
Ano: 2020
Tipo: Artigo de revisão (state of the art)
Arquivo: 2020 Review on the PV Hosting Capacity in Distribution Networks – MDPI.pdf

2020 Review on the PV Hosting C…

## 1) Foco real do artigo

O artigo apresenta uma revisão extremamente abrangente e detalhada sobre Hosting Capacity (HC) de geração fotovoltaica em redes de distribuição, cobrindo:

- definições formais de HC (múltiplas referências);

- fatores limitantes:

  - sobretensão,

  - ampacidade,

  - desequilíbrio,

  - harmónicos,

  - flicker;

- normas técnicas internacionais (EN-50160, ANSI C84.1, VDE-AR-N 4105, CSA, etc.);

- métodos de aumento de HC:

  - OLTC,

  - controlo Volt-VAR,

  - smart inverters,

  - BESS,

  - DR,

  - sobre-dimensionamento de inversores;

- análise comparativa urbano × rural × suburbano;

- síntese estatística de valores reais de HC em diferentes países.

➡ Foco central: planeamento e operação de redes de distribuição com elevada penetração fotovoltaica.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Consolidação definitiva do conceito de Hosting Capacity

Ponto fortíssimo do artigo:

- sistematiza todas as definições existentes de HC:

  - referência à carga de pico,

  - potência do transformador,

  - energia anual,

  - número de clientes com PV,

  - espaço disponível em coberturas;

- demonstra claramente que HC não é um valor único, mas dependente de:

  - topologia,

  - referência escolhida,

  - critérios de desempenho;

- apresenta estatísticas quantitativas (Fig. 1) mostrando:

  - carga de pico como referência dominante (~47%).

➡ Artigo referência absoluta em HC para distribuição.

### 2.2 Revisão exaustiva dos fatores limitantes (estado da arte)

Contribuição de alto impacto técnico:

- levantamento estatístico detalhado dos fatores limitantes (Fig. 2):

  - sobretensão ≈ 48%,

  - ampacidade ≈ 26%,

  - desequilíbrio ≈ 19%;

- revisão comparativa das normas internacionais de tensão;

- tabelas extensas (Tabelas 2–5) que consolidam:

  - limites de sobretensão,

  - limites de corrente,

  - limites de desequilíbrio,

  - limites de THD e flicker.

➡ Este nível de consolidação não existe em praticamente nenhum outro artigo.

### 2.3 Síntese quantitativa de valores reais de HC

O artigo compila resultados reais mostrando que:

- HC pode variar de < 15% até > 200%;

- redes urbanas tendem a maior HC que rurais;

- desequilíbrio e configuração monofásica reduzem drasticamente HC;

- controlo ativo pode duplicar ou triplicar HC admissível.

➡ Demonstra empiricamente a forte dependência sistémica da HC.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

Apesar da excelência, há limitações claras relativamente ao seu tema:

- Escopo exclusivo de distribuição

  - LT não são analisadas;

  - níveis MAT/AT não são modelados.

- Resiliência ≠ HC

  - HC avalia quanto PV cabe;

  - não mede capacidade de resistir/recuperar após eventos extremos.

- Eventos climáticos não são modelados

  - clima entra apenas como contexto;

  - não há vento, gelo, incêndio, temperatura extrema.

- Ausência total de falha física

  - não há curvas de fragilidade;

  - não há colapso estrutural ou reparação.

➡ Limitações de domínio da infraestrutura, não de rigor técnico.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ❌ |
| Redes de distribuição | ✅ |
| Integração renovável | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ Contextual |
| Falha física estrutural | ❌ |
| Curva desempenho × tempo | ❌ |
| Métricas de resiliência | ⚠️ Indiretas |

➡ Aderência direta: muito baixa
➡ Aderência conceitual sistémica: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil de forma indireta, se bem enquadrado:

Pode ser usado para:

- revisão do conceito de limites operacionais;

- contextualizar diferenças entre:

  - capacidade operacional (HC),

  - resiliência física (sua tese);

- demonstrar que planeamento ≠ resiliência;

- reforçar a lacuna:

“a literatura foca integração, não falha física”.

Não recomendado para:

- metodologia do índice de resiliência;

- análise climática;

- modelação de LT.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (USO PERIFÉRICO)

Justificativa técnica:
O artigo:

- é referência máxima em HC de distribuição;

- tem altíssimo rigor e consolidação;

- mas não contribui diretamente para resiliência de LT.

Deve ser mantido fora do núcleo central, como apoio conceitual.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Hosting Capacity de PV em redes de distribuição

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Revisão da literatura; Contextualização; Lacuna encontrada

- Pontuação – Resiliência das LT: 5,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo mostra quanto PV uma rede de distribuição consegue suportar sem violar limites operacionais.
A sua tese mostra como linhas de transmissão falham fisicamente sob eventos extremos e como medir essa resiliência ao longo do tempo.

➡ Excelente referência adjacente, mas fora do núcleo científico central.