2020 Towards climate resilient urban energy systems-a review-NSR

## Artigo (2020)

Arquivo: 2020 Towards climate resilient urban energy systems – a review – NSR.pdf
Título: Towards climate resilient urban energy systems: a review
Autores: Vahid M. Nik; A. T. D. Perera; Deliang Chen
Fonte: National Science Review, Vol. 8, 2021 (online 2020)
Ano: 2020

2020 Towards climate resilient …

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- realizar uma revisão abrangente sobre resiliência climática de sistemas energéticos urbanos;

- discutir impactos das alterações climáticas e eventos extremos na geração, demanda e operação energética;

- analisar métodos de avaliação, lacunas conceituais e desafios computacionais;

- propor um framework geral para avaliação da resiliência climática em sistemas urbanos.

O foco explícito é:

- sistemas energéticos urbanos integrados;

- resiliência climática em sentido amplo;

- interligação entre modelos climáticos (GCM/RCM) e modelos energéticos.

➡ Trata-se de um artigo de revisão conceitual e metodológica, não de engenharia de ativos específicos.

## 2) Contribuições técnicas (conceituais e metodológicas)

### 2.1 Clarificação conceitual: resiliência vs confiabilidade

O artigo faz uma distinção sólida entre:

- confiabilidade (eventos frequentes, baixo impacto);

- robustez e flexibilidade;

- resiliência (eventos raros, alto impacto, comportamento transitório).

As Tabelas 2 e 3 (pág. 7–8) sistematizam definições clássicas e características da resiliência em energia, reforçando:

- antecipação;

- absorção;

- adaptação;

- recuperação.

➡ Contribuição conceitual forte, útil para enquadramento teórico.

### 2.2 Eventos climáticos extremos e energia

O artigo documenta, com base em literatura consolidada, que:

- ~80% das grandes interrupções elétricas nos EUA (2003–2012) foram induzidas por eventos extremos;

- calor extremo, incêndios, ventos fortes e cheias afetam diretamente infraestruturas de transmissão (pág. 6);

- impactos climáticos manifestam-se sobretudo em picos horários, não capturados por métricas anuais.

➡ Relevante para justificar a centralidade dos eventos extremos.

### 2.3 Framework clima → energia → resiliência

O principal contributo metodológico é o framework de avaliação (Fig. 6, pág. 14), integrando:

- múltiplos cenários climáticos (RCPs, GCMs, RCMs);

- síntese de séries temporais típicas e extremas;

- simulação energética;

- definição de indicadores de resiliência.

O artigo enfatiza:

- necessidade de resolução temporal horária ou sub-horária;

- uso de Monte Carlo;

- rejeição de single-scenario approaches.

➡ Conceitualmente alinhado com teses modernas de resiliência.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

⚠️ Pontos determinantes:

- Escala urbana e sistémica

  - foco em cidades, edifícios, distritos;

  - transmissão tratada de forma genérica.

- Ausência de modelação física de LT

  - não há torres, condutores, fundações;

  - não existem curvas de fragilidade de LT.

- Resiliência não quantificada para ativos

  - ausência de índice dedicado;

  - métricas permanecem conceituais.

- Artigo de revisão

  - não propõe método novo testado;

  - sintetiza literatura existente.

➡ Não fornece base direta para índice físico de resiliência de linhas de transmissão.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ (menção genérica) |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Integração clima–energia | ✅ |
| Recuperação temporal | ⚠️ (conceitual) |
| Resiliência sistémica | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência conceitual e contextual: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil para:

- contextualização teórica da resiliência climática;

- justificar a lacuna entre abordagens sistémicas e físicas;

- sustentar a necessidade de índices específicos por ativo;

- fundamentar a importância de eventos extremos e resolução temporal fina.

⚠️ Não deve ser usado:

- como base metodológica central;

- para definir métricas físicas de LT.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

Embora não trate diretamente de linhas de transmissão, o artigo:

- é referência de alto impacto em resiliência climática;

- fornece fundamentação conceitual sólida;

- ajuda a delimitar claramente o escopo inovador da sua tese;

- é adequado para introdução, contextualização e discussão crítica.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência climática de sistemas energéticos urbanos

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 5,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo explica como a resiliência climática é discutida em sistemas energéticos complexos, mas não como medir fisicamente a resiliência das linhas de transmissão.
Ele reforça, de forma indireta, a necessidade científica da sua tese.