2021 A Methodology for Resilience-oriented Planning in the Italian Transmission System-AEIT

## Artigo (2021)

Título: A Methodology for Resilience-oriented Planning in the Italian Transmission System
Autores: E. Ciapessoni; D. Cirio; A. Pitto; G. Pirovano; P. Faggian; F. Marzullo; F. Falorni; A. Lazzarini; F. Scavo
Fonte: AEIT – Associazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione
Ano: 2021
ISBN: 978-88-87237-50-4

2021 A Methodology for Resilien…

## 1) Foco real do artigo

O artigo apresenta:

- uma metodologia de planeamento orientado à resiliência para o sistema de transmissão italiano;

- abordagem probabilística baseada em risco;

- foco explícito em eventos climáticos extremos reais;

- análise centrada em linhas aéreas (OHL) e subestações primárias;

- suporte direto à análise custo–benefício (CBA) exigida pelo regulador italiano (ARERA).

➡ O foco é resiliência física e operacional do sistema de transmissão, com ênfase clara nas linhas aéreas.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Integração clima → vulnerabilidade → falha

A metodologia combina explicitamente:

- modelos climatológicos (até 2050);

- curvas de vulnerabilidade física das OHL;

- cálculo de períodos de retorno (RP) de falhas de linhas;

- propagação de falhas até subestações HV/MV.

➡ Cadeia causal completa e coerente com eventos extremos reais.

### 2.2 Modelação física detalhada das linhas

Inclui:

- vulnerabilidade de condutores, cabos de guarda, torres, isoladores, fundações;

- efeitos diretos (cargas mecânicas de vento e neve molhada);

- efeitos indiretos (queda e contacto de árvores);

- utilização de curvas de fragilidade probabilísticas (lognormais).

➡ Forte aderência ao comportamento físico real das linhas.

### 2.3 Tratamento de dependência espacial e contingências múltiplas

- Uso de copulas Gaussianas para modelar correlação espacial;

- clusterização de linhas sujeitas ao mesmo evento meteorológico;

- enumeração eficiente de contingências múltiplas dependentes;

- simulação de cascatas com redispatch e shedding.

➡ Metodologia madura e aplicável a sistemas reais de grande escala.

### 2.4 Métricas de resiliência utilizadas

- Return Period (RP) de falhas de linhas;

- RP de falha de subestações;

- Expected Energy Not Served (EENS);

- comparação pré e pós-intervenção;

- quantificação direta do benefício económico.

➡ Métricas alinhadas com práticas regulatórias e operacionais.

## 3) Limitações face ao seu doutoramento

⚠️ Limitações relevantes:

- Resiliência avaliada ao nível do sistema

  - não propõe um índice simples dedicado a LT individuais;

  - abordagem pesada computacionalmente.

- Dependência de dados institucionais

  - GIS detalhado;

  - histórico de falhas;

  - modelos climatológicos regionais calibrados.

- Menor foco na simplicidade metodológica

  - difícil replicação fora de TSOs.

➡ Apesar disso, as limitações não invalidam o valor científico para a sua tese.

## 4) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão face a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Vento e neve molhada |
| Falha física de LT | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ✅ |
| Recuperação / impacto | ⚠️ Indireta (via EENS) |
| Cadeia clima–falha | ✅ |
| Aplicabilidade prática | ✅ |

➡ Aderência direta: alta
➡ Aderência metodológica: alta

## 5) Valor real para a tese

✅ Valor muito elevado.

Este artigo é particularmente relevante para:

- validar a importância da abordagem física;

- justificar o uso de curvas de fragilidade;

- sustentar o uso de eventos climáticos reais;

- mostrar como TSOs estão a operacionalizar resiliência;

- servir como benchmark institucional europeu.

Pode ser usado em:

- contextualização regulatória;

- revisão da literatura técnica;

- comparação crítica com o seu índice (mais simples e escalável).

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

- Artigo diretamente alinhado com o núcleo da tese;

- Elevado rigor técnico;

- Forte ligação entre clima, falha física e impacto no sistema;

- Excelente referência europeia (TSO + centro de investigação).

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planeamento de resiliência física de LT face a vento e neve

- Nível de importância: Alto

- Encaixe na tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Metodologia de avaliação

  - Justificativa da lacuna (complexidade vs simplicidade)

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo representa o estado da prática avançada de um TSO europeu na resiliência das linhas de transmissão face a eventos climáticos extremos.
A sua tese pode posicionar-se como uma alternativa mais simples, generalizável e escalável a este tipo de metodologia pesada.