2021 Electricity Grid Resilience-Climate Change is Expected to Have Far-reaching Effects and DOE and FERC Should Take Action-GAO

### Avaliação técnica resumida — 2021 Electricity Grid Resilience: Climate Change Is Expected to Have Far-reaching Effects and DOE and FERC Should Take Action (GAO-21-346)

Natureza do documento
Relatório institucional técnico-analítico da U.S. Government Accountability Office (GAO), com base em revisão sistemática de literatura, entrevistas com stakeholders (55 entidades) e análise de políticas públicas federais (DOE/FERC). Não é artigo científico metodológico, mas documento de referência estratégica e normativa.

Conteúdo técnico (síntese objetiva)
O relatório demonstra, com base em múltiplas fontes (USGCRP, DOE, National Academies), que as mudanças climáticas afetam todos os níveis do sistema elétrico (geração, transmissão, distribuição e demanda), com destaque para:

- Transmissão: redução de capacidade térmica (1,5–2,5% em regiões quentes), aumento de flecha e risco de contacto, incêndios florestais ameaçando torres e linhas, e desligamentos preventivos;

- Custos sistémicos: interrupções por eventos extremos custam bilhões/ano; projeções indicam aumento substancial dos custos de interrupções até o fim do século sem medidas de adaptação;

- Gestão de risco e resiliência: necessidade de estratégias integradas, métricas, priorização de investimentos e coordenação institucional;

- Medidas de resiliência: proteção contra cheias, vento e seca; modernização, automação, gestão de vegetação, enterramento seletivo, e planejamento baseado em risco.

Limitações face à tese (críticas)

- Não propõe índice quantitativo de resiliência nem modelo matemático aplicável a linhas de transmissão;

- Abordagem macro e institucional, sem granularidade técnica por circuito/ativo;

- Não integra modelagem probabilística, estocástica ou dependência multivariada clima-ativo.

Valor real para a tese
Elevado para contextualização, justificativa da escolha do tema e fundamentação da lacuna: o relatório explicita a urgência, os impactos na transmissão e a ausência de métricas operacionais simples — alinhando-se diretamente ao objetivo da tese de propor um índice de resiliência mais simples e aplicável.

Decisão fundamentada
Guardar. Documento-chave para sustentar relevância, motivação e enquadramento institucional da pesquisa, além de apoiar a discussão de impactos climáticos específicos na transmissão.

Classificação resumida (para tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência do sistema elétrico frente às mudanças climáticas (ênfase em transmissão)

- Nível de importância: Altíssimo

- Encaixe na tese: Contextualização; Justificativa da escolha; Revisão da literatura; Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 8,5 / 10

Referência
U.S. Government Accountability Office, Electricity Grid Resilience: Climate Change Is Expected to Have Far-reaching Effects and DOE and FERC Should Take Action, GAO-21-346, Mar. 2021.

2021 Electricity Grid Resilienc…