2021 Power System Resilience Metrics Augmentation for Critical Load Prioritization-Pacific Northwest

## Artigo (2021)

Arquivo: 2021 Power System Resilience Metrics Augmentation for Critical Load Prioritization-Pacific Northwest.pdf
Título: Power System Resilience Metrics Augmentation for Critical Load Prioritization
Autores: Vishvas Chalishazar; Shiva Poudel; Sarmad Hanif; Priya Thekkumparambath Mana
Instituição: Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) – U.S. Department of Energy
Relatório: PNNL-30837
Ano: 2021

2021 Power System Resilience Me…

## 1) Foco real do artigo

O objetivo central do trabalho é:

- aumentar métricas clássicas de resiliência incorporando a priorização de cargas críticas (Critical Loads – CL);

- propor uma augmentação matemática de métricas baseadas em:

  - disponibilidade,

  - tempo de serviço,

  - clientes atendidos;

- integrar o conceito de avoid–react–recover em métricas já existentes;

- permitir que sistemas que priorizam cargas críticas sejam melhor avaliados.

➡️ O foco é métricas de resiliência ao nível do sistema e do cliente, não da infraestrutura física (LT).

## 2) Metodologia de cálculo (ponto-chave para a sua tese)

Este é o valor central do artigo.

### 2.1 Métrica base de resiliência (disponibilidade)

O artigo adota a métrica clássica de disponibilidade (Kwasinski, 2016):

RB=i=1NTU,ii=1N(TU,i+TD,i)

onde:

- TU,i= tempo em serviço do cliente i;

- TD,i= tempo fora de serviço do cliente i.

📌 Interpretação:
Resiliência = fração do tempo em que os clientes permanecem energizados durante um evento.

### 2.2 Augmentação por pesos de carga crítica

A principal contribuição matemática é a introdução de pesos wcassociados a tipos de clientes:

RBaug=c∈Cwci=1NcTU,ii=1Nc(TU,i+TD,i)

com:

- c∈Cwc=1;

- pesos definidos a priori (ex.: hospitais = 0,4; residenciais = 0,1).

📌 Essência do método:

- resiliência é uma média ponderada de disponibilidades;

- o sistema é mais “resiliente” se clientes críticos permanecem online.

### 2.3 Dependência temporal (parcial)

O artigo trabalha explicitamente com:

- curvas desempenho × tempo (Fig. 3, Fig. 4);

- fases:

  - avoid,

  - react,

  - recover;

- área sob a curva como proxy de perda de desempenho.

⚠️ Contudo:

- o tempo entra apenas como uptime/downtime agregado;

- não há dinâmica física de degradação.

## 3) Limitações críticas face à sua tese (pontos decisivos)

Aqui está o material de crítica científica direta.

### 3.1 Resiliência = serviço, não infraestrutura

❌ No artigo:

- resiliência mede continuidade de fornecimento ao cliente;

- o ativo físico (linha) é invisível.

✔️ Na sua tese:

- resiliência é propriedade física e temporal da linha de transmissão.

### 3.2 Falta de causalidade física

❌ No PNNL:

- não existe relação:

  - clima → esforço → dano → falha → reparo;

- vento, gelo, temperatura e incêndio não entram como variáveis.

✔️ Na sua abordagem:

- eventos climáticos são drivers explícitos da falha.

### 3.3 Pesos subjetivos e dependentes de política

❌ Aqui:

- pesos wcsão:

  - arbitrários,

  - dependentes de decisão institucional;

- os próprios autores reconhecem:

“there is no one-size-fits-all approach”.

✔️ Na sua tese:

- parâmetros são:

  - físicos,

  - estatísticos,

  - reprodutíveis.

### 3.4 Escala inadequada

❌ O artigo opera em:

- cliente,

- feeder,

- distribuição.

✔️ Sua tese opera em:

- linhas de transmissão,

- corredores,

- sistema interligado.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ❌ |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Clima como variável causal | ❌ |
| Dependência temporal | ⚠️ Parcial |
| Métricas formais | ✅ |
| Clareza matemática | ✅ |

➡️ Aderência direta: baixa
➡️ Valor metodológico-conceitual: alto

## 5) Valor real para a sua tese (muito importante)

Este artigo é EXTREMAMENTE ÚTIL para você porque:

- formaliza resiliência como métrica desempenho × tempo;

- mostra claramente as limitações das métricas baseadas em serviço;

- fornece um alvo metodológico explícito para crítica;

- permite afirmar, com base sólida:

“Mesmo métricas avançadas e temporalmente explícitas continuam avaliando resiliência do ponto de vista do cliente, não da linha de transmissão.”

👉 Ele legitima a necessidade do seu índice.

## 6) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

- Artigo âncora metodológico;

- Base matemática clara;

- Ideal para:

  - revisão crítica da literatura,

  - justificativa da lacuna,

  - contraste com a sua abordagem física.

❌ Não deve ser usado:

- como modelo de resiliência de LT;

- como base do índice proposto.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Métricas de resiliência baseadas em disponibilidade e priorização de cargas críticas

- Nível de importância: ALTO

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Lacuna científica

  - Fundamentação metodológica

- Pontuação (Resiliência das LTs): 5,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo responde à pergunta:

“Como medir melhor quem ficou com energia durante o evento?”

A sua tese responde:

“Como o clima degrada fisicamente linhas de transmissão e como medir essa resiliência ao longo do tempo?”

Eles não competem — se complementam criticamente.