2021 State-of-the-art review on power system resilience and assessment techniques-IET

## Artigo (2021)

Título: State-of-the-art review on power system resilience and assessment techniques
Autores: Suhail Afzal; Hazlie Mokhlis; Hazlee Azil Illias; Nurulafiqah Nadzirah Mansor; Hussain Shareef
Fonte: IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 14, n.º 25, pp. 6107–6121
Ano: 2021 (E-First: janeiro de 2021)
DOI: 10.1049/iet-gtd.2020.0531
Arquivo: 2021 State-of-the-art review on power system resilience and assessment techniques-IET.pdf

2021 State-of-the-art review on…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- apresentar uma revisão abrangente do conceito de resiliência em sistemas elétricos de potência;

- diferenciar claramente resiliência de conceitos clássicos como:

  - confiabilidade (reliability),

  - robustez,

  - vulnerabilidade,

  - risco;

- sistematizar:

  - definições institucionais (NIAC, NARUC, UNDRR, UK Cabinet Office, PSERC, entre outras),

  - frameworks de resiliência,

  - curvas de resiliência (triângulo, curvas multiestados, trapézio),

  - métricas quantitativas propostas na literatura recente;

- discutir estratégias de reforço (hardening) e medidas operacionais;

- apresentar um estudo de caso ilustrativo (sistema de 69 barras) para demonstrar a aplicação de métricas.

➡ O foco é conceitual, metodológico e sistêmico, cobrindo transmissão e distribuição, sem aprofundamento físico em ativos específicos.

## 2) Contribuições técnicas (muito relevantes para enquadramento)

### 2.1 Consolidação conceitual rigorosa

Contribuições-chave:

- distinção formal entre:

  - resiliência vs. confiabilidade (eventos HILP × eventos frequentes),

  - resiliência vs. robustez (flexibilidade × resistência estrutural);

- identificação das características centrais da resiliência:

  - antecipação,

  - robustez,

  - redundância,

  - resourcefulness,

  - recuperação rápida,

  - adaptabilidade.

➡ Este ponto é fundamental para evitar confusão conceitual na tese.

### 2.2 Revisão estruturada de frameworks de resiliência

O artigo sistematiza vários frameworks amplamente citados:

- frameworks em ciclo fechado (5 estágios);

- separação explícita entre:

  - resiliência operacional,

  - resiliência infraestrutural;

- integração de:

  - caracterização do evento,

  - falha de componentes,

  - degradação funcional,

  - avaliação quantitativa,

  - estratégias de melhoria.

➡ Excelente base para justificar escolhas metodológicas da tese.

### 2.3 Análise crítica de curvas de resiliência

Discussão aprofundada de:

- triângulo de resiliência (limitações para eventos climáticos prolongados);

- curvas multiestados (4Rs do MCEER);

- trapézio de resiliência (mais adequado a furacões e tempestades);

- separação (ainda imperfeita) entre:

  - degradação operacional,

  - degradação física,

  - recuperação infraestrutural.

➡ Este debate é diretamente alinhado à dimensão temporal da sua tese.

### 2.4 Revisão extensiva de métricas quantitativas

Ponto de alto valor técnico:

- categorização das métricas em:

  - analíticas,

  - probabilísticas,

  - baseadas em curvas,

  - baseadas em confiabilidade;

- Tabela 3 apresenta uma comparação sistemática:

  - estados da resiliência cobertos,

  - dependência temporal,

  - indicadores usados;

- identificação clara das lacunas recorrentes:

  - dificuldade em captar prevenção e adaptação,

  - ausência de métricas universais,

  - excesso de métricas focadas apenas em carga perdida.

➡ Material extremamente útil para fundamentar lacunas científicas.

## 3) Limitações críticas para a sua tese (importantes)

⚠️ Limitações face ao tema Resiliência das Linhas de Transmissão:

- Ausência de modelagem física detalhada de LT

  - linhas e torres não são modeladas mecanicamente;

  - fragilidade estrutural não é desenvolvida.

- Eventos climáticos tratados de forma agregada

  - vento, furacões e tempestades aparecem como cenários;

  - não há modelos clima → esforço → dano.

- Resiliência no nível do sistema

  - foco em desempenho global (carga, conectividade);

  - não na resiliência intrínseca de cada linha.

- Estudo de caso ilustrativo

  - sistema de distribuição de 69 barras;

  - não visa validação profunda.

➡ O artigo não substitui literatura específica de fragilidade de LT.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Abordagem sistêmica |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Dimensão temporal | ✅ |
| Fragilidade estrutural de LT | ❌ |
| Modelagem física | ❌ |
| Métricas de resiliência | ✅ |
| Identificação de lacunas | ✅ |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência conceitual/metodológica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é altamente recomendado como referência estruturante, especialmente para:

- revisão da literatura;

- definição formal do conceito de resiliência adotado;

- diferenciação clara entre:

  - confiabilidade,

  - robustez,

  - risco,

  - resiliência;

- justificativa científica da lacuna:

  - ausência de métricas físicas específicas para LT;

- enquadramento da sua proposta de índice próprio de resiliência.

⚠️ Não deve ser usado como:

- base de modelagem física,

- fonte primária de fragilidade estrutural.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (REFERÊNCIA CENTRAL DE ENQUADRAMENTO)

Justificativa técnica:

- revisão ampla, rigorosa e bem estruturada;

- alto reconhecimento na literatura;

- cobre definições, métricas, frameworks e desafios;

- ideal para sustentar o capítulo conceitual e metodológico da tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela parcial)

- Decisão: Guardado

- Foco: Revisão de conceitos, métricas e frameworks de resiliência em sistemas elétricos

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Contextualização

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Identificação da lacuna científica

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este é um artigo-chave para a sua tese.
Ele não resolve o problema da resiliência física das linhas de transmissão — mas explica com clareza por que esse problema ainda não foi resolvido.

👉 A sua tese encaixa-se diretamente na lacuna identificada por esta revisão.