2021 Strengthening Transmission System Resilience Against Extreme Weather Events by Undergrounding Selected Lines-IEEE

## Artigo (2021)

Arquivo:
2021 Strengthening Transmission System Resilience Against Extreme Weather Events by Undergrounding Selected Lines-IEEE.pdf

Título: Strengthening Transmission System Resilience Against Extreme Weather Events by Undergrounding Selected Lines
Autores: Dimitris N. Trakas; Nikos D. Hatziargyriou
Fonte: IEEE Transactions on Power Systems
Ano: 2021 (publicado em 2022)

2021 Strengthening Transmission…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central:

- aumentar a resiliência de sistemas de transmissão frente a eventos climáticos extremos (EWEs);

- identificar quais linhas de transmissão devem ser enterradas (undergrounding);

- minimizar o load shedding esperado, considerando custos de investimento e operação;

- utilizar eventos climáticos históricos (HEWEs), probabilidades de falha e cenários futuros.

➡ O foco é planejamento de resiliência física de linhas de transmissão, diretamente alinhado ao tema da sua tese.

## 2) Contribuições técnicas (fortes e diretamente relevantes)

### 2.1 Modelagem explícita de eventos climáticos extremos

O artigo considera explicitamente:

- furacões, tempestades de vento extremo e eventos severos;

- perfis temporais de vento (wind profiles);

- aumento esperado de frequência e intensidade devido às mudanças climáticas.

Os autores afirmam claramente que:

“the intensity and frequency of EWEs will increase the next years due to climate change”.

➡ Total aderência à motivação climática da tese.

### 2.2 Fragilidade física das linhas de transmissão

Contribuições fundamentais:

- uso de curvas de fragilidade dependentes da velocidade do vento;

- distinção entre:

  - falha direta do condutor;

  - colapso de torres ao longo da linha;

- cálculo explícito da probabilidade de falha da LT:

πi,j=πi,jtower+πi,jline-πi,jtowerπi,jline

- consideração do número de torres por quilômetro.

➡ Este é um dos núcleos conceituais da sua tese.

### 2.3 Resiliência com dimensão temporal

O modelo inclui:

- evolução temporal do evento extremo;

- falha progressiva das linhas;

- tempo médio de reparo (MTTR);

- indisponibilidade durante o evento;

- restauração após o evento.

➡ Atende plenamente ao conceito moderno de resiliência (absorção + recuperação).

### 2.4 Formulação matemática robusta

O problema é formulado como:

- otimização estocástica robusta multinível;

- combinação de:

  - otimização estocástica (probabilidade de eventos futuros);

  - otimização robusta (pior cenário de dano);

- algoritmo Column & Constraint Generation (C&CG);

- validação por Simulação de Monte Carlo Sequencial.

➡ Excelente base metodológica para planejamento resiliente.

## 3) Limitações (secundárias, não desqualificantes)

⚠️ Pontos a observar:

- Medida de resiliência indireta

  - resiliência avaliada via load shedding;

  - não há um índice explícito de resiliência adimensional.

- Solução específica de mitigação

  - foco exclusivo em undergrounding;

  - outras estratégias (reforço estrutural, redundância topológica) não são comparadas.

- Dependência de dados históricos

  - HEWEs históricos assumidos como representativos do futuro.

➡ Limitações normais e aceitáveis para um artigo de alto impacto.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Falha física de LT | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ✅ |
| Recuperação / MTTR | ✅ |
| Planejamento resiliente | ✅ |
| Resiliência temporal | ✅ |

➡ Aderência direta: altíssima
➡ Aderência metodológica: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- contextualização do problema climático;

- revisão do estado da arte em resiliência física de LT;

- fundamentação de modelos probabilísticos de falha;

- suporte à escolha de variáveis físicas e temporais no seu índice;

- comparação entre resiliência estrutural e custo.

Pode ser usado em:

- contextualização;

- revisão da literatura;

- justificativa metodológica;

- discussão crítica de estratégias de mitigação.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
O artigo aborda diretamente:

- linhas de transmissão;

- eventos climáticos extremos reais;

- fragilidade estrutural;

- impacto operacional;

- recuperação;

- planejamento resiliente baseado em risco.

É claramente um artigo núcleo para a sua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência física de linhas de transmissão via undergrounding

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Revisão da literatura

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Metodologia adotada

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo está totalmente alinhado com o núcleo científico da sua tese.
Ele fornece base climática, física, probabilística e temporal — exatamente os pilares que você está a consolidar.