2021 Transmission Adaptive Capacity-Based Resilience Metrics for Power Grid Contingency Analysis-IEEE

## Artigo (2021)

Arquivo:
2021 Transmission Adaptive Capacity-Based Resilience Metrics for Power Grid Contingency Analysis-IEEE.pdf

Título: Transmission Adaptive Capacity-Based Resilience Metrics for Power Grid Contingency Analysis
Autores: Jianzhong Gui; Hangtian Lei; Yacine Chakhchoukh; Timothy R. McJunkin; Brian K. Johnson
Fonte: North American Power Symposium (NAPS), IEEE
Ano: 2021

2021 Transmission Adaptive Capa…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- propor métricas quantitativas de resiliência baseadas na capacidade adaptativa da rede de transmissão;

- representar a resiliência como a margem remanescente de capacidade das linhas sob contingências;

- fornecer um indicador operacional agregado para apoiar decisões de operadores em tempo quase real;

- validar a métrica em regime permanente usando sistemas teste IEEE (14 e 118 barras).

➡ O foco é resiliência operacional da transmissão, centrada em capacidade térmica/margem de carregamento, não em danos físicos.

## 2) Contribuições técnicas (relevantes, porém limitadas ao regime operacional)

### 2.1 Definição clara de capacidade adaptativa de transmissão

Contribuição central:

- definição da resiliência da LT como a Remaining Power Capacity (RPC);

- uso da taxa de carregamento (LR) para quantificar estresse da linha;

- métrica agregada r = 1 − p, onde p é a percentagem de ramos com carregamento ≥90%.

➡ Métrica simples, interpretável e operacionalmente útil.

### 2.2 Métrica de resiliência com dimensão temporal conceitual

Os autores apresentam:

- curva conceitual r(t) (Fig. 3, pág. 3);

- interpretação de resiliência como capacidade de manter operação aceitável ao longo do tempo;

- uso de limiares operacionais (ex.: r ≥ 0,85).

⚠️ A dimensão temporal é conceitual, não modelada com processos físicos de dano/reparo.

### 2.3 Avaliação extensiva por contingências

Casos analisados:

- abertura de linhas;

- perda de geração (isolamento vs. apportion);

- aumento incremental de carga.

Validação robusta em:

- IEEE 14-bus (20 ramos);

- IEEE 118-bus (186 ramos).

➡ Demonstra sensibilidade da métrica a diferentes estresses operacionais.

### 2.4 Aplicabilidade prática

Pontos fortes:

- fácil implementação (MATPOWER);

- métrica agregada adequada para salas de controle;

- complemento às informações linha-a-linha do EMS.

➡ Forte valor prático-operacional.

## 3) Limitações críticas para a sua tese (determinantes)

⚠️ Pontos decisivos:

- Ausência de eventos climáticos explícitos

  - não há vento, gelo, temperatura, incêndios;

  - contingências são abstratas (abertura/variação).

- Sem modelagem de fragilidade estrutural

  - LT não falham mecanicamente;

  - capacidade é estática (rating fixo).

- Regime permanente apenas

  - não há transitórios;

  - não há tempos de reparo (MTTR);

  - não há degradação progressiva.

- Resiliência ≠ resiliência física

  - mede margem operacional;

  - não mede dano, recuperação física ou reconstrução.

➡ Contribui parcialmente para a sua tese, mas não cobre o núcleo físico-climático.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ❌ |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Resiliência operacional | ✅ |
| Métrica quantitativa | ✅ |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência metodológica (operacional): média–alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil de forma complementar, para:

- embasar o conceito de capacidade adaptativa;

- justificar métricas baseadas em margem operacional;

- servir como contraponto entre:

  - resiliência operacional (este artigo),

  - e resiliência física/climática (sua proposta);

- inspirar a normalização de um índice (0–1).

⚠️ Não deve ser usado:

- como base única do índice de resiliência de LT;

- para modelar impactos climáticos diretos;

- para representar dano físico ou recuperação.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (COM USO COMPLEMENTAR)

Justificativa técnica:
O artigo:

- trata explicitamente de linhas de transmissão;

- propõe métrica quantitativa clara;

- é relevante para resiliência operacional.

Porém:

- não aborda eventos climáticos;

- não modela fragilidade nem recuperação física.

➡ Deve integrar o corpus secundário/metodológico, não o núcleo físico-climático.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência operacional baseada em capacidade adaptativa de transmissão

- Nível de importância: Médio–alto

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Metodologia (contraponto operacional × físico)

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo responde bem à pergunta:
“Quanta margem operacional ainda resta na rede de transmissão?”

A sua tese responde:
“Como o clima extremo danifica fisicamente as linhas, quanto tempo elas levam a recuperar e como quantificar essa resiliência ao longo do tempo.”