2021 Transmission Makes The Power System Resilient to Extreme Weather-Grid Strategies

## Relatório Técnico (2021)

Arquivo:
2021 Transmission Makes The Power System Resilient to Extreme Weather-Grid Strategies.pdf

Título: Transmission Makes the Power System Resilient to Extreme Weather
Autor: Michael Goggin
Instituição: Grid Strategies LLC (preparado para ACORE, com apoio da Macro Grid Initiative)
Ano: 2021

2021 Transmission Makes The Pow…

## 1) Foco real do documento

Trata-se de um relatório técnico–institucional e econômico, cujo objetivo central é:

- demonstrar que a expansão da transmissão inter-regional aumenta a resiliência sistêmica do sistema elétrico;

- quantificar os benefícios econômicos da transmissão durante eventos climáticos extremos;

- analisar cinco eventos reais nos EUA (2014–2021), com destaque para:

  - Winter Storm Uri (2021),

  - Polar Vortex (2014, 2019),

  - Bomb Cyclone (2017–2018),

  - ondas de calor (2019);

- defender políticas públicas pró-transmissão (planejamento, financiamento e licenciamento).

➡ O foco é resiliência sistêmica via interconexão, não resiliência física das linhas individuais.

## 2) Contribuições relevantes (econômicas e sistêmicas)

### 2.1 Evidência empírica do valor da transmissão em eventos extremos

Contribuição forte do relatório:

- uso extensivo de dados reais de mercado (LMPs);

- quantificação do benefício marginal de 1 GW adicional de capacidade de transmissão;

- exemplo emblemático:

  - ≈ US$ 993 milhões/GW de benefício potencial durante a Winter Storm Uri (Tabela 1, pág. 4);

- demonstração de que transmissão atua como seguro sistêmico contra eventos extremos.

➡ Evidência robusta do valor macroeconômico da transmissão.

### 2.2 Análise temporal e espacial dos eventos

O relatório mostra que:

- eventos extremos são localizados e migratórios;

- regiões alternam entre importação e exportação conforme o evento evolui;

- transmissão reduz:

  - load shedding,

  - picos de preço,

  - risco de colapso sistêmico.

Exemplos claros:

- Fig. 1 e 2 (págs. 8–9): comparação ERCOT × MISO/SPP durante Uri;

- Fig. 4 (pág. 10): evolução horária de preços por região.

➡ Contribuição sólida para contextualização sistêmica.

### 2.3 Metodologia econômica clara

O apêndice técnico descreve:

- cálculo de benefícios líquidos considerando:

  - redução de preços no nó receptor,

  - leve aumento no nó fornecedor;

- uso de curvas preço × demanda (Fig. 10, pág. 21);

- abordagem consistente com literatura de market-based resilience valuation.

➡ Metodologia coerente, mas econômica, não física.

## 3) Limitações críticas para a sua tese (determinantes)

⚠️ Pontos decisivos:

- Linha de transmissão como ativo físico não é modelada

  - não há torres, condutores, fundações;

  - nenhuma falha mecânica é analisada.

- Resiliência ≠ propriedade intrínseca da LT

  - transmissão é tratada como capacidade de interconexão;

  - não como ativo vulnerável ao clima.

- Eventos extremos não causam dano às LTs no modelo

  - o clima afeta geração e demanda;

  - LTs permanecem funcionais por hipótese.

- Ausência de métricas clássicas de resiliência física

  - não há curvas desempenho × tempo;

  - não há tempos de reparo;

  - não há fragilidade estrutural.

➡ Fora do núcleo físico-climático da tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão (ativo físico) | ❌ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Resiliência sistêmica | ✅ |
| Avaliação quantitativa | ✅ (econômica) |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência contextual/sistêmica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este relatório é muito útil como suporte contextual, para:

- justificar a importância estratégica da transmissão;

- reforçar que resiliência deve ser analisada:

  - no nível sistêmico,

  - e no nível físico dos ativos;

- contextualizar o caso Texas 2021 com números robustos;

- apoiar a motivação da tese (por que resiliência importa).

⚠️ Não deve ser usado:

- na metodologia do índice de resiliência de LT;

- como base de fragilidade física;

- como referência de modelagem estrutural.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (COM USO CONTEXTUAL)

Justificativa técnica:
O documento:

- trata explicitamente de transmissão;

- relaciona transmissão a eventos climáticos extremos;

- fornece dados quantitativos reais e bem documentados.

Porém:

- não modela falha física de linhas;

- não mede resiliência intrínseca das LTs.

➡ Deve integrar o corpus de contextualização e justificativa, não o núcleo metodológico.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência sistêmica via expansão da transmissão inter-regional

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Contextualização / Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência de LT): 5,0 / 10

📌 Síntese final

Este relatório demonstra por que transmissão é vital para a resiliência do sistema elétrico.
A sua tese demonstra como as linhas de transmissão, enquanto ativos físicos, falham, resistem e se recuperam sob eventos climáticos extremos, e como quantificar essa resiliência.