2022 A Probabilistic Approach to Assess Quantitative Resilience of Transmission Line During Cyclone-IEEE

## Avaliação técnica resumida — artigo de 2022

Referência
A. K. Gupta, K. Verma,
“A Probabilistic Approach to Assess Quantitative Resilience of Transmission Line During Cyclone”,
2022 IEEE 10th Power India International Conference (PIICON), pp. 1–6, 2022,
doi:10.1109/PIICON56320.2022.10045228.

2022 A Probabilistic Approach t…

### 1. Natureza do documento

Artigo científico-técnico, publicado em conferência IEEE, com foco explícito em resiliência quantitativa de linhas de transmissão sob eventos climáticos extremos (ciclones).

O trabalho situa-se claramente na literatura de:

- HILP events;

- fragilidade de linhas de transmissão;

- modelação probabilística (Monte Carlo);

- impacto infraestrutural e operacional.

✔️ Documento diretamente alinhado com o núcleo da sua tese.

### 2. Conteúdo técnico (síntese estruturada)

#### 2.1 Enquadramento e problema tratado

O artigo aborda de forma objetiva:

- A crescente exposição das linhas de transmissão a ciclones;

- A necessidade de métricas quantitativas de resiliência;

- A distinção entre:

  - resiliência infraestrutural (falhas físicas),

  - resiliência operacional (capacidade de atender carga).

Utiliza definições de resiliência coerentes com IEEE PES e literatura clássica (Holling, Panteli, Mancarella).

#### 2.2 Modelação da fragilidade das linhas

O núcleo metodológico do artigo está na modelação probabilística da falha das linhas, composta por:

- Curvas de fragilidade lognormais associando:

  - velocidade do vento (m/s),

  - probabilidade de colapso da LT;

- Integração do perfil temporal do vento do ciclone (Fig. 2, pág. 2);

- Três regiões de vento (alta, média, baixa), com limites até 65 m/s.

A Fig. 3 (pág. 2) mostra claramente o crescimento abrupto da probabilidade de falha acima de 50 m/s, atingindo quase 100% a 60 m/s.

#### 2.3 Simulação de falhas (MCS)

A falha das linhas é simulada por Monte Carlo Simulation, com:

- Comparação da probabilidade de falha com números aleatórios uniformes;

- Geração de cenários N-k, típicos de eventos HILP;

- Inclusão de tempos de reparo dependentes da severidade do vento (Eq. 4).

⚠️ Suposições relevantes (explicitadas pelos autores):

- fragilidade idêntica para todas as linhas;

- falhas independentes;

- carga constante;

- geração não afetada pelo clima.

#### 2.4 Métricas de resiliência utilizadas

O artigo utiliza um conjunto coerente de métricas:

Infraestruturais

- Número de linhas desconectadas (Fig. 6, pág. 4);

Operacionais

- Available Transmission Capacity (ATC) (Eq. 5);

- Load Not Served (LNS), obtido via AC OPF.

Os resultados mostram:

- picos de falha e LNS nos dias D4–D5 (Fig. 7 e Fig. 8);

- LNS chegando a ≈148 MW no pico do evento;

- redução severa da ATC nos períodos de vento máximo.

### 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar de muito relevante, o artigo apresenta limitações claras:

- Sistema teste IEEE 30 barras, ainda relativamente pequeno;

- Fragilidade idêntica para todas as linhas (simplificação forte);

- Falhas consideradas estatisticamente independentes;

- Resiliência avaliada sem curva desempenho × tempo explícita;

- Não propõe um índice único e compacto de resiliência, mas múltiplos indicadores.

⚠️ Estas limitações reforçam a lacuna científica que a sua tese pretende endereçar.

### 4. Valor real para a tese

Este artigo tem valor muito elevado para o seu trabalho:

- ✔️ Base direta para fragilidade de linhas sob ciclones;

- ✔️ Fundamenta o uso de MCS + curvas de fragilidade;

- ✔️ Consolida métricas ATC e LNS como indicadores operacionais;

- ✔️ Serve como benchmark metodológico para justificar um índice mais simples e integrado.

### 5. Decisão fundamentada

🟢 GUARDAR PARA A TESE

### 6. Encaixe na tese

- Revisão da literatura (resiliência sob ciclones);

- Resiliência das linhas de transmissão;

- Metodologia adotada (fragilidade + MCS);

- Identificação da lacuna (complexidade e fragmentação dos indicadores).

### 7. Síntese final

Este artigo constitui uma referência direta e altamente relevante para estudos de resiliência quantitativa de linhas de transmissão sob eventos climáticos extremos. A abordagem probabilística baseada em fragilidade + Monte Carlo + OPF está em plena consonância com o estado da arte e fornece um alicerce sólido para a sua proposta de desenvolver um índice de resiliência mais simples, robusto e aplicável a redes reais.

📌 Classificação resumida

- Decisão: Guardado

- Importância para a tese: Altíssima

- Pontuação de aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”: 9 / 10

Quando desejar, envie o próximo artigo de 2022.
A tabela deste grupo será gerada somente quando você indicar explicitamente.