2022 A systematic review on power system resilience from the perspective of generation, network, and load-ELSEVIER

## Avaliação técnica resumida — Artigo (2022)

### Referência

C. Wang, P. Ju, F. Wu, X. Pan, Z. Wang, A systematic review on power system resilience from the perspective of generation, network, and load, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 167, art. 112567, 2022.

2022 A systematic review on pow…

## 1. Natureza do documento

Trata-se de artigo científico de revisão sistemática, publicado em periódico de alto impacto (Elsevier – Renewable and Sustainable Energy Reviews), com abordagem ampla e estruturada sobre resiliência de sistemas elétricos.
O artigo organiza o estado da arte sob três perspetivas principais:

- Geração

- Redes (transmissão e distribuição)

- Carga

É um survey técnico, não um artigo de proposição de método ou índice novo.

## 2. Conteúdo técnico (síntese analítica)

### 2.1 Enquadramento do problema

Os autores contextualizam a resiliência como resposta necessária a eventos HILP (High-Impact Low-Probability), impulsionados pelas alterações climáticas, citando exemplos históricos de falhas severas em sistemas de transmissão e distribuição (furacões, tempestades de gelo, incêndios florestais, cheias, ondas de calor).
O conceito de resiliência é tratado ao longo do ciclo completo do evento:

- pré-evento (prevenção e robustez),

- durante o evento (absorção),

- pós-evento (recuperação).

### 2.2 Perspetiva das redes (ponto mais relevante para a sua tese)

O artigo dedica uma parte substancial à resiliência das redes, incluindo linhas de transmissão, com destaque para:

- Mecanismos físicos de falha em linhas, torres, postes e subestações sob:

  - vento extremo,

  - gelo,

  - incêndios,

  - cheias,

  - descargas atmosféricas.

- Modelos quantitativos amplamente usados na literatura:

  - curvas de fragilidade (lognormal, Weibull),

  - taxas de falha dependentes da velocidade do vento,

  - modelos probabilísticos para colapso de torres,

  - funções térmicas para condutores (base para DLR).

- Estratégias de melhoria da resiliência:

  - line hardening,

  - enterramento seletivo,

  - reforço estrutural,

  - Dynamic Line Rating (DLR),

  - reconfiguração de rede,

  - microgrids como estratégia complementar.

O DLR é explicitamente reconhecido como ferramenta relevante para aumentar a capacidade operacional das linhas durante eventos extremos, conectando diretamente condições ambientais e capacidade de transmissão.

### 2.3 Métricas de resiliência

O artigo não propõe um novo índice, mas compila e classifica:

- métricas de impacto (tempo de interrupção, carga não suprida),

- métricas de recuperação,

- métricas probabilísticas e estatísticas,

- métricas baseadas em curvas desempenho × tempo.

Esse levantamento é particularmente útil para comparação crítica com o índice que você está a desenvolver.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar da elevada qualidade técnica, existem limitações claras no contexto da sua tese:

- ❌ não propõe um índice de resiliência próprio, nem uma formulação matemática nova;

- ❌ não foca exclusivamente linhas de transmissão (a análise é sistémica e abrangente);

- ❌ não realiza estudo de caso aplicado a uma rede real;

- ❌ não desenvolve modelo simplificado de avaliação (objetivo central do seu trabalho).

Ou seja, não contribui metodologicamente de forma direta, mas fornece base conceitual e comparativa sólida.

## 4. Valor real para a tese

Este artigo tem alto valor estrutural, especialmente para:

- Revisão da literatura (estado da arte consolidado);

- Contextualização técnica do problema da resiliência;

- Mapeamento de métricas existentes, facilitando:

  - justificar lacunas,

  - posicionar o seu índice como alternativa mais simples e aplicável;

- Fundamentação das escolhas metodológicas, sobretudo se você dialogar criticamente com:

  - fragility curves,

  - modelos probabilísticos complexos,

  - DLR e estratégias de reforço.

## 5. Decisão fundamentada

🟢 DECISÃO: GUARDAR PARA A TESE

Justificação:

- Elevada qualidade científica;

- Forte aderência ao tema resiliência;

- Contribui diretamente para contextualização, revisão da literatura e identificação de lacunas;

- Serve como referência-chave para posicionar o seu trabalho face ao estado da arte.

## 6. Síntese final

Este artigo é uma âncora bibliográfica para a tese. Não entrega inovação metodológica direta, mas organiza, consolida e critica praticamente todo o conhecimento relevante sobre resiliência de sistemas elétricos — incluindo linhas de transmissão.
É especialmente útil para mostrar por que os métodos existentes são complexos, abrindo espaço para o seu índice de resiliência mais simples e operacional.

👉 Quando quiser, envie o próximo artigo de 2022.
👉 Quando decidir, eu gero a tabela apenas do grupo que você indicar, sem repetir erros anteriores.