2022 Defining a new index to compare the resilience of diferente structures of an electrical energy network-IET

## Avaliação técnica resumida — artigo de 2022

### Referência

A. Dehghani, M. Sedighizadeh e F. Haghjoo, Defining a New Index to Compare the Resilience of Different Structures of an Electrical Energy Network, IET Generation, Transmission & Distribution, vol. 17, no. 4, pp. 875–895, 2023 (early access 2022), doi: 10.1049/gtd2.12713.

2022 Defining a new index to co…

## 1. Natureza do documento

Artigo científico metodológico, publicado em periódico IET de referência, com foco explícito em:

- definição de índice de resiliência para redes elétricas;

- comparação crítica de métricas existentes (curva de resiliência, carga não suprida, índices de grafo, custos);

- proposta de um novo índice composto (CIR – Combining Investment and Reform).

✔️ Documento claramente inserido no núcleo conceitual da literatura de métricas de resiliência.

## 2. Conteúdo técnico principal

### 2.1 Motivação e lacuna identificada

Os autores partem de uma constatação muito alinhada com o seu doutoramento:

- inexistência de um índice padrão internacional de resiliência;

- limitação dos índices baseados apenas em:

  - energia não suprida;

  - cargas críticas;

  - área da “resilience triangle / trapezoid”;

- incapacidade dessas métricas de:

  - distinguir custos de investimento pré-evento;

  - separar criticidade das cargas;

  - orientar decisões reais de planeamento.

Essa crítica é sistematizada na Tabela 1 (p. 876), que classifica mais de 40 índices em seis grupos.

### 2.2 Crítica técnica à análise por curva de resiliência

Um dos pontos mais fortes do artigo:

- demonstra, com exemplos gráficos (Figuras 3, 4 e 5, pp. 878–879), que:

  - redes com comportamentos fisicamente distintos podem apresentar a mesma área de resiliência;

  - métricas agregadas mascaram diferenças entre:

    - falha curta × severa;

    - falha longa × moderada;

    - impacto em cargas críticas vs. não críticas.

📌 Essa crítica é conceitualmente idêntica à base do seu argumento de que muitos índices são bons academicamente, mas fracos operacionalmente.

### 2.3 Definição do índice CIR

O índice proposto é definido como:

CIR=TENTEN+C1⋅VENS+C2⋅WRENS

onde:

- TEN → energia total demandada no horizonte;

- VENS (Virtual Energy Not Supplied) → custos de investimento e reparo convertidos em energia equivalente;

- WRENS (Weighted Real Energy Not Supplied) → energia não suprida ponderada por criticidade;

- C₁, C₂ → pesos ajustáveis pelo decisor.

✔️ Mérito técnico importante:

- unificação explícita de custos + impacto operacional;

- separação formal entre cargas críticas e não críticas (Eq. 4–7).

### 2.4 Modelação de eventos e falhas

Para validação, o artigo utiliza:

- Gumbel distribution para modelar eventos extremos (tempestades);

- curvas de fragilidade diferenciadas por tipo estrutural de linha (Fig. 11, p. 885);

- Monte Carlo Simulation para agregação de cenários (Eq. 8);

- aplicação em redes IEEE 33 barras e IEEE 118 barras.

⚠️ Embora tecnicamente correta, a modelação:

- é simplificada;

- não aprofunda mecanismos físicos de falha de LT HV/EHV;

- é usada como meio de validação do índice, não como contribuição física principal.

### 2.5 Comparação com índices clássicos

A Tabela 6 (p. 889) é particularmente relevante, pois mostra que o CIR:

✔️ considera investimento pré-evento;
✔️ separa criticidade das cargas;
✔️ incorpora custos de reparo;
✔️ avalia múltiplos cenários;

enquanto a maioria dos índices clássicos falha em cobrir simultaneamente esses pontos.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar da forte afinidade temática, existem limitações claras:

- ❌ foco predominante em redes de distribuição, não em transmissão HV/EHV;

- ❌ índice ainda relativamente complexo (vários coeficientes ajustáveis);

- ❌ dependência de parâmetros subjetivos (KCE, Kcr, C₁, C₂);

- ❌ resiliência expressa como índice sistémico, não diretamente como índice específico de linha/corredor.

## 4. Valor real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para o seu trabalho, sobretudo para:

✔️ revisão crítica das métricas de resiliência existentes;
✔️ fundamentar a ausência de consenso internacional;
✔️ justificar cientificamente a necessidade de um índice mais simples;
✔️ servir como contraponto direto à sua proposta metodológica (o seu índice pode ser apresentado como mais direto, menos parametrizado e mais focado em LT).

📌 É um artigo-chave para a contextualização e justificativa da lacuna, não necessariamente para a metodologia final.

## 5. Decisão fundamentada

🟢 DECISÃO: GUARDAR PARA A TESE

## 6. Síntese final

Este trabalho representa uma das tentativas mais estruturadas de resolver as limitações clássicas das métricas de resiliência, ao integrar custos, cargas críticas e energia não suprida. Contudo, a sua complexidade e foco sistémico reforçam exatamente a lacuna que o seu doutoramento pretende preencher: a criação de um índice de resiliência mais simples, transparente e diretamente aplicável às linhas de transmissão sob eventos climáticos extremos.

### Classificação segundo as métricas da tese

- Decisão: Guardado

- Foco do artigo: Definição de índice de resiliência para redes elétricas

- Nível de importância: Altíssimo

- Encaixe na tese: Revisão da literatura; Justificativa da lacuna; Metodologia adotada (comparação crítica)

- Pontuação de aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”: 8,5 / 10

Quando desejar, pode enviar o próximo artigo de 2022.
A tabela deste grupo será gerada somente quando você indicar explicitamente.