2022 Investigating the Impacts of Climate Change and Natural Disasters on the Feasibility of Power System Resilience-IEEE

## Artigo (2022)

Título: Investigating the Impacts of Climate Change and Natural Disasters on the Feasibility of Power System Resilience
Autores: Abdollah Younesi; Zongjie Wang; Liguo Wang
Fonte: IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM)
Ano: 2022

2022 Investigating the Impacts …

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal avaliar a vulnerabilidade e a resiliência de sistemas elétricos de potência frente a eventos climáticos extremos e desastres naturais, com ênfase explícita em eventos HILP (High-Impact Low-Probability).

Características centrais do foco:

- análise em nível de transmissão (IEEE 30-bus);

- consideração explícita de linhas de transmissão como os ativos mais vulneráveis;

- modelagem diferenciada de furacões, tempestades, gelo (ice-freezing) e terremotos;

- avaliação quantitativa de resiliência via simulação de Monte Carlo (6000 cenários por evento).

➡ Foco claro em resiliência de sistemas elétricos com dependência estrutural das linhas de transmissão, sob ação climática extrema.

## 2) Contribuições técnicas (relevantes para a tese)

### 2.1 Modelagem espacial de eventos extremos (mesh view)

Contribuição metodológica relevante:

- o sistema elétrico é projetado sobre uma malha espacial (20 × 17 células);

- eventos climáticos são modelados como campos espaciais de intensidade, com:

  - centro de dano severo,

  - zonas de transição,

  - áreas seguras (Figuras 2–5, págs. 2–3).

Cada tipo de evento possui um modelo físico distinto:

- furacões: intensidade + direção + vento;

- tempestades: precipitação concentrada;

- gelo: área extensa e uniforme;

- terremotos: elipses concêntricas de intensidade decrescente.

➡ Este ponto é diretamente alinhado com a modelagem espacial de danos em LT.

### 2.2 Fragilidade explícita de linhas de transmissão

O artigo define uma métrica de fragilidade (Υ) baseada:

- no número esperado de linhas de transmissão em falha;

- integrada sobre cenários e intensidade do evento (Eq. 4, pág. 2).

Resultados importantes:

- furacões e gelo são os eventos mais severos para LT;

- terremotos apresentam menor impacto relativo (Fig. 10, pág. 5).

➡ Há reconhecimento explícito da fragilidade física das linhas, ainda que de forma agregada.

### 2.3 Métricas quantitativas de resiliência

São usadas quatro métricas complementares:

- LOLP – Loss of Load Probability;

- EDNS – Expected Demand Not Supplied;

- Fragility Index (Υ) – focado em LT;

- Recovery Index (Ψ) – dificuldade de restauração considerando infraestrutura externa.

Tabela I (pág. 5) mostra resultados consolidados por tipo de evento, permitindo comparação direta de severidade climática.

➡ Abordagem quantitativa robusta e comparativa.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

⚠️ Pontos a considerar com rigor:

- Fragilidade simplificada

  - falha de linha depende de posição espacial e intensidade;

  - não há modelagem mecânica (vento × vão × torre × condutor).

- Resiliência agregada

  - métricas são sistêmicas;

  - não há índice intrínseco por linha individual.

- Topologia teste

  - IEEE 30-bus é um sistema reduzido;

  - não representa redes reais de transmissão extensas.

- Recuperação não física

  - tempo de reparo não depende de logística real de LT;

  - recuperação é modelada via fatores ponderados.

➡ Apesar disso, as limitações não invalidam o valor conceitual e metodológico para a sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Fragilidade física de LT | ⚠️ Simplificada |
| Modelagem espacial de danos | ✅ |
| Recuperação pós-evento | ⚠️ Sistêmica |
| Índices quantitativos | ✅ |
| Aplicação a transmissão | ✅ |

➡ Aderência direta: média–alta
➡ Aderência metodológica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil e relevante para:

- embasar a relação clima → falha de LT;

- justificar uso de Monte Carlo em eventos HILP;

- apoiar a ideia de vulnerabilidade diferencial por tipo de evento;

- reforçar que LT são os ativos mais críticos do sistema;

- servir de ponte conceitual entre resiliência sistêmica e resiliência física.

⚠️ Não deve ser usado como:

- modelo mecânico de fragilidade;

- base final do índice estrutural.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
O artigo:

- trata explicitamente de eventos climáticos extremos;

- reconhece a fragilidade das linhas de transmissão;

- usa métricas quantitativas e comparativas;

- fornece base metodológica compatível com a sua tese.

É um artigo de apoio metodológico e conceitual relevante, ainda que não definitivo.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência de sistemas elétricos frente a eventos climáticos extremos (ênfase em LT)

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Revisão da literatura; resiliência dos sistemas elétricos; metodologia adotada

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este é um bom artigo de resiliência aplicada a eventos climáticos, com foco explícito na vulnerabilidade das linhas de transmissão.
Não resolve a fragilidade estrutural em nível físico, mas sustenta conceitualmente e metodologicamente o núcleo da sua tese.