2022 Power System Resiliency Studies under Renewable Energy Penetration-A Review-IEEE

## Artigo (2022)

Título: Power System Resiliency Studies under Renewable Energy Penetration: A Review
Autores: Mohammad Salimi; Yuzhong Gong; Shahabodin Afrasiabi; Xiaodong Liang; Chi Yung Chung
Fonte: IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE)
Ano: 2022
Arquivo: 2022 Power System Resiliency Studies under Renewable Energy Penetration-A Review-IEEE.pdf

2022 Power System Resiliency St…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- realizar uma revisão abrangente de estudos sobre resiliência de sistemas elétricos sob alta penetração de fontes renováveis (RES);

- classificar a literatura em nível de transmissão, distribuição e microgrids;

- discutir impactos positivos e negativos das RES na resiliência;

- mapear práticas de mitigação para eventos HILP (High-Impact Low-Probability).

A definição de resiliência adotada é sistêmica e conceitual, baseada na clássica curva desempenho × tempo (Panteli & Mancarella), com ênfase em:

- resistência,

- redundância,

- resourcefulness,

- rapidez.

➡ Foco real: resiliência do sistema elétrico como um todo, fortemente orientada à operação, planejamento e integração de RES, não à resiliência física intrínseca de linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas relevantes (no escopo do artigo)

### 2.1 Consolidação conceitual do framework de resiliência

Contribuição sólida:

- consolida o framework clássico de resiliência temporal (Fig. 1, pág. 2);

- formaliza a resiliência como integral normalizada do desempenho no tempo;

- explicita claramente os quatro pilares da resiliência.

➡ Útil como referência conceitual, não como avanço metodológico.

### 2.2 Classificação estruturada da literatura

O artigo apresenta uma taxonomia clara:

- Transmissão (Tabela II, pág. 3):

  - hardening de linhas,

  - planejamento com RES,

  - MCS, OPA, modelos estocásticos.

- Distribuição (Tabela III, págs. 3–4):

  - restauração de cargas,

  - microgrids,

  - ESS, DERs, reconfiguração.

- Microgrids (Tabela IV, pág. 5):

  - despacho resiliente,

  - programação robusta/estocástica.

➡ Excelente como mapa do estado da arte, mas descritivo.

### 2.3 Discussão crítica do papel das RES

O artigo reconhece explicitamente que:

- RES aumentam redundância, mas:

  - introduzem intermitência,

  - podem falhar durante o próprio evento extremo (ex.: eólicas em furacões, PV à noite);

- ESS são quase sempre necessárias para viabilizar resiliência.

➡ Resiliência tratada como propriedade emergente da coordenação de recursos, não do ativo linha.

## 3) Limitações críticas face à sua tese (determinantes)

⚠️ Pontos decisivos:

- Artigo de revisão (não metodológico)

  - não propõe novos modelos;

  - não define novos índices aplicáveis a LT.

- Resiliência tratada no nível do sistema

  - foco em geração, ESS, operação;

  - linhas aparecem como componentes genéricos.

- Ausência de modelagem física

  - nenhuma curva de fragilidade;

  - nenhum modelo vento/gelo/incêndio → dano mecânico.

- Tempo de recuperação pouco explorado fisicamente

  - recuperação tratada como função operacional;

  - não há ligação com logística de reparo de LT.

➡ Para uma tese centrada em Resiliência das Linhas de Transmissão, o artigo é indiretamente relevante.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Conceitual |
| Eventos climáticos extremos | ✅ (HILP) |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física | ⚠️ Genérica |
| Resiliência sistêmica | ✅ |
| Revisão do estado da arte | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência conceitual/contextual: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil e recomendável para:

- contextualização teórica da resiliência em sistemas elétricos;

- justificar a lacuna entre resiliência sistêmica e resiliência física das LT;

- fundamentar a escolha de focar linhas de transmissão, e não apenas operação.

⚠️ Não deve ser usado para:

- metodologia central;

- definição do índice físico de resiliência;

- modelagem de falha estrutural.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (COMO ARTIGO DE CONTEXTUALIZAÇÃO)

Justificativa técnica:

Embora não trate diretamente da resiliência física das linhas, o artigo:

- é uma revisão robusta e atual (2022);

- organiza o estado da arte de forma clara;

- ajuda a posicionar criticamente a sua contribuição científica.

Deve ficar fora do núcleo metodológico, mas dentro do enquadramento teórico da tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Revisão de resiliência de sistemas elétricos com alta penetração de RES

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo explica como a literatura trata resiliência hoje.
A sua tese explica o que a literatura ainda não mede adequadamente: a resiliência física e temporal das linhas de transmissão.