2022 Quantitative Power System Resilience Metrics and Evaluation Approach-NREL

## Artigo (2022)

Título: Quantitative Power System Resilience Metrics and Evaluation Approach
Autores: Weijia Liu; Yiyun Yao; Rishabh Jain
Instituição: National Renewable Energy Laboratory (NREL), EUA
Fonte: NREL Conference Paper / Preprint (apresentado no IEEE PES GM 2022)
Ano: 2022
Arquivo: 2022 Quantitative Power System Resilience Metrics and Evaluation Approach-NREL.pdf

2022 Quantitative Power System …

## 1) Foco real do artigo

Este documento é a versão técnica estendida (preprint NREL) do artigo apresentado no IEEE PES General Meeting 2022, com o mesmo objetivo central:

- propor métricas quantitativas de resiliência para sistemas elétricos;

- separar explicitamente a avaliação em:

  - pré-evento (agnóstica ao tipo de evento),

  - pós-evento (dependente do evento ocorrido);

- melhorar interpretação física e comparabilidade entre sistemas.

A resiliência é definida como:

- manutenção de desempenho + rapidez de recuperação após eventos HILP;

- baseada na curva desempenho × tempo (trapezoide da resiliência).

➡ Foco real: métricas sistêmicas e operacionais de resiliência (transmissão/distribuição), não resiliência física intrínseca das linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas relevantes (confirmadas)

### 2.1 Métrica PDD (Performance–Damage–Duration)

O artigo define formalmente a métrica PDD, com dois parâmetros:

- X (performance/damage): fração mínima de carga atendida sob uma fração de dano;

- Y (duration): intervalo temporal durante o qual esse desempenho é garantido.

Características fundamentais:

- event-insensitive (dispensa modelagem climática);

- interpretação física clara (“quanto o sistema aguenta por quanto tempo”);

- aplicável a transmissão e distribuição.

➡ Conceitualmente forte, porém o “dano” é abstrato (remoção de capacidade), não físico.

### 2.2 Métricas pós-evento (trapezoide da resiliência)

O conjunto proposto inclui:

- E_shed – energia total não suprida;

- P_peak – pico de carga cortada;

- R_s = T_D / T_R – razão resistir/recuperar.

As Figuras 4 e 5 (págs. 6–8) mostram claramente que:

- métricas isoladas (ex.: apenas E_shed) são insuficientes;

- o conjunto proposto discrimina melhor dinâmicas diferentes de falha/recuperação.

➡ Métricas temporais e sistêmicas, não específicas de ativos.

### 2.3 Validação numérica

- Sistema de teste: IEEE 123-bus feeder (distribuição);

- análise comparativa entre diferentes níveis e topologias de PV;

- forte consistência entre ranking pré-evento (PDD) e ranking médio pós-evento (Tabela III, pág. 8).

➡ Validação correta, mas fora do domínio físico das LT.

## 3) Limitações críticas face à sua tese (determinantes)

⚠️ Pontos decisivos (idênticos à versão IEEE):

- Ausência total de modelagem física de linhas

  - nenhuma fragilidade estrutural;

  - nenhuma ligação clima → dano → reparo.

- Resiliência não é atributo da LT

  - métrica avalia desempenho global;

  - linhas são removidas como contingências abstratas.

- Pré-evento deliberadamente agnóstico ao clima

  - incompatível com tese focada em eventos extremos físicos.

- Validação apenas em rede de distribuição

  - nenhuma aplicação em rede de transmissão real.

➡ O artigo não atende ao núcleo científico da sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Abstratas |
| Eventos climáticos extremos | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Métrica temporal de resiliência | ✅ |
| Clareza conceitual | ✅ |
| Comparabilidade entre sistemas | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência conceitual/metodológica: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil apenas para:

- discutir métricas sistêmicas de resiliência;

- justificar por que métricas event-agnostic são insuficientes para LT;

- reforçar a lacuna científica que a sua tese pretende preencher.

⚠️ Não deve ser usado em:

- metodologia central;

- definição do índice de resiliência das linhas;

- modelagem física ou probabilística de falhas.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (COMO CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA)
⚠️ Nota importante de curadoria:
Este documento é tecnicamente equivalente ao artigo já analisado:

- 2022 Quantitative Power System Resilience Metrics and Evaluation Approach-IEEE

➡ Manter apenas uma entrada no corpus final (preferencialmente a versão IEEE).
A versão NREL pode ser mantida apenas como documento de apoio.

## 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Métricas quantitativas sistêmicas de resiliência

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,2 / 10
(pontuação mantida, idêntica à versão IEEE — regra de consistência aplicada)

### 📌 Síntese final

Este artigo responde bem à pergunta:
“Como quantificar a resiliência global de sistemas elétricos sem conhecer o evento?”

A sua tese responde a outra, mais específica e profunda:
“Como eventos extremos danificam fisicamente linhas de transmissão e como medir essa resiliência de forma dedicada e física?”