2022 Resilient power grid for smart city-iEnergy

Artigo (2022)
Título: Resilient power grid for smart city
Autores: Yonghua Song; Can Wan; Xuejun Hu; Hongpei Qin; Kengweng Lao
Fonte: iEnergy – Review
Ano: 2022

2022 Resilient power grid for s…

### 1) Foco real do artigo

Este é um artigo de revisão de altíssimo nível conceitual, cujo objetivo é sistematizar o estado da arte sobre resiliência de redes elétricas urbanas no contexto de smart cities.

Logo no resumo, os autores definem que uma rede elétrica resiliente deve possuir quatro capacidades fundamentais:

- Anticipation (antecipação),

- Absorption (absorção),

- Adaptation (adaptação),

- Recovery (recuperação)

2022 Resilient power grid for s…

.

O foco do artigo é:

a resiliência sistêmica da rede elétrica urbana, integrando eventos climáticos extremos, ataques humanos, crises sociais, métricas de avaliação, curvas de resiliência e estratégias de reforço operacional e estrutural.

Trata-se de uma visão macro, conceitual e arquitetural, não de modelagem física de linhas de transmissão.

### 2) Contribuições técnicas relevantes

#### 2.1 Classificação rigorosa de eventos extremos

Na Seção 1, os autores classificam os eventos HILP (High Impact Low Probability) em três grandes grupos:

- Eventos climáticos e desastres naturais,

- Ataques humanos maliciosos,

- Crises sociais globais (como Covid-19, crise energética)

2022 Resilient power grid for s…

.

O Figura 3 (página 3) mostra graficamente essa categorização, colocando:

- tempestades, gelo, ventos, incêndios, enchentes, raios, terremotos,

- ao lado de ataques cibernéticos, terrorismo e conflitos militares,
como fontes equivalentes de estresse extremo ao sistema elétrico.

Este enquadramento é conceitualmente fortíssimo para a sua tese.

#### 2.2 Reconhecimento explícito do impacto climático sobre linhas e torres

Na Seção 1.1, os autores afirmam explicitamente que:

eventos extremos danificam linhas aéreas, torres, transformadores e estruturas de transmissão e distribuição.

Exemplo direto:

- página 4: “windstorms … damage power overhead lines, transformers, and towers”

2022 Resilient power grid for s…

.

- página 3: incêndios podem destruir torres e provocar desligamentos por ionização de cinzas

2022 Resilient power grid for s…

.

Ou seja, embora não modelem fisicamente a falha, os autores reconhecem explicitamente a linha de transmissão como ativo físico vulnerável.

#### 2.3 Curva de resiliência formal

Na Seção 2, os autores apresentam a curva de resiliência (Figura 4, página 6):

- eixo vertical: system function,

- eixo horizontal: tempo,
com as fases:
pre-event → degradação → restauração → recuperação estrutural → normalização

2022 Resilient power grid for s…

.

Este gráfico é um dos melhores resumos gráficos do conceito de resiliência já publicados.

Para sua tese, ele é perfeito como:

- base conceitual do comportamento temporal da resiliência,

- justificativa da necessidade de índices dinâmicos.

#### 2.4 Classificação das métricas de resiliência

Na Seção 2.2, o artigo organiza as métricas em quatro categorias:

- Curve-based metrics,

- Analytical metrics,

- Probabilistic metrics,

- Hybrid metrics

2022 Resilient power grid for s…

.

Isto fornece uma taxonomia formal que você pode citar diretamente na revisão da literatura.

#### 2.5 Estratégias de reforço da resiliência

A Figura 5 (página 7) organiza as estratégias em:

- microgrids,

- active distribution networks,

- integrated energy systems,

- DERs,

- cyber-physical systems,

- AI,

- probabilistic forecasting

2022 Resilient power grid for s…

.

Este mapa é extremamente útil para mostrar que:

a maior parte da literatura se concentra na distribuição e na operação, não na infraestrutura pesada de transmissão.

### 3) Limitações críticas para a sua tese

Apesar de ser um artigo fortíssimo, ele possui limitações claras face ao seu tema:

- Não há modelagem física de falha de linhas
Nenhuma equação estrutural, mecânica ou probabilística para torres e condutores.

- Não há curvas de fragilidade climática
Eventos são descritos qualitativamente, não quantitativamente.

- Transmissão aparece como parte do sistema, não como objeto central
O foco é predominantemente urbano e de distribuição.

- Resiliência é sistêmica, não intrínseca à linha
A linha é um componente, não o núcleo metodológico.

### 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Reconhecimento de eventos climáticos | ✅ |
| Reconhecimento da vulnerabilidade de linhas e torres | ✅ |
| Curva temporal de resiliência | ✅ |
| Definição formal de resiliência | ✅ |
| Modelagem física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Índice específico de LT | ❌ |
| Envelhecimento estrutural | ❌ |

➡ Aderência conceitual: altíssima
➡ Aderência metodológica física: nula

### 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é ouro puro para:

- definição formal de resiliência;

- estrutura conceitual do seu índice;

- justificativa do uso de curva desempenho × tempo;

- enquadramento dos eventos extremos;

- mostrar lacuna: ausência de abordagem específica para LTs.

Ele é ideal para:

- contextualização;

- revisão teórica;

- base conceitual do seu modelo.

Não serve para:

- base de modelagem estrutural;

- definição direta do seu índice físico.

### 6) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
Este é um dos melhores artigos de base conceitual já analisados sobre resiliência em sistemas elétricos.
Ele legitima teoricamente toda a arquitetura intelectual da sua tese.

### 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência sistêmica de redes elétricas em smart cities

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 8,0 / 10

📌 Síntese final

Este artigo não diz como calcular a resiliência das linhas.
Ele diz por que a resiliência existe, como ela deve ser entendida e onde a sua tese se encaixa.

Ele é a moldura teórica perfeita para o seu trabalho.