2022 The Coming Storm-Building electricity resilience to extreme weather-Eureletric

## Artigo / Relatório (2022)

Título: The Coming Storm – Building electricity resilience to extreme weather
Entidade autora: Eurelectric
Apoio técnico: EPRI (apenas consultoria técnica, sem responsabilidade pelas recomendações políticas) – pág. 1

2022 The Coming Storm-Building …

Natureza do documento: Relatório técnico-institucional e estratégico (policy + engineering overview), não é artigo científico clássico.

### 1) Foco real do documento

O relatório trata da resiliência do sistema elétrico europeu face ao aumento da frequência e severidade de eventos climáticos extremos, enfatizando:

- ondas de calor,

- tempestades severas,

- gelo e neve,

- incêndios florestais,

- secas e inundações.

Logo no início é estabelecido que:

“Climate adaptation and resilience must become as much of a priority as climate mitigation” – pág. 4

2022 The Coming Storm-Building …

O foco central é:

- resiliência sistêmica do setor elétrico;

- impactos do clima sobre:

  - geração,

  - transmissão,

  - distribuição;

- necessidade de adaptação estrutural e regulatória.

➡ Diferentemente dos dois últimos arquivos que você enviou, este documento tem ligação direta com linhas de transmissão.

### 2) Conteúdo técnico relevante para linhas de transmissão

Na página 11, o relatório apresenta explicitamente os impactos de eventos climáticos sobre ativos de transmissão e distribuição:

2022 The Coming Storm-Building …

| Evento climático | Impacto direto em LT |
| --- | --- |
| Gelo, neve e frio extremo | Condutores rompidos por carga de gelo; risco de avalanches em torres |
| Tempestades severas | Linhas danificadas por queda de árvores; colapso de torres de distribuição |
| Ondas de calor | Perda de capacidade por sobreaquecimento; falhas de isolamento |
| Chuvas e inundações | Perda de linhas de interligação; fundações enfraquecidas por deslizamentos |
| Incêndios florestais | Queda de árvores em chamas sobre a rede |

Aqui há, pela primeira vez, uma ligação direta entre fenômeno climático e dano físico à linha.

### 3) Medidas de adaptação para transmissão

Na página 15, são indicadas medidas estruturais concretas:

2022 The Coming Storm-Building …

- dimensionamento mecânico das linhas para:

  - maiores velocidades de vento,

  - maiores cargas de gelo;

- gestão avançada de vegetação;

- redesenho estrutural de torres;

- uso de fusíveis mecânicos em condutores;

- planejamento em padrão N-1;

- automação e telecontrole para isolamento seletivo;

- avaliação de risco de inundação na implantação de ativos.

➡ Estas medidas entram diretamente no domínio físico da sua tese.

### 4) Relação com eventos extremos reais

O relatório documenta impactos históricos:

- enchentes na Europa Central em 2021:

  - 200.000 clientes sem energia,

  - €46 bilhões em danos,

  - 220 mortes – pág. 16

2022 The Coming Storm-Building …

- tempestades Arwen e Eunice:

  - mais de 1 milhão de residências sem energia – pág. 17

2022 The Coming Storm-Building …

Isso fornece:

- base empírica real,

- não apenas simulação teórica.

### 5) Limitações técnicas para a sua tese

Apesar de muito forte conceitualmente, o documento não apresenta:

❌ modelagem matemática;
❌ curvas de fragilidade de LT;
❌ índices quantitativos de resiliência;
❌ métricas tempo-recuperação;
❌ modelos probabilísticos de falha estrutural.

Ele é:

- descritivo,

- estratégico,

- normativo,

- e não quantitativo.

### 6) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Muito forte |
| Linhas de transmissão como ativos físicos | ✅ |
| Dano físico em LT | ✅ |
| Adaptação estrutural | ✅ |
| Modelagem matemática de resiliência | ❌ |
| Índice quantitativo de resiliência | ❌ |

➡ Aderência conceitual: muito alta
➡ Aderência metodológica quantitativa: baixa

### 7) Utilidade real para a sua tese

Este relatório é extremamente útil para:

- fundamentação do problema;

- justificativa da relevância científica;

- contextualização internacional (Europa);

- demonstração de que:

operadores e reguladores já reconhecem a fragilidade física das LT ao clima extremo.

Ele sustenta fortemente:

- a motivação da tese;

- a necessidade de um índice físico de resiliência.

### 8) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:

- é uma das melhores referências institucionais europeias sobre:

  - clima extremo,

  - impacto direto em linhas,

  - adaptação estrutural do sistema elétrico;

- embora não seja científico-matemático, é cientificamente legítimo como:

  - fonte de motivação,

  - enquadramento do problema,

  - validação da relevância do tema.

### 9) Classificação resumida (para tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência do sistema elétrico europeu a eventos climáticos extremos, com impactos físicos em LT

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Justificativa da escolha

  - Resiliência dos sistemas elétricos

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,5 / 10

📌 Síntese final

Este documento diz:

“As linhas estão fisicamente vulneráveis e precisam ser redesenhadas.”

A sua tese diz:

“Então precisamos medir essa vulnerabilidade de forma científica e quantitativa.”

Eles se encaixam de forma direta e natural.