2022 The Coming Storn-Building electricity resilience to extreme weather-Eurelectric Powering People

Artigo / Relatório (2022)
Título: The Coming Storm – Building electricity resilience to extreme weather
Entidade autora: Eurelectric
Apoio técnico: EPRI (consultoria técnica e histórica, sem responsabilidade pelas recomendações políticas)
Natureza do documento: Relatório técnico-institucional e estratégico (policy report com conteúdo de engenharia aplicada), não é artigo científico clássico.

Referência base do documento:
Eurelectric, The Coming Storm – Building electricity resilience to extreme weather, Brussels, 2022.

## 1) Foco real do documento

O relatório estabelece que a transição energética europeia só será viável se a resiliência do sistema elétrico passar a ter o mesmo peso estratégico que a mitigação das emissões. Logo no início afirma:

“Climate adaptation and resilience must become as much of a priority as climate mitigation” (p. 4).

O foco central é a resiliência sistêmica do setor elétrico europeu perante o aumento comprovado de:

- ondas de calor,

- tempestades severas,

- gelo e neve,

- incêndios florestais,

- secas e inundações.

O documento mostra que o sistema elétrico europeu enfrenta simultaneamente:

- maior dependência da eletricidade (eletrificação de transportes, aquecimento e indústria);

- maior exposição climática;

- maior fragilidade estrutural se não houver adaptação física dos ativos.

O relatório cobre três níveis de infraestrutura:

- geração,

- transmissão,

- distribuição,

mas com uma atenção explícita ao papel estrutural das linhas de transmissão como elementos críticos de continuidade elétrica em eventos extremos.

## 2) Conteúdo técnico relevante para Linhas de Transmissão

Na página 11, o relatório estabelece de forma direta a relação entre fenômeno climático e dano físico em ativos de rede:

| Evento climático | Impacto físico em LT |
| --- | --- |
| Gelo, neve e frio extremo | Ruptura de condutores por sobrecarga de gelo; risco de avalanches afetando torres |
| Tempestades severas | Queda de árvores sobre linhas; colapso estrutural de torres |
| Ondas de calor | Redução da capacidade térmica; falhas de isolamento e hot-spots |
| Chuvas intensas e inundações | Perda de linhas de interligação; instabilização de fundações por deslizamentos |
| Incêndios florestais | Danos térmicos diretos; queda de árvores incendiadas sobre os condutores |

Este quadro é tecnicamente muito relevante porque:

- deixa de tratar a falha como contingência abstrata;

- associa diretamente clima → mecanismo físico → dano estrutural;

- fornece a base conceitual exata da sua tese:
resiliência como propriedade física do ativo de transmissão.

## 3) Medidas estruturais de adaptação para transmissão

Na página 15, são propostas medidas que pertencem diretamente ao domínio da engenharia física das linhas:

- dimensionamento estrutural considerando:

  - maiores velocidades de vento,

  - maiores cargas de gelo;

- gestão avançada de vegetação para reduzir falhas por queda de árvores;

- redesenho estrutural de torres e fundações;

- adoção de fusíveis mecânicos em condutores para limitar esforços extremos;

- planejamento em padrão N-1 com caminhos alternativos;

- automação e telecontrole para isolamento seletivo de falhas;

- análise sistemática de risco de inundação no posicionamento de ativos.

Estas recomendações:

- são claramente estruturais,

- são físicas,

- são diretamente traduzíveis em parâmetros de projeto,

- são exatamente o tipo de variáveis que podem alimentar um índice físico de resiliência.

## 4) Base empírica em eventos extremos reais

O relatório ancora sua argumentação em eventos reais documentados:

- Enchentes na Europa Central (2021):

  - 200 000 clientes sem energia;

  - €46 bilhões em prejuízos;

  - 220 mortes (p. 16).

- Tempestades Arwen e Eunice (2021–2022):

  - mais de 1 milhão de residências sem fornecimento elétrico (p. 17).

Isto reforça que o problema não é teórico, mas estrutural e recorrente, validando a necessidade de modelos quantitativos.

## 5) Limitações técnicas face à sua tese

Apesar de conceitualmente forte, o relatório não apresenta:

- ❌ modelagem matemática de falhas;

- ❌ curvas de fragilidade estrutural de torres ou condutores;

- ❌ índices formais de resiliência;

- ❌ métricas tempo-recuperação;

- ❌ modelos probabilísticos de dano dependentes de intensidade climática.

Portanto, o documento é:

- normativo,

- estratégico,

- descritivo,

- não quantitativo.

Ele formula o problema, mas não o resolve matematicamente.

## 6) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Muito forte |
| Linhas de transmissão como ativos físicos | ✅ |
| Dano físico estrutural em LT | ✅ |
| Adaptação estrutural | ✅ |
| Modelagem matemática de resiliência | ❌ |
| Índice quantitativo de resiliência | ❌ |

➡ Aderência conceitual: muito alta
➡ Aderência metodológica quantitativa: baixa

## 7) Utilidade real para a tese

Este relatório é fundamental para:

- contextualização do problema;

- justificativa científica da tese;

- demonstração de relevância prática e institucional;

- legitimação internacional do tema;

- sustentação da necessidade de um índice físico de resiliência das LT.

Ele responde claramente à pergunta:

“Por que esta tese é necessária?”

## 8) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:

- é a principal referência institucional europeia sobre:

  - vulnerabilidade física das linhas;

  - adaptação estrutural ao clima extremo;

  - integração entre engenharia e política energética;

- sustenta diretamente a motivação científica da sua tese.

## 9) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência do sistema elétrico europeu frente a eventos climáticos extremos, com impacto físico direto nas LT

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Justificativa da escolha

  - Resiliência dos sistemas elétricos

- Pontuação (Resiliência de LT): 7,5 / 10

## Síntese técnica final

Este relatório estabelece o problema:

“As linhas de transmissão estão fisicamente vulneráveis ao clima extremo e precisam ser redesenhadas.”

A sua tese estabelece a solução científica:

“Então é necessário medir quantitativamente essa vulnerabilidade, usando modelos físicos, probabilísticos e índices formais de resiliência.”

Eles se encaixam com precisão conceitual e científica.