2023 Applications of Measuring and Valuing Resilience in Energy Systems-NREL

Artigo (2023)
Título: Applications of Measuring and Valuing Resilience in Energy Systems
Autores: Sean Ericson; Nicholas Grue; Eliza Hotchkiss; Maxwell Brown
Fonte: National Renewable Energy Laboratory – NREL
Relatório Técnico: NREL/TP-5R00-83841, Agosto de 2023
Arquivo: 2023 Applications of Measuring and Valuing Resilience in Energy Systems-NREL.pdf

2023 Applications of Measuring …

## 1) Foco real do artigo

Este documento não é um artigo científico clássico, mas um relatório técnico de enquadramento metodológico e econômico.
O seu foco central é:

- estabelecer um framework geral para medir, quantificar e valorar economicamente a resiliência em sistemas de energia;

- estruturar a resiliência como um problema de avaliação probabilística de risco;

- integrar resiliência com análises de custo-benefício (BCA) para apoio à decisão pública.

A definição operacional adotada é explícita:

Resiliência é a capacidade de antecipar, preparar-se, resistir, responder e recuperar rapidamente de perturbações.

2023 Applications of Measuring …

O relatório trabalha com cinco pilares fundamentais (pág. 3–4):

- Hazards (ameaças)

- Scenarios (cenários)

- Occurrence frequency (frequência de ocorrência)

- Impacts (impactos físicos)

- Consequences (consequências econômicas e sociais)

2023 Applications of Measuring …

➡ O foco é conceitual, metodológico e econômico, não físico-estrutural.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Estrutura formal de risco aplicada à resiliência

Na Secção 2.6, o relatório define o risco anual como:

Ry=hsFh,s,y⋅Ch,s,y(r)

onde:

- Fé a frequência anual do cenário,

- Cé a consequência,

- ré o nível de resiliência do sistema.

E a resiliência é avaliada pela redução do risco quando se passa de r0para r1:

Benefıcio da Resiliencia=R(r0)-R(r1)

2023 Applications of Measuring …

Isto fornece uma base matemática clara para ligar:

resiliência = redução de risco esperado ao longo do tempo.

### 2.2 Separação rigorosa entre impacto físico e consequência econômica

O relatório é muito explícito:

- Impactos = danos físicos (linhas caídas, subestações inundadas, clientes sem energia);

- Consequências = custos econômicos e sociais desses impactos.

Figura 7 (pág. 16) mostra a cadeia:

Hazards → Scenarios → Frequency → Impacts → Consequences → Risk

2023 Applications of Measuring …

Este diagrama é conceitualmente idêntico ao que você está construindo para sua tese, apenas sem o detalhamento físico das LT.

### 2.3 Integração com eventos climáticos extremos

O relatório lista explicitamente os hazards relevantes (Secção 2.1):

- heat waves

- hurricanes

- flooding

- strong winds

- winter weather

- earthquakes

- power outages

2023 Applications of Measuring …

E apresenta métricas de intensidade padronizadas, como:

- Saffir-Simpson (furacões),

- Enhanced Fujita (tornados),

- Beaufort (ventos fortes),

Tabela 1 (pág. 6).

2023 Applications of Measuring …

➡ Isso cria uma ponte direta com a sua tese no que diz respeito à definição de eventos extremos.

### 2.4 Tratamento formal da frequência de ocorrência

O relatório mostra que:

- frequências históricas são insuficientes,

- é necessário integrar projeções climáticas futuras,

- mudanças climáticas tornam os eventos extremos mais frequentes.

Figura 2 (pág. 9) apresenta mapas de frequência anual de eventos extremos.

2023 Applications of Measuring …

### 2.5 Valoração econômica da resiliência

Grande parte do documento dedica-se a:

- custo direto,

- custo indireto,

- custos intangíveis,

- VoLL (Value of Lost Load),

- análise custo-benefício (FEMA, BCA, Hazus, etc.).

Tabela 3 (pág. 19) lista ferramentas de avaliação de resiliência como:

- FEMA BCA Toolkit,

- Hazus,

- ICE Calculator,

- REopt,

- NRI.

2023 Applications of Measuring …

## 3) Limitações críticas face à sua tese

Este ponto é decisivo.

O relatório:

- ❌ Não modela fisicamente linhas de transmissão.

- ❌ Não possui:

  - curvas de fragilidade,

  - probabilidade física de colapso de torres,

  - ruptura de condutores,

  - tempo de reparo físico de LT.

- ❌ Trabalha no nível:

  - macroeconômico,

  - institucional,

  - de planejamento energético.

Ou seja:

é um artigo sobre “como valorar resiliência”, não sobre “como a linha falha fisicamente”.

## 4) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Conceito formal de resiliência | ✅ |
| Estrutura risco-impacto-consequência | ✅ |
| Modelagem física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física de LT | ❌ |
| Aplicação direta a LT | ❌ |
| Suporte conceitual ao índice | ⚠️ indireto |

➡ Aderência: conceitual alta, técnica direta baixa.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é excelente para:

- fundamentar teoricamente o conceito de resiliência;

- justificar o uso de análise de risco probabilístico;

- separar impacto físico e consequência econômica;

- explicar por que resiliência ≠ confiabilidade (SAIDI/SAIFI), conforme pág. 1–2.

2023 Applications of Measuring …

Mas não serve para:

- modelar falhas físicas de LT,

- definir fragilidade estrutural,

- construir o núcleo matemático do seu índice físico.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (como referência conceitual e institucional)

Justificativa:
É um documento de alto nível, produzido por uma instituição de referência (NREL), que:

- define formalmente o conceito de resiliência;

- fornece estrutura matemática geral de risco;

- dá legitimidade institucional ao seu trabalho.

Mas não é técnico-estrutural no sentido físico da linha.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo 2023)

- Decisão: Guardado

- Foco: Framework conceitual e econômico para medir e valorar resiliência em sistemas energéticos

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Revisão da literatura

  - Justificativa da escolha (diferença entre resiliência física e valoração econômica)

- Pontuação (Resiliência de LT): 5,5 / 10

📌 Síntese final

Este relatório é o pilar conceitual-institucional do seu trabalho.
Ele não diz como a linha cai.
Ele diz por que medir a queda da linha importa para a sociedade e para a economia.