2023 Climate Change Vulnerability Study-National Grid

Artigo (2023)
Título: Climate change adaptation with energy resilience in energy districts: a state-of-the-art review
Autores: S. Colmenar-Santos; D. Borge-Diez; J. J. Blanes-Peiró; M. Castro-Gil
Fonte: Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier
Arquivo: 2023 Climate change adaptation with energy resilience in energy districts-a state-ofthe-art review-ELSEVIER.pdf

## 1) Foco real do artigo

Este trabalho é uma revisão sistemática sobre estratégias de adaptação às mudanças climáticas em distritos energéticos (energy districts, microgrids, comunidades energéticas). O foco está em:

- integração de renováveis locais,

- armazenamento,

- resposta da demanda,

- ilhamento,

- gestão térmica e elétrica,

- continuidade de serviço em escala urbana.

A resiliência é tratada como:

capacidade de manter serviços energéticos essenciais em comunidades urbanas frente a perturbações climáticas.

Não há abordagem direta de:

- linhas de transmissão como ativos físicos,

- torres, cabos, isoladores,

- mecanismos de falha estrutural,

- vento, gelo, incêndio ou flashover em LT.

➡ O objeto é o sistema energético local distribuído, não a infraestrutura de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas

As principais contribuições são conceituais e de sistematização:

- Classificação das estratégias de resiliência em distritos energéticos:

  - técnicas: microgrids, geração distribuída, armazenamento, ilhamento;

  - operacionais: gestão ativa da carga;

  - institucionais: planeamento urbano e energético integrado.

- Organização dos tipos de perturbações:

  - ondas de calor,

  - inundações,

  - tempestades,

  - falhas de suprimento energético centralizado.

- Proposição de métricas genéricas de resiliência:

  - tempo de recuperação,

  - percentagem de carga crítica atendida,

  - continuidade do fornecimento local.

Tudo isso é extremamente relevante para planejamento urbano energético, mas não para engenharia física de linhas.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

Este é o ponto decisivo:

❌ O artigo não contém:

- modelagem física de falha de linhas de transmissão;

- curvas de fragilidade estrutural;

- probabilidade de colapso mecânico de torres;

- mecanismos elétricos de falha (como flashover);

- relação clima → dano → reparo de ativos de transmissão.

❌ Não existe nenhuma equação de engenharia estrutural ou eletromecânica de LT.

Ou seja:

a resiliência aqui é urbana, distribuída e operacional;
a sua tese é física, probabilística e estrutural sobre LT.

São domínios científicos diferentes.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Resiliência energética geral | ✅ |
| Linhas de transmissão físicas | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Falha física de LT | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Base metodológica para índice de LT | ❌ |

➡ Aderência direta: nula
➡ Aderência conceitual geral: baixa a média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Pode ser usado apenas para:

- contextualização ampla sobre o conceito de resiliência energética;

- mostrar que a literatura trata majoritariamente de:

  - microgrids,

  - distritos,

  - sistemas distribuídos,
e negligencia a transmissão física;

- reforçar a lacuna científica que a sua tese preenche.

Não serve para:

- metodologia central;

- construção do seu índice;

- modelagem de falhas de LT.

## 6) Decisão final

❌ DECISÃO: DESCARTAR DO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa:

Apesar de ser um artigo de revisão de alto impacto:

- não trata linhas de transmissão,

- não trata falhas físicas,

- não fornece instrumentos matemáticos ou físicos,

- não contribui para a sua metodologia principal.

Mantê-lo no núcleo técnico diluiria a precisão científica da tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo 2023)

- Decisão: Descartado

- Foco: Resiliência energética urbana em distritos e microgrids sob mudanças climáticas

- Nível de importância: Baixo

- Ponto da tese: Nenhum (apenas contextualização remota)

- Pontuação (Resiliência de LT): 2,0 / 10

📌 Síntese final

Este artigo mostra como tornar bairros resilientes.
A sua tese mostra como tornar linhas de transmissão fisicamente resilientes.

São escalas e problemas científicos distintos.

2023 Climate Change Vulnerability Study-National Grid.pdf

PDF

Artigo (2023)
Título: Climate Change Vulnerability Study
Autores: Niagara Mohawk Power Corporation (d/b/a National Grid)
Fonte: Relatório técnico submetido à New York Public Service Commission
Arquivo: 2023 Climate Change Vulnerability Study-National Grid.pdf

2023 Climate Change Vulnerabili…

## 1) Foco real do documento

Este trabalho é um estudo técnico-operacional completo de vulnerabilidade climática aplicado diretamente a ativos reais de transmissão, subtransmissão, distribuição e subestações. Diferente de relatórios políticos ou revisões conceituais, este documento:

- avalia explicitamente linhas de transmissão como ativos físicos;

- relaciona variáveis climáticas extremas a mecanismos de falha;

- utiliza critérios de engenharia alinhados ao NESC;

- estrutura a vulnerabilidade como função de:

  - exposição,

  - sensibilidade,

  - consequência.

O próprio sumário executivo deixa claro que os ativos avaliados incluem:

“substation, transmission line, and distribution line assets”

2023 Climate Change Vulnerabili…

E os perigos climáticos considerados são exatamente os que afetam fisicamente as LT:

- temperatura extrema,

- vento extremo,

- gelo (radial icing),

- inundações internas.

2023 Climate Change Vulnerabili…

➡ Este documento está diretamente no núcleo científico da sua tese.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Estrutura metodológica formal de vulnerabilidade

O estudo define explicitamente:

Vulnerabilidade=f(Exposicao,Sensibilidade,Consequencia)

Onde:

- Exposição = magnitude climática projetada sobre o local do ativo;

- Sensibilidade = quão suscetível o ativo é ao perigo;

- Consequência = criticidade do impacto caso o ativo falhe.

Esse modelo é apresentado na Figura 4 do relatório.

2023 Climate Change Vulnerabili…

Este é exatamente o tipo de arcabouço que você precisa para o seu índice de resiliência.

### 2.2 Tratamento explícito das Linhas de Transmissão

O relatório avalia especificamente:

- transmission line assets sob:

  - altas temperaturas,

  - ventos extremos,

  - gelo,

  - e seus efeitos mecânicos e elétricos.

2023 Climate Change Vulnerabili…

As tabelas listadas incluem, por exemplo:

- Table 11. Vulnerability of transmission line assets to high wind

- Table 13. Vulnerability of transmission line assets to ice

2023 Climate Change Vulnerabili…

Ou seja, existe:

vulnerabilidade específica, categorizada, quantificada por tipo de perigo e por tipo de ativo.

### 2.3 Integração com normas de engenharia (NESC)

Para vento e gelo o estudo usa explicitamente níveis de risco:

- eventos de 1-em-10 anos,

- eventos de 1-em-100 anos,

e afirma que:

“This approach is consistent with National Electric Safety Code (NESC) standards traditionally used to inform line designs.”

2023 Climate Change Vulnerabili…

Isso conecta diretamente o estudo à engenharia estrutural real de linhas aéreas.

### 2.4 Modelagem física implícita de falha

O documento reconhece explicitamente que:

- vento causa:

  - queda de árvores,

  - danos físicos a condutores e estruturas;

- gelo causa:

  - aumento de peso,

  - flecha excessiva,

  - colapso mecânico;

Exemplo:

“Radial icing … can cause line sag, mechanical and electrical line failure.”

2023 Climate Change Vulnerabili…

Este é exatamente o tipo de causalidade física que sua tese precisa formalizar matematicamente.

## 3) Limitações (importantes, mas aceitáveis)

Apesar de extremamente forte, o documento:

⚠️ não fornece:

- equações estruturais explícitas de torres,

- modelos probabilísticos fechados,

- curvas de fragilidade formais contínuas.

Mas ele fornece:

- a estrutura conceitual completa para essas curvas,

- a definição dos perigos corretos,

- os níveis de severidade,

- a hierarquização de vulnerabilidade.

Ele é uma base ideal para transformar:

avaliação qualitativa → modelo quantitativo probabilístico.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão físicas | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Falha mecânica | ✅ |
| Falha elétrica | ✅ |
| Relação clima → dano | ✅ |
| Recuperação física | ⚠️ indireta |
| Modelo de vulnerabilidade | ✅ |
| Estrutura para índice de resiliência | ✅ |

➡ Aderência direta: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo pode ser usado para:

- basear sua estrutura de vulnerabilidade física;

- justificar seus perigos climáticos prioritários;

- calibrar pesos do seu índice;

- fundamentar a distinção entre:

  - exposição,

  - fragilidade,

  - consequência;

- demonstrar aderência a normas internacionais (NESC, EPRI, IPCC).

Este é um dos documentos mais fortes que você já enviou.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS CENTRAL DA TESE

Justificativa:

Este estudo:

- trata explicitamente de linhas de transmissão;

- conecta clima a falha física;

- usa estrutura formal de vulnerabilidade;

- usa padrões normativos reais;

- é diretamente transponível para modelagem probabilística.

Ele é cientificamente central ao seu tema.

## 7) Classificação resumida (para a tabela 2023)

- Decisão: Guardado

- Foco: Vulnerabilidade climática física de ativos elétricos, incluindo linhas de transmissão

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Justificativa da escolha

  - Revisão da literatura

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,5 / 10

📌 Síntese final

Este documento é praticamente um “esqueleto” institucional do que a sua tese quer formalizar cientificamente.
Você está transformando este tipo de estudo aplicado em modelo matemático universal.