2023 Methods for Analysis and Quantification of Power System Resilience-IEEE

Artigo (2023)
Título: Methods for Analysis and Quantification of Power System Resilience
Autores: A. M. Stanković et al.
Fonte: IEEE Transactions on Power Systems, vol. 38, n. 5, setembro de 2023
DOI: 10.1109/TPWRS.2022.3212688

2023 Methods for Analysis and Q…

Arquivo:
2023 Methods for Analysis and Quantification of Power System Resilience-IEEE.pdf

- Foco real do artigo

Este trabalho é o documento de referência oficial do IEEE PES Task Force sobre Resiliência em Sistemas Elétricos.
Seu objetivo é:

- definir formalmente o conceito de resiliência em sistemas elétricos;

- diferenciá-lo de confiabilidade, robustez, segurança e adequação;

- estruturar o ciclo completo da resiliência:

  - antes do evento,

  - durante o evento,

  - após o evento;

- apresentar métodos de quantificação, métricas e abordagens econômicas;

- integrar planejamento, operação, restauração e aprendizagem.

É um artigo fundacional e normativo, não um estudo de caso técnico específico.

- Contribuições técnicas centrais

2.1 Definição oficial de resiliência

Na Secção III-A, o artigo define:

“Power system resilience is the ability to limit the extent, system impact, and duration of degradation in order to sustain critical services following an extraordinary event… including the capacity to anticipate, absorb, recover, adapt and learn.”

2023 Methods for Analysis and Q…

Esta é hoje a definição mais aceita internacionalmente para resiliência em sistemas elétricos.

2.2 Separação formal entre confiabilidade, robustez e resiliência

O artigo estabelece:

| Conceito | Natureza |
| --- | --- |
| Confiabilidade | Eventos frequentes, baixo impacto (HPLI) |
| Robustez | Capacidade estrutural intrínseca, independente do cenário |
| Resiliência | Eventos raros, alto impacto (HILP) + recuperação ativa |

Explicitamente:

Robustness = resistir.
Resilience = resistir + recuperar + aprender.

2023 Methods for Analysis and Q…

Isto fundamenta matematicamente o motivo pelo qual sua tese não pode ser tratada como confiabilidade clássica.

2.3 Estrutura temporal completa da resiliência

Na Figura 1 e Figura 2 (págs. 3–4), o artigo apresenta a curva completa:

- pré-evento: antecipar, prevenir;

- durante o evento: resistir, absorver, adaptar;

- pós-evento: restaurar, recuperar, aprender.

Com duas curvas distintas:

- desempenho da infraestrutura;

- serviço entregue ao consumidor.

Este conceito é absolutamente central para a construção do seu índice de resiliência de LT.

2023 Methods for Analysis and Q…

2.4 Inclusão explícita de fragilidade física

Na Secção V-D, o artigo afirma:

Para eventos como terremotos, ventos extremos e gelo, utilizam-se curvas de fragilidade para modelar probabilisticamente o dano dos componentes físicos.

2023 Methods for Analysis and Q…

E distingue:

- falhas iniciais por dano físico;

- falhas em cascata por proteção e instabilidade.

Isso encaixa perfeitamente no seu eixo:
clima → fragilidade → falha física → resiliência.

2.5 Quantificação baseada em curvas de resiliência reais

Na Secção V-D e Figura 3, o artigo mostra que:

- a curva de resiliência real não é trapezoidal ideal;

- falhas e restauração ocorrem simultaneamente;

- define processos:

  - O(t): outages,

  - R(t): restores,

  - C(t)=R(t)-O(t).

Isto é tecnicamente sofisticado e dá base matemática para métricas físicas de resiliência.

2023 Methods for Analysis and Q…

2.6 Integração econômica da resiliência

A Secção VI define:

- resiliência como “avoided damage cost”;

- diferencia custos técnicos de impactos sociais;

- discute VoLL, GDP loss, willingness-to-pay, etc.

Ou seja:
Resiliência ≠ apenas métrica elétrica, é também métrica socioeconômica.

2023 Methods for Analysis and Q…

2.7 Reconhecimento explícito da transmissão

O artigo afirma que:

- cascatas são mais severas em transmissão do que em distribuição;

- dados do NERC TADS são fundamentais;

- eventos climáticos extremos afetam diretamente linhas e subestações.

2023 Methods for Analysis and Q…

- Limitações para a sua tese

| Elemento da sua tese | Situação no artigo |
| --- | --- |
| Modelos mecânicos de torres | ❌ Não |
| Equações estruturais de falha | ❌ Não |
| Curvas físicas derivadas por engenharia estrutural | ❌ Não |
| Modelo próprio de índice de LT | ❌ Não |
| Estrutura conceitual da resiliência | ✅ Central |
| Base normativa e científica | ✅ Absoluta |

Ele não é físico-estrutural, é fundacional.

- Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Definição formal de resiliência | ✅ |
| Separação confiabilidade × resiliência | ✅ |
| Base para curvas de resiliência | ✅ |
| Uso de fragilidade física | ✅ Conceitual |
| Modelos estruturais de LT | ❌ |
| Índice próprio de LT | ❌ |

➡ Aderência conceitual: altíssima
➡ Aderência física direta: baixa

- Utilidade real para a sua tese

Este artigo é:

- a espinha dorsal teórica do seu trabalho;

- a justificativa normativa para:

  - usar fragilidade,

  - usar curvas desempenho×tempo,

  - separar confiabilidade de resiliência,

  - propor um índice próprio de LT;

- o respaldo científico de que seu trabalho é:

alinhado ao estado da arte internacional.

- Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR COMO REFERÊNCIA CENTRAL ESTRUTURANTE DA TESE

Sem ele, sua tese fica conceitualmente frágil.
Com ele, sua tese fica normativamente blindada.

- Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Definição, métodos e quantificação da resiliência em sistemas elétricos

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Revisão da literatura

  - Justificativa da escolha

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo não diz como a torre cai.
Ele diz como a ciência mede o que acontece depois que ela cai
e por que isso é chamado de resiliência e não de confiabilidade.

É o pilar teórico do seu doutoramento.