2023 Metrics and Strategies Used in Power Grid Resilience-MDPI

Artigo (2023)
Título: Metrics and Strategies Used in Power Grid Resilience
Autores: Cesar A. Vega Penagos; Jan L. Diaz; Omar F. Rodriguez-Martinez; Fabio Andrade; Adriana C. Luna
Fonte: Energies, vol. 17, n.º 1, artigo 168, MDPI (publicado em 28/12/2023)

2023 Metrics and Strategies Use…

Arquivo:
2023 Metrics and Strategies Used in Power Grid Resilience-MDPI.pdf

## 1) Foco real do artigo

Este artigo é uma revisão abrangente sobre:

- definições de resiliência em sistemas elétricos;

- distinção formal entre confiabilidade (reliability) e resiliência (resilience);

- métricas clássicas e avançadas de resiliência (triângulo e trapézio de resiliência);

- estratégias top-down (operadores de rede, exemplo do DOE e LUMA – Porto Rico);

- estratégias bottom-up (usuários, DERs, microgrids, ESS);

- integração de ameaças naturais, tecnológicas, humanas e cibernéticas.

O próprio resumo afirma que o objetivo é:

“explorar métricas e estratégias usadas nas redes elétricas para garantir e melhorar a resiliência em caso de eventos”

2023 Metrics and Strategies Use…

.

O foco é:

- sistêmico,

- conceitual e metodológico,

- fortemente orientado à operação, planejamento e políticas de resposta.

Não é um artigo voltado a:

- linhas de transmissão como elemento físico;

- falha mecânica de torres;

- fragilidade estrutural;

- modelação de dano físico por vento, gelo, downburst, incêndio etc.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Separação formal entre confiabilidade e resiliência

Na Secção 2.2 e na Tabela 2 (pág. 3), o artigo define claramente:

| Confiabilidade | Resiliência |
| --- | --- |
| Falhas típicas, aleatórias | Eventos extremos (furacões, terremotos, gelo, incêndios) |
| Alta frequência, baixo impacto | Baixa frequência, alto impacto |
| Recuperação rápida | Recuperação prolongada |
| Escala local | Escala regional ou nacional |

Isso é conceitualmente idêntico ao que aparece em:

- Panteli & Mancarella (2017),

- IEEE PES Task Force (2023),
reforçando a coerência científica do seu enquadramento teórico.

### 2.2 Triângulo de resiliência

Na Secção 2.4.2 e na Figura 4 (pág. 5), é apresentado o Resilience Triangle, baseado em Tierney & Bruneau (2007):

I=tetpr[R0-FA(t)]dt

onde:

- FA(t)= funcionalidade real do sistema;

- R0= funcionalidade nominal;

- te= início do evento;

- tpr= fim da recuperação.

O artigo reforça que:

- o triângulo só avalia a fase de recuperação;

- não captura degradações prolongadas nem múltiplas fases.

### 2.3 Trapézio de resiliência (métricas FLEP)

Na Secção 2.4.3 e na Figura 5 (pág. 6–7), é descrito o Resilience Trapezoid, baseado em Panteli et al. (2017):

- F (Fast): quão rápido o sistema colapsa;

- L (Low): quão profundo é o colapso;

- E (Extent): duração da degradação;

- P (Prompt): quão rápida é a recuperação.

Com equações explícitas:

RIF,RIL,RIE,RIP

e área total:

Areaop=tetprFA(t) dt

Este é um dos modelos matemáticos mais completos hoje para descrever resiliência temporal.

### 2.4 Reconhecimento explícito da diferença entre resiliência operacional e estrutural

Na discussão do trapézio, o artigo afirma que:

Um sistema pode recuperar a operação antes da infraestrutura estar totalmente restaurada.

Isto estabelece a distinção:

- Resiliência operacional ≠ Resiliência física da infraestrutura,
exatamente o eixo conceitual da sua tese.

### 2.5 Integração de estratégias top-down

Na Secção 3.1 e nas Tabelas 4 e 5 (págs. 9–10), o artigo descreve:

- o sistema de classificação de eventos do DOE;

- o sistema específico da LUMA (Porto Rico);

- níveis de ameaça, tempo típico de recuperação, número de clientes afetados.

E na Figura 6 (pág. 10) apresenta o ciclo completo:

- Disaster prevention

- Disturbance progress

- Post-disturbance degraded state

- Restorative state

- Post-restoration state

Isto é praticamente um modelo operacional de resiliência organizacional.

### 2.6 Estratégias bottom-up

Na Secção 3.2 e na Figura 8 (pág. 12), o artigo classifica a resiliência dos usuários em níveis:

- Nível I: baterias e geradores;

- Nível II: geração local (PV, vento);

- Nível III: PV/vento + armazenamento;

- Nível IV: microgrids completas.

Mostra que a resiliência também é construída “de baixo para cima”.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

| Elemento da sua tese | Situação no artigo |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão físicas | ❌ |
| Falha mecânica de torres | ❌ |
| Modelação estrutural | ❌ |
| Curvas de fragilidade físicas | ❌ |
| Hazards climáticos aplicados fisicamente | ❌ |
| Definição de resiliência | ✅ |
| Métricas temporais de resiliência | ✅ |
| Distinção operacional × estrutural | ✅ |

O artigo é totalmente conceitual, organizacional e métrico, não físico-estrutural.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Fragilidade estrutural de LT | ❌ |
| Curvas físicas de fragilidade | ❌ |
| Modelos mecânicos | ❌ |
| Base conceitual de resiliência | ✅ |
| Curvas desempenho × tempo | ✅ |
| Justificativa de novos índices | ✅ |
| Separação confiabilidade × resiliência | ✅ |

➡ Aderência física direta: baixa
➡ Aderência conceitual/metodológica: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- estruturar o capítulo conceitual de resiliência;

- justificar o uso do trapézio de resiliência;

- mostrar que o seu índice de LT é uma especialização física de um conceito mais amplo;

- separar formalmente:

resiliência operacional ≠ resiliência estrutural das linhas.

Ele legitima cientificamente o porquê da sua tese existir.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR COMO REFERÊNCIA CONCEITUAL E METODOLÓGICA CENTRAL

Não é físico, mas é fundacional para o enquadramento da sua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Métricas, definições e estratégias de resiliência em sistemas elétricos

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Revisão da literatura

  - Justificativa da escolha

  - Metodologia adotada

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,0 / 10

📌 Síntese final

Este artigo não ensina como uma torre colapsa.
Ele ensina como a engenharia moderna entende, mede e organiza o conceito de resiliência.

Sem ele, a sua tese perde profundidade conceitual.
Com ele, a sua tese fica cientificamente alinhada ao estado da arte internacional.