2023 National Transmission Needs Study-USDE

### Artigo (2023) — Avaliação técnica no modelo padrão

Título: National Transmission Needs Study
Autores institucionais: U.S. Department of Energy (DOE)
Fonte: Relatório oficial governamental, Washington, DC
Ano: 2023

2023 National Transmission Need…

## 1) Foco real do documento

O estudo tem como objetivo:

- Identificar necessidades atuais e futuras de expansão da transmissão nos Estados Unidos;

- Avaliar:

  - congestionamento,

  - limitações de capacidade,

  - confiabilidade,

  - resiliência sistêmica;

- Fornecer subsídios técnicos para:

  - políticas públicas,

  - investimentos federais,

  - designação de National Interest Electric Transmission Corridors (NIETC).

O documento é estratégico e macroestrutural, não científico-experimental.

➡ O foco é planejamento energético nacional e política de infraestrutura de transmissão, não modelagem física de linhas.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1. Resiliência como motivador de expansão da transmissão

O relatório afirma explicitamente que:

“Transmission capacity expansion can serve to enhance system stability, operational flexibility and resilience, particularly under increasing extreme weather events.”

Na síntese executiva (p. vi–vii):

- Aumento de eventos climáticos extremos é apontado como fator central de necessidade de reforço do sistema de transmissão;

- A transmissão interregional é vista como ferramenta crítica para:

  - partilha de recursos,

  - mitigação de falhas comuns,

  - recuperação mais rápida de eventos extremos.

2023 National Transmission Need…

### 2.2. Dimensão quantitativa da expansão necessária

Na Figura ES-4 (p. viii), o relatório mostra que até 2035:

- A transmissão intrarregional precisa crescer:

  - +20% (cenário moderado),

  - +64% (cenário limpo),

  - +128% (alto crescimento de carga);

- A transferência interregional precisa crescer:

  - +25%,

  - +114%,

  - até +412% em cenários extremos.

2023 National Transmission Need…

Isto demonstra que a resiliência futura depende fortemente do reforço físico do sistema de transmissão.

### 2.3. Reconhecimento explícito de limites térmicos e físicos

Na Seção III.b (p.10–11):

São definidos os três limites clássicos das linhas:

- Térmico (aquecimento, flecha, recozimento do condutor),

- Tensão,

- Estabilidade.

Isto conecta diretamente com a engenharia física das LT, mesmo sem entrar em modelos estruturais.

2023 National Transmission Need…

## 3) Limitações críticas para a sua tese

Apesar de extremamente importante, o relatório:

- ❌ Não modela falhas físicas de linhas de transmissão:

  - não há torres,

  - não há condutores,

  - não há colapso estrutural,

  - não há fragilidade mecânica.

- ❌ Eventos climáticos são tratados apenas como motivadores de estresse sistêmico, não como:

  - vento → colapso,

  - gelo → ruptura,

  - temperatura → sobrecarga.

- ❌ Não existem:

  - curvas de fragilidade,

  - modelos de dano,

  - funções de recuperação física.

- ⚠️ É um documento:

  - normativo,

  - estratégico,

  - político-técnico,
não um artigo científico de engenharia estrutural.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Apenas no plano funcional |
| Eventos climáticos extremos | ⚠️ Como pressão sistêmica |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física de LT | ❌ |
| Resiliência sistêmica | ✅ |
| Planejamento de reforço estrutural | ✅ |

➡ Aderência direta às LT físicas: baixa
➡ Aderência conceitual estratégica: muito alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este documento é essencial para:

- Justificar a relevância global do seu tema;

- Mostrar que:

  - governos tratam transmissão como eixo da resiliência futura;

- Sustentar politicamente:

  - a necessidade de índices de resiliência,

  - a importância de reforçar LT;

- Introdução e contextualização da tese;

- Demonstração de impacto socioeconômico.

Mas não deve ser usado:

- na modelagem física,

- nem na metodologia de fragilidade das linhas.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR
(como documento estruturante de contextualização estratégica e política)

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planejamento nacional da expansão da transmissão para confiabilidade e resiliência

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Justificativa da escolha

  - Resiliência dos sistemas elétricos

- Pontuação (Resiliência de Linhas de Transmissão): 8,5 / 10

📌 Síntese final

Este relatório não explica como uma linha cai.
Ele explica por que, se você não souber exatamente como as linhas caem, o sistema elétrico de um país inteiro colapsa.

Na arquitetura da sua tese, ele funciona como:

o pilar político-estratégico que legitima a necessidade científica do seu trabalho.