### Artigo (2023) — Avaliação técnica no modelo padrão

Título: Power Systems’ Resilience: A Comprehensive Literature Review
Autores: Joyce Nyuma Chivunga; Zhengyu Lin; Richard Blanchard
Fonte: Energies, MDPI, vol. 16, 7256, 2023
DOI: 10.3390/en16217256

2023 Power Systems' Resilience …

## 1) Natureza do documento

Trata-se de uma revisão científica abrangente, com 33 páginas, que consolida praticamente todo o estado da arte em Resiliência de Sistemas Elétricos (PSR).
É um artigo estrutural, conceitual e metodológico, não experimental.

Ele cobre de forma sistemática:

- definições de resiliência;

- conceitos baseados no resilience trapezoid;

- métricas quantitativas e qualitativas;

- frameworks de avaliação;

- classificação de ameaças;

- ligação entre mudanças climáticas, eventos extremos e resiliência;

- estratégias de adaptação e mitigação;

- identificação explícita de lacunas científicas.

É um verdadeiro artigo-guia do domínio científico da resiliência elétrica.

## 2) Foco real do artigo

O objetivo central é:

“Construir uma definição abrangente e padronizável de Resiliência de Sistemas Elétricos, organizar métricas, frameworks e ameaças, e propor uma estrutura integrada de avaliação e reforço da resiliência.”
(Resumo e Introdução, p.1–2)

2023 Power Systems' Resilience …

Não é um artigo de linhas de transmissão, mas é o artigo que define como a resiliência deve ser entendida, medida e organizada cientificamente.

## 3) Contribuições técnicas centrais

### 3.1. Definição formal e ampliada de resiliência

Na Seção 3.1 (p.5–7), os autores propõem uma definição inédita de PSR que integra:

- sistema físico,

- operadores,

- políticas públicas,

- planeamento,

- preparação,

- absorção,

- recuperação,

- adaptação.

Tabela 1 (p.6) lista 11 propriedades obrigatórias para uma definição completa de resiliência, incluindo:

- capacidade do sistema,

- manutenção do fornecimento,

- limitação de impactos,

- recuperação rápida,

- operação em estado degradado,

- resiliência dinâmica.

2023 Power Systems' Resilience …

Este ponto é extremamente forte para a fundamentação teórica da sua tese.

### 3.2. Consolidação do conceito do Resilience Trapezoid

A Seção 3.2 (p.8–10) consolida definitivamente o Resilience Trapezoid (RT) como o modelo padrão para representar:

- degradação funcional,

- estado degradado,

- recuperação,

- possível transformação.

A Figura 3 (p.11) mostra o RT incluindo explicitamente os efeitos de longo prazo das mudanças climáticas, algo que poucos artigos fazem.

2023 Power Systems' Resilience …

Isso é diretamente compatível com a arquitetura do seu índice de resiliência das linhas de transmissão.

### 3.3. Classificação completa de métricas de resiliência

Na Seção 4 (p.11–13), os autores:

- definem rigorosamente o que é métrica, índice e indicador;

- mostram que não existe padrão universal de métricas;

- classificam PSRMs em:

  - qualitativas × quantitativas,

  - operacionais × infraestruturais,

  - determinísticas × probabilísticas,

  - baseadas em desempenho × baseadas em topologia,

  - baseadas em fluxo × baseadas em centralidade.

Figura 4 (p.12) apresenta a taxonomia mais completa já publicada de métricas de resiliência.

2023 Power Systems' Resilience …

### 3.4. Integração qualitativa + quantitativa

Na Seção 5 e Figuras 5, 6 e 7 (p.15–17), os autores mostram que:

nenhum trabalho anterior combinou avaliação qualitativa e quantitativa de resiliência.

E propõem um framework integrado multidisciplinar, que envolve:

- operadores,

- políticas públicas,

- infraestrutura,

- avaliação técnica,

- avaliação organizacional.

Este é um argumento científico poderoso para justificar a originalidade da sua tese.

### 3.5. Ligação direta entre Mudanças Climáticas e Linhas de Transmissão

Na Seção 6 (p.18–20), é afirmado explicitamente que:

- aumento de temperatura:

  - reduz a capacidade térmica das linhas,

  - aumenta a flecha,

  - acelera envelhecimento de isolação;

- ventos extremos:

  - derrubam estruturas,

  - causam colapso de torres;

- incêndios florestais:

  - degradam isoladores,

  - provocam flashover;

- precipitação:

  - dificulta recuperação,

  - aumenta tempos de reparo.

2023 Power Systems' Resilience …

Este artigo legitima cientificamente o seu foco físico-estrutural nas LT.

### 3.6. Identificação clara de lacunas científicas

Na Seção 8 (p.23):

Os autores afirmam explicitamente que faltam:

- métricas qualitativas de resiliência;

- frameworks padronizados;

- estudos multi-ameaça;

- integração entre clima, demanda elétrica e capacidade de transmissão;

- modelos que liguem ameaça → dano → recuperação física.

Ou seja:

o que falta é exatamente o que a sua tese pretende construir.

2023 Power Systems' Resilience …

## 4) Limitações frente à sua tese

Este artigo:

❌ não modela torres, cabos ou esforços mecânicos;
❌ não constrói curvas de fragilidade física;
❌ não trabalha diretamente em nível de linha individual;

Mas ele fornece:

o arcabouço teórico completo que valida cientificamente qualquer modelo físico de resiliência.

## 5) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ conceitual |
| Eventos climáticos extremos | ✅ fortíssimo |
| Fragilidade estrutural | ❌ (mas reconhecida como lacuna) |
| Índice de resiliência | ✅ base conceitual |
| Curva desempenho × tempo | ✅ núcleo do artigo |
| Fundamentação teórica | ✅ máxima |

## 6) Utilidade real para a sua tese

Este artigo será usado em:

- definição formal de resiliência;

- construção teórica do seu índice;

- enquadramento do RT;

- justificativa científica do tema;

- demonstração das lacunas existentes;

- fundamentação de originalidade.

É o alicerce epistemológico da sua tese.

## 7) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO-BASE CONCEITUAL ABSOLUTO)

## 8) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Consolidação conceitual, métricas e frameworks de resiliência elétrica

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Revisão da literatura

  - Justificativa da escolha

  - Metodologia adotada

  - Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

📌 Síntese final

Se a sua tese fosse um edifício:

- este artigo é o terreno,

- é a planta arquitetônica,

- é a licença científica de construção.

Tudo o que você está a desenvolver encaixa perfeitamente dentro da estrutura que este trabalho define.