2023 Resiliência de Redes Elétricas-Um Estudo Aplicado ao Segmento de Distribuição de Energia Elétrica-FGV

## Artigo (2023)

Título: Resiliência de Redes Elétricas: Um Estudo Aplicado ao Segmento de Distribuição de Energia Elétrica

2023 Resiliência de Redes Elétr…

Autor: Lucas Costa Amaro

2023 Resiliência de Redes Elétr…

Orientador: Prof. Rafael Martins de Souza

2023 Resiliência de Redes Elétr…

Instituição / Fonte: Fundação Getulio Vargas (FGV) – EPGE, Mestrado Profissional em Economia e Finanças

2023 Resiliência de Redes Elétr…

Ano: 2023

2023 Resiliência de Redes Elétr…

## 1) Foco real do artigo

O trabalho trata da resiliência aplicada ao sistema de distribuição brasileiro, motivada pelo aumento de eventos HILF (High Impact Low Frequency) como tornados, chuvas torrenciais e ciclones extratropicais.

2023 Resiliência de Redes Elétr…

O foco real é empírico-econométrico e se divide em dois eixos:

- Resiliência da infraestrutura (robustez física e exposição ambiental), analisada por correlações estatísticas entre interrupções severas e atributos físicos/ambientais;

2023 Resiliência de Redes Elétr…

- Resiliência operacional (rapidez de restabelecimento), quantificada por tempos médios de degradação e restauração, inspirados em métricas de Panteli (2017).

2023 Resiliência de Redes Elétr…

O autor trabalha com um grande conjunto de dados regulatórios: 26,63 milhões de interrupções (2018–2021) para 24 distribuidoras (≈ 76% dos consumidores brasileiros).

2023 Resiliência de Redes Elétr…

➡ Portanto, o foco é distribuição, não transmissão. A contribuição é forte para resiliência operacional/estatística, mas periférica para “resiliência física de linhas de transmissão”.

## 2) Contribuições técnicas (no escopo do trabalho)

### 2.1 Definição operacional de “evento severo” e recorte HILF

O autor caracteriza interrupções severas usando o percentil p-99,9% da duração das interrupções, equivalente a 72 h, argumentando que resiliência está ligada a fenômenos raros.

2023 Resiliência de Redes Elétr…

Ele mostra que:

- apenas 0,1% das interrupções totais têm duração >72 h;

- mas 0,35% das interrupções climático-ambientais superam 72 h.

2023 Resiliência de Redes Elétr…

Esse recorte é metodologicamente útil para separar “confiabilidade (blue-sky)” de “resiliência (black-swan)”.

2023 Resiliência de Redes Elétr…

### 2.2 Classificação de causas climáticas e estrutura de dados regulatórios

O trabalho usa a base de interrupções da ANEEL (dados abertos) e destaca o campo FatGeradorInterrupcao para classificar causas; e, para “clima”, retém árvore/vegetação, vento, descarga atmosférica e inundação (descartando outras causas ambientais).

2023 Resiliência de Redes Elétr…

A Tabela 3 (p. 21) explicita os fatos geradores climático-ambientais considerados.

2023 Resiliência de Redes Elétr…

### 2.3 Métrica empírica de severidade climática

Define o indicador:

Pweather_p99=Interrupcoes climatico-ambientaisInterrupcoes totais

(referindo-se ao subconjunto acima de p-99,9% quando foca no extremo).

2023 Resiliência de Redes Elétr…

➡ É uma métrica “macro” de severidade/impacto, baseada em histórico, não física.

### 2.4 Uso de parâmetros físicos e ambientais como proxies de robustez

O autor cria um indicador físico:

TRkm=Numero de transformadoresExtensao da rede de media tensao

como proxy de interligação/redundância (mais transformadores/km → rede menos radial e mais fácil de isolar falhas).

2023 Resiliência de Redes Elétr…

E utiliza uma variável ambiental:

- PLUV = pluviosidade média da área de concessão (estimada por médias de conjuntos).

2023 Resiliência de Redes Elétr…

### 2.5 Modelo de regressão linear múltipla (resultado central)

A relação estimada é:

Pweather_p99=-1,93⋅10-3-1,57⋅TRkm+3,09⋅10-6⋅PLUV

com R2=0,48(N=24), e coeficientes significativos para TRkme PLUV.

2023 Resiliência de Redes Elétr…

Interpretações (do próprio texto):

- aumento de TRkm→ reduz a severidade de interrupções extremas (rede mais “redundante”);

2023 Resiliência de Redes Elétr…

- aumento de PLUV→ aumenta a severidade (maior exposição climática).

2023 Resiliência de Redes Elétr…

### 2.6 Resiliência operacional baseada em tempos de degradação e restauração

Para eventos extremos (interrupções climáticas >72 h), define:

Resop=1Td+Tr

onde Tde Trsão tempos médios de degradação e restauração.

2023 Resiliência de Redes Elétr…

No agregado Brasil (2018–2021), o trabalho reporta:

- Td=0,95h

- Tr=85,28h

2023 Resiliência de Redes Elétr…

A Figura 7 (p. 32) apresenta a curva média de restauração usando como “performance” o número de unidades consumidoras não interrompidas.

2023 Resiliência de Redes Elétr…

## 3) Limitações críticas para a sua tese (decisivas)

Para “Resiliência das Linhas de Transmissão” (seu núcleo):

- Objeto é distribuição, com enfoque em interrupções de consumidores; transmissão aparece apenas como descrição da cadeia do suprimento, não como modelagem.

2023 Resiliência de Redes Elétr…

- Ausência de modelagem física de LT: não há torres, vãos, esforços, vento/gelo/temperatura como grandezas físicas aplicadas à estrutura; nem curvas de fragilidade de componentes de transmissão.

- Métricas baseadas em histórico regulatório: Pweather_p99e Resopsão indicadores agregados (macro), úteis para diagnóstico, mas insuficientes para um índice físico de LT com causalidade clima→falha→reparo.

- Proxy estrutural é indireto: TRkmrepresenta “densidade/complexidade” de distribuição, não robustez estrutural de linhas de transmissão.

➡ Para a tese, ele contribui mais para contextualização brasileira, diferenciação resiliência vs confiabilidade, e uso de dados reais.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão como infraestrutura física | ❌ |
| Falha física/fragilidade estrutural de LT | ❌ |
| Clima extremo modelado fisicamente (vento/gelo etc.) | ❌ (apenas proxies/causas e pluviosidade) |
| Resiliência operacional e métricas temporais | ✅ |
| Resiliência em redes elétricas (conceito) | ✅ |
| Abordagem empírica brasileira com dados regulatórios | ✅ |

➡ Aderência direta (LT): baixa
➡ Aderência contextual/metodológica: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este documento vale a pena para você se:

- quiser consolidar a base brasileira de resiliência em redes elétricas (ANEEL/PRODIST, causas climáticas, dados abertos);

2023 Resiliência de Redes Elétr…

- precisar sustentar a distinção formal entre confiabilidade (DEC/FEC ~ SAIDI/SAIFI) e resiliência (HILF);

2023 Resiliência de Redes Elétr…

- quiser citar uma abordagem de resiliência operacional baseada em tempos Tde Tralinhada à literatura de Panteli.

2023 Resiliência de Redes Elétr…

Não é adequado como base para:

- índice físico/estrutural de resiliência de LT;

- modelagem de fragilidade (curvas) de torres/condutores;

- ligação determinística clima→mecanismo de falha estrutural em transmissão.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (como referência complementar e contextualização Brasil/distribuição)

Justificativa técnica:
Apesar de não tratar LT, é um trabalho brasileiro, baseado em dados reais da ANEEL, que organiza bem:

- HILF vs confiabilidade,

- recorte estatístico de eventos extremos (p-99,9%),

- separação infraestrutura vs operação,

- e uma modelagem econométrica simples para relacionar severidade com proxies físicos/ambientais.

2023 Resiliência de Redes Elétr…

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência em redes de distribuição no Brasil via dados ANEEL (HILF), regressão e métrica operacional Td,Tr

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Justificativa da escolha (resiliência ≠ confiabilidade); Metodologia (apenas como referência de abordagem empírica)

- Pontuação (Resiliência de LT): 5,5 / 10

## Referência (IEEE)

[1] L. C. Amaro, Resiliência de Redes Elétricas: Um Estudo Aplicado ao Segmento de Distribuição de Energia Elétrica, Dissertação (Mestrado Profissional em Economia e Finanças), FGV EPGE, Rio de Janeiro, 2023.

2023 Resiliência de Redes Elétr…