2023 Resilient energy system analysis and planning using optimization models-ELSEVIER

## Artigo (2023)

Título: Resilient Energy System Analysis and Planning Using Optimization Models
Fonte: Energy – Elsevier, 2023

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como foco o planejamento e a análise da resiliência de sistemas energéticos por meio de modelos de otimização matemática, considerando múltiplos vetores energéticos (eletricidade, calor, gás, hidrogênio, armazenamento) e eventos extremos que afetam a operação do sistema.

A resiliência é tratada como a capacidade do sistema energético de:

- manter o fornecimento de energia,

- minimizar cargas não supridas,

- adaptar a operação,

- reorganizar fluxos de energia,

após eventos disruptivos como falhas em componentes, condições climáticas extremas ou indisponibilidades de suprimento.

➡ O foco é claramente resiliência operacional e de planejamento sistêmico, não a resiliência física estrutural das linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas

### 2.1 Enquadramento da resiliência em modelos de otimização

O artigo organiza a literatura mostrando como a resiliência é incorporada em modelos de otimização através de:

- minimização de Energy Not Supplied (ENS) ou Load Shedding;

- custos de interrupção;

- funções objetivo multi-critério;

- restrições de contingência;

- programação estocástica e robusta;

- otimização em dois estágios (planejamento + resposta ao evento).

Isso cria um panorama sólido de como a comunidade científica traduz “resiliência” em termos matemáticos operacionais.

### 2.2 Classificação dos modelos de resiliência

O artigo propõe uma taxonomia clara:

- Resiliência baseada em desempenho operacional:
uso de ENS, EENS, custos de interrupção;

- Resiliência baseada em infraestrutura:
decisões de investimento em geração, armazenamento, reforço de rede;

- Resiliência baseada em planejamento multi-energia:
integração elétrica, térmica e de gás como mecanismo de flexibilidade.

Mas mesmo a “infraestrutura” aqui é tratada como capacidade de suprimento, não como robustez física estrutural de componentes.

### 2.3 Técnicas matemáticas usadas

O artigo revisa e compara:

- Programação linear e inteira mista (MILP);

- Programação estocástica em dois estágios;

- Otimização robusta;

- Análise de cenários HILF;

- Funções de custo de interrupção não lineares;

- Abordagens multiobjetivo.

Estas ferramentas são extremamente relevantes para o seu trabalho quando você quiser:

integrar o seu índice físico de resiliência das LT dentro de um modelo sistêmico.

### 2.4 Métricas de resiliência utilizadas

As métricas dominantes são:

- ENS (Energy Not Supplied);

- EENS (Expected ENS);

- custo total de interrupção;

- percentual de carga restaurada;

- tempo de recuperação operacional.

⚠️ Não aparece:

- curva desempenho × tempo normalizada da LT;

- fragilidade física de torres ou condutores;

- probabilidade estrutural de colapso de linhas.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

Do ponto de vista do seu tema central (“Resiliência das Linhas de Transmissão”):

- ❌ As linhas aparecem apenas como componentes que falham logicamente, não como estruturas físicas.

- ❌ Não existe modelagem de vento, gelo, incêndio, temperatura sobre cabos e torres.

- ❌ Não há curvas de fragilidade estrutural.

- ❌ A resiliência é sinônimo de continuidade de fornecimento, não de robustez física da linha.

- ❌ A recuperação é operacional, não física (tempo de despacho, não tempo de reconstrução de LT).

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Modelagem física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Clima → esforço → colapso | ❌ |
| Resiliência operacional sistêmica | ✅ |
| Métricas clássicas ENS/EENS | ✅ |
| Planejamento resiliente | ✅ |

➡ Aderência direta à LT: baixa
➡ Aderência metodológica sistêmica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente útil para você:

- como referência de alto nível sobre como a resiliência é tratada em modelos de otimização;

- para integrar futuramente o seu índice físico de resiliência das LT dentro de modelos sistêmicos;

- para mostrar que:

a literatura dominante mede resiliência como ENS,
e a sua tese inova ao medi-la como robustez física e recuperação estrutural da linha.

Não deve ser usado:

- como base física estrutural;

- como fonte de parâmetros mecânicos de LT.

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (como referência metodológica e sistêmica)

Justificativa técnica:
É um artigo de revisão/integração muito forte para o domínio de:

resiliência em sistemas energéticos via otimização,

e ajuda a posicionar sua tese como:

uma contribuição que traz a dimensão física estrutural ausente nessa literatura.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Análise e planejamento da resiliência de sistemas energéticos via modelos de otimização

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada (integração futura com modelos sistêmicos)

  - Justificativa da lacuna (ausência de modelagem física de LT)

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo mostra como o mundo científico mede “resiliência” quando pensa em despacho, custo e continuidade de serviço.
A sua tese mostra como medir “resiliência” quando o problema é vento, gelo, torres, cabos e colapso estrutural.

Juntos, eles definem com precisão a fronteira entre resiliência operacional e resiliência física das linhas de transmissão.