Título: Vulnerability and Resilience of Urban Energy Ecosystems to Extreme Climate Events: A Systematic Review and Perspectives

Autores: Donghun Lee, Jingyi Gao, Nazli Yonca Aydin, Tianyu Jiang, Tarek R. Rakha

Afiliações: Georgia Institute of Technology; Rochester Institute of Technology

Publicado em: Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 176, 2023, 113205

Resumo do Abstract

Este artigo realiza uma revisão sistemática da literatura sobre a vulnerabilidade e resiliência dos ecossistemas energéticos urbanos frente a eventos climáticos extremos. Classifica e analisa diferentes eventos (como furacões, ondas de calor, incêndios florestais) quanto aos seus impactos na geração, distribuição e consumo de energia. Explora metodologias de modelagem de risco, simulação e análise de dados em cidades globais. Os autores propõem uma estrutura conceitual e identificam lacunas, recomendando o uso de ferramentas baseadas em aprendizado de máquina, simulação granular e integração com modelos climáticos para reforço da resiliência urbana.

3. Introdução

Lee et al. (2023) destacam que os sistemas de energia urbanos são vulneráveis a eventos extremos como furacões, incêndios e ondas de calor. A crescente urbanização e as mudanças climáticas impõem riscos à estabilidade e ao fornecimento de energia. A literatura existente aborda predominantemente a operação pós-evento, faltando foco em planejamento resiliente. O artigo busca preencher essa lacuna por meio de uma revisão sistemática de abordagens e ferramentas analíticas usadas globalmente.

4. Metodologia Detalhada

A metodologia seguiu princípios de revisão sistemática, com base em mais de 100 estudos, organizando a análise em cinco tópicos principais: eventos climáticos, vulnerabilidade, resiliência, modelagem e mitigação. Os eventos foram categorizados por tipo (furacões, incêndios, ondas de calor, etc.) e seu impacto nos subsistemas energéticos (geração, transmissão, consumo). Foram analisados métodos de modelagem como aprendizado de máquina, modelos gráficos, simulações bottom-up e redes neurais. As variáveis foram discutidas em termos de resposta sistêmica, reconfiguração de rede, demanda crítica e isolamento de falhas.

5. Resultados

O artigo identificou que os furacões representam cerca de 47% dos eventos extremos analisados nos EUA, com tempo médio de recuperação de 117,5 horas. Ondas de calor aumentam a demanda energética em até 70%. Os incêndios afetam principalmente infraestruturas de transmissão e distribuição. Os modelos usados na literatura variam entre análises determinísticas, modelagem em grafos (falhas em cascata), machine learning e uso de dados satelitais. Poucos estudos incorporam simultaneamente diferentes tipos de eventos, e apenas uma minoria considera dados climáticos futuros (ex: RCP).

6. Discussão Aprofundada

Os autores observam que os estudos atuais tendem a ser reativos e carecem de planejamento preditivo e integrado. Recomendam a adoção de simulações de alta resolução, foco em bairros e comunidades críticas e uso de dados climáticos futuros. Criticam a ausência de abordagens voltadas a múltiplos eventos simultâneos, como incêndios seguidos de ondas de calor. Defendem a integração entre ecossistemas urbanos, comportamento humano, e planejamento energético como um todo. A análise também destaca a importância de aprendizado com pandemias (ex: COVID-19) para entender padrões de falhas sistêmicas.

7. Conclusão Crítica

O trabalho contribui significativamente ao propor uma visão holística dos ecossistemas energéticos urbanos sob eventos climáticos extremos. Ao unir modelagem, categorização de eventos e análise de impacto intersetorial, oferece uma base sólida para desenvolvimento de estratégias resilientes. A principal lacuna identificada é a ausência de integração entre planejamento energético e dados climáticos futuros. Os autores sugerem uma abordagem combinada com simulações horárias, machine learning, e modelagem bottom-up orientada por vulnerabilidade local.

8. Resumo dos Achados Principais

- Classificação dos eventos climáticos em furacões, incêndios, ondas de calor, etc.;

- Furacões representam 47% dos eventos nos EUA com grandes impactos estruturais;

- Modelos predominantes: grafos, simulação bottom-up, aprendizado de máquina;

- Lacuna em modelagem de múltiplos eventos simultâneos;

- Proposta de integração entre setores, clima e comportamento humano.

9. Descrição Técnica de Figuras, Tabelas e Gráficos

• Fig. 1: Diagrama esquemático dos impactos de diferentes eventos extremos nas fases de geração, transmissão e consumo.

• Fig. 2: Classificação dos tipos de eventos e seus impactos específicos nos subsistemas.

• Fig. 4: Resumo dos modelos e ferramentas analíticas utilizadas (ML, simuladores, redes, etc.).

• Fig. 5: Framework proposto de resiliência energética urbana integrando clima, energia e sociedade.

• Tabela 2: Distribuição dos estudos por tipo de evento e localização geográfica.

• Tabela 3: Comparação entre abordagens top-down e bottom-up em modelagens energéticas resilientes.