2024 A detailed review of power system resilience enhancement pillars-ELSEVIER

## Artigo (2024)

Título: A detailed review of power system resilience enhancement pillars
Autores: Dillip Kumar Mishra; Mohsen Eskandari; Mohammad Hossein Abbasi; P. Sanjeevikumar; Jiangfeng Zhang; Li Li
Fonte: Electric Power Systems Research, vol. 230, 2024, art. 110223 (available online 12 Feb. 2024)

2024 A detailed review of power…

## 1) Foco real do artigo

O artigo é uma revisão de estado da arte (state-of-the-art review) que organiza a literatura de resiliência em pilares de reforço (enhancement pillars) e técnicas correspondentes, visando resiliência contra eventos de baixa probabilidade e alto impacto (HILP) como desastres naturais e ataques ciberfísicos.

O núcleo do texto é:

- explicar a evolução conceitual de resiliência e sua diferença em relação a confiabilidade (reliability);

- estruturar quatro pilares práticos: hardening, smartening, distributing (uso de DER/microgrids) e building (infraestrutura predial/backup);

- revisar métodos de quantificação de resiliência e métricas em geração/transmissão/distribuição para diferentes tipos de eventos (incluindo vento forte, tufões, gelo e terremoto);

- discutir tendências e “beyond resilience”: antifragility;

- abordar estratégias de projeto e modernização por Greenfield vs Brownfield, além de perspectivas globais e desafios.

➡ Foco real: revisão ampla e estruturante de resiliência (com ênfase em pilares + métricas + tecnologias), cobrindo transmissão e distribuição, com ligações diretas a medidas físicas (hardening) que atingem linhas/torres.

## 2) Contribuições técnicas (fortes para a tese)

### 2.1 Base conceitual e operacional da resiliência (curvas e atributos)

O artigo consolida a narrativa clássica de resiliência por curva desempenho × tempo, incluindo:

- Resilience triangle e resilience trapezoid;

2024 A detailed review of power…

- atributos e características 4R: robustness, redundancy, rapidness, resourcefulness (Tabela I).

2024 A detailed review of power…

Isso é diretamente compatível com a sua tese, que precisa diferenciar:

- “manter luz acesa” (reliability) vs

- “aguentar, responder, recuperar e adaptar” sob HILP (resilience).

2024 A detailed review of power…

### 2.2 Estrutura “em pilares” para mapear ações concretas sobre a infraestrutura (e encaixar sua tese)

O artigo define quatro pilares (Fig. 7) e posiciona técnicas associadas:

2024 A detailed review of power…

- Hardening (reforço físico): robustez estrutural contra clima e ataques ciberfísicos;

2024 A detailed review of power…

- Smartening (rede “inteligente”): automação, detecção de falhas, restauração rápida;

2024 A detailed review of power…

- Distributing: DER/RES, microgrids e operação ilhada (islanding) para isolar áreas afetadas;

2024 A detailed review of power…

- Building: backup e eficiência predial (baterias, etc.).

2024 A detailed review of power…

Para a sua tese, este “mapa” é valioso porque:

- coloca resiliência física da LT dentro de hardening, e

- distingue claramente o que é “camada física” vs “camada operacional”.

### 2.3 Hardening diretamente relacionado a Linhas de Transmissão: torres, redundância e vegetação

O artigo detalha medidas típicas de hardening (Fig. 8) como:

- substituição de postes/torres, upgrade estrutural;

- undergrounding (com discussão crítica);

- relocação de subestações/trechos menos expostos;

- vegetation management;

- redundant transmission lines/paths.

Pontos que conectam diretamente à sua tese de LT:

- fragility modeling de postes e torres é citado explicitamente como estratégia de hardening (Tabela VII).

2024 A detailed review of power…

- redundância em rotas de transmissão para reduzir interrupções sob furacões/vento forte é discutida como fator crítico de resiliência.

2024 A detailed review of power…

- vegetação como plano preventivo (trim) para reduzir curtos por detritos/contato com LT.

2024 A detailed review of power…

### 2.4 Quantificação: métricas e métodos de análise com entradas típicas de fragilidade e probabilidade de falha

O artigo traz uma tabela altamente útil para sua revisão/justificativa metodológica:

Tabela VI (Resilience metrics) lista métricas por nível e evento. Para Transmissão, há entradas diretamente ligadas ao seu tema:

- “resilience index usando probabilidade de falha + curva de fragilidade” para typhoon;

- “probabilidade de dano por curva de fragilidade” para earthquake;

- “expected value of system resilience / component resilience index (pre/post)” para ice disasters;

- outras métricas sistêmicas sob desastres extremos.

Além disso, a Tabela VIII organiza métodos de análise/quantificação (cenário, fragilidade, PRA, vulnerabilidade, graph theory, game theory etc.) e exemplos de índices medidos (probabilidade de falha, EENS, índices de vulnerabilidade, etc.).

2024 A detailed review of power…

➡ Isto é “ouro” para a parte da tese onde você precisa demonstrar que:

- existem métricas diversas,

- faltam padrões, e

- sua proposta se posiciona e justifica lacunas/integrações.

### 2.5 “Beyond resilience”: antifragility como extensão conceitual (para discussão crítica)

O artigo introduz antifragility (Taleb) como evolução: não apenas resistir e recuperar, mas potencialmente “melhorar com o choque” (zona antifrágil) e discute “transformative resilience”.

Isso pode ser útil como:

- discussão crítica / direcionamento futuro;

- mas não como núcleo metodológico da tese (depende do seu escopo).

## 3) Limitações críticas para a sua tese (o que o artigo não entrega)

Apesar de ser muito relevante, há limites:

- Revisão ampla, não um método único para LT
Ele compila pilares/métricas, mas não fornece um modelo completo (end-to-end) específico para “clima → dano físico em LT → recuperação física → índice final”.

- Sem curva de fragilidade própria
O artigo aponta fragilidade e métricas com fragilidade como referência bibliográfica (Tabela VI), porém não constrói as curvas para seu caso.

- Generalidade alta (transmissão + distribuição + cyber)
Como revisão, cobre várias camadas; você terá de “recortar” para manter foco em LT e eventos climáticos.

## 4) Aderência ao tema da sua tese (Resiliência de Linhas de Transmissão frente a eventos extremos)

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão (LT) | ✅ (hardening, redundância, vegetação; métricas de transmissão) |
| Eventos climáticos extremos | ✅ (tufão/vento/gelo/severe weather em métricas e medidas) |
| Falha física / fragilidade estrutural | ✅ (fragility modeling de postes/torres é explicitamente citado) |
| Recuperação ao longo do tempo (curva) | ✅ (triangle/trapezoid) 2024 A detailed review of power… |
| Índice formal padronizado universal | ⚠️ (declara que ainda não há padrão; campo em evolução) 2024 A detailed review of power… |

➡ Aderência: alta (especialmente para revisão de literatura, fundamentação conceitual, estrutura de pilares e levantamento de métricas/métodos).

## 5) Utilidade real para a sua tese (como usar “sem diluir foco”)

Onde encaixa muito bem:

- Revisão da literatura: organizar a revisão por pilares (hardening/smartening/distributing/building) e mostrar onde LT entra (hardening) e onde entram medidas operacionais (smartening/distributing).

- Justificativa da escolha / lacuna: reforçar que há múltiplas métricas e ainda falta padronização (“no standard resilience index”), abrindo espaço para seu índice de resiliência de LT.

- Metodologia adotada (base): usar Tabela VI e VIII para justificar por que sua abordagem usa (por exemplo) fragilidade + probabilidade + tempo de recuperação, e como isso se relaciona com práticas do estado da arte.

Como NÃO usar:

- não como “método final” de cálculo do seu índice (ele não entrega isso),

- mas como “arquitetura conceitual” e mapa de estratégias.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (artigo estruturante para revisão e fundamentação metodológica)

Justificativa técnica:
É uma revisão recente e diretamente conectada a LT (hardening com torres/vegetação/redudância e métricas de transmissão com fragilidade/probabilidade em eventos como typhoon/ice).

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Revisão dos pilares de reforço da resiliência (hardening/smartening/distributing/building), tecnologias emergentes e métricas/métodos de quantificação por nível do sistema e tipo de evento

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: revisão da literatura; contextualização; lacuna encontrada; metodologia adotada

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

## Figuras/Tabelas que você deve marcar (alto valor para a tese)

- Fig. 2–3: triângulo e trapézio de resiliência (curva desempenho × tempo).

2024 A detailed review of power…

- Tabela I: 4R (robustness, redundancy, rapidness, resourcefulness).

2024 A detailed review of power…

- Fig. 7: classificação dos pilares.

2024 A detailed review of power…

- Tabela VI: métricas por nível/evento (transmissão com fragilidade/probabilidade em typhoon/ice/earthquake).

- Tabela VII: medidas por nível (transmissão: hardening com fragility modeling de torres/poles; vegetação etc.).

2024 A detailed review of power…

- Tabela VIII: métodos de análise/quantificação e índices medidos.

2024 A detailed review of power…

- Fig. 19–21: transição resiliência → antifragilidade (para discussão crítica/futuro).

## Referência (IEEE)

[1] D. K. Mishra, M. Eskandari, M. H. Abbasi, P. Sanjeevikumar, J. Zhang, and L. Li, “A detailed review of power system resilience enhancement pillars,” Electric Power Systems Research, vol. 230, Art. no. 110223, 2024.

2024 A detailed review of power…