2024 Crisis Prevention and Surveillance System for Three-Phase Transmission Line Faults-IEEE

## Artigo (2024)

Título: Crisis Prevention and Surveillance System for Three-Phase Transmission Line Faults
Autores: Jegadeesh Kumar R.; Nithishkumar T.; Pradeep Kumar D.; Aravindhan N.
Fonte: Proceedings of the 7th International Conference on Inventive Computation Technologies (ICICT 2024), IEEE
DOI: 10.1109/ICICT60155.2024.10544804

2024 Crisis Prevention and Surv…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um sistema de prevenção de crises e vigilância para falhas em linhas de transmissão trifásicas, baseado em:

- detecção rápida de falhas;

- classificação do tipo de defeito;

- localização aproximada do ponto de falha;

- comunicação visual e acústica no campo.

A “resiliência” aqui é entendida como:

capacidade de reduzir o tempo de resposta a falhas elétricas por meio de sistemas de monitorização, alerta e localização, aumentando a confiabilidade operacional da rede.

Não existe qualquer modelagem de:

- dano físico estrutural,

- colapso de torres,

- ruptura de condutores,

- fragilidade mecânica frente a vento, gelo, incêndio ou temperatura extrema.

2024 Crisis Prevention and Surv…

➡ Foco real:

Monitorização, detecção e localização de falhas elétricas em linhas de transmissão trifásicas, com ênfase em resposta operacional e manutenção.

## 2) Contribuições técnicas

### 2.1 Arquitetura do sistema

Segundo as Seções II e III, o sistema é composto por:

- sensores de tensão, corrente e fator de potência instalados ao longo da linha;

- unidade central de processamento;

- análise de formas de onda para detecção de anomalias;

- identificação do tipo de falha (curto-circuito, falha à terra, etc.);

- ativação de:

  - luzes indicadoras visuais ao longo da linha (Fig. 3, pág. 3),

  - alertas acústicos locais (Fig. 4, pág. 3).

O objetivo é permitir:

- identificação rápida em inspeções terrestres ou aéreas,

- redução do tempo de deslocamento das equipas de manutenção.

2024 Crisis Prevention and Surv…

### 2.2 Metodologia de deteção e classificação

Conforme descrito nas Secções II e V:

- o sistema analisa:

  - variações abruptas de tensão e corrente;

  - distorções nas formas de onda;

  - assinaturas típicas de curto-circuito e falhas à terra;

- classifica falhas em:

  - curto-circuito trifásico,

  - falha fase-terra,

  - falha fase-fase.

A Fig. 3 mostra um exemplo de:

deteção e classificação de falha linha-linha em tempo real.

2024 Crisis Prevention and Surv…

### 2.3 Localização da falha

O método de localização é indireto:

- ativação de marcadores luminosos posicionados ao longo da linha;

- emissão de sinais acústicos na proximidade do defeito;

- identificação visual/auditiva pelo operador.

Não é uma localização matemática por:

- ondas viajantes,

- impedância,

- TDR real,

- sincronização fasorial (PMU).

É um método prático de campo, não analítico.

2024 Crisis Prevention and Surv…

## 3) Limitações críticas para a sua tese

| Critério da sua tese | Presença |
| --- | --- |
| Falha física estrutural de LT | ❌ |
| Eventos climáticos extremos | ❌ |
| Fragilidade mecânica de torres | ❌ |
| Modelos vento/gelo/incêndio | ❌ |
| Curvas de dano e recuperação | ❌ |
| Índice quantitativo de resiliência | ❌ |
| Proteção física da infraestrutura | ❌ |
| Resiliência operacional via resposta rápida | ✅ |
| Detecção de falhas elétricas | ✅ |

Este artigo trabalha exclusivamente na camada operacional, não na camada estrutural da resiliência.

## 4) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Dimensão | Avaliação |
| --- | --- |
| Resiliência estrutural de LT | ❌ |
| Eventos climáticos físicos | ❌ |
| Falha mecânica | ❌ |
| Resiliência operacional | ✅ |
| Monitorização e vigilância | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência indireta (tempo de resposta e gestão da falha): média-baixa

## 5) Utilidade real para a sua tese

Pode ser usado apenas para:

- justificar que a resiliência possui camadas complementares:

  - estrutural (sua tese),

  - operacional (proteção, vigilância, manutenção);

- discutir a importância do:

  - tempo de deteção,

  - tempo de localização,

  - tempo de despacho das equipas;

- reforçar que:

a infraestrutura só é resiliente se o sistema de vigilância também for eficiente.

Não contribui para:

- índices físicos de resiliência de LT,

- curvas de fragilidade,

- modelagem climática.

## 6) Decisão final

🟡 DECISÃO: GUARDAR (com uso complementar e bem delimitado)

Justificativa:

- Aplica-se diretamente a linhas de transmissão.

- Atua na fase:

“detectar → localizar → intervir”.

- Fortalece a discussão de resiliência operacional e manutenção,
embora não trate de resiliência física.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Sistema de detecção, classificação e localização de falhas elétricas em LT trifásicas

- Nível de importância: Médio-baixo

- Ponto da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada (camada operacional)

- Pontuação (Resiliência de Linhas de Transmissão): 4,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo não mede a resiliência estrutural das linhas.
Ele mede a capacidade de reação da operação quando a linha já falhou.

Na sua tese, ele entra como:

“resiliência operacional complementar à resiliência física”.