2024 Decarbonization Planning under Climate Change An Open-Source Approach using Reduced Network Production Cost Models

## Artigo (2024)

Título: Decarbonization Planning under Climate Change: An Open-Source Approach using Reduced Network Production Cost Models
Autor: Kerem Ziya Akdemir
Tipo: Tese de Doutoramento, North Carolina State University
Área: Engenharia Civil / Sistemas Energéticos

2024 Decarbonization Planning u…

## 1) Foco real do documento

Este trabalho é uma tese de doutoramento completa dedicada a:

- planeamento da descarbonização do sistema elétrico;

- modelação operacional de grandes redes elétricas;

- avaliação de impactos de eventos climáticos extremos (ondas de calor, incêndios florestais);

- expansão da transmissão e integração de renováveis;

- desenvolvimento de modelos de custo de produção (Production Cost Models – PCM);

- criação de uma plataforma open-source chamada GO – Grid Operations.

A resiliência aparece como:

capacidade do sistema elétrico manter operação e minimizar carga não suprida sob eventos extremos, analisada por métricas operacionais como LMPs, energia não atendida e estabilidade econômica.

Ou seja, é uma resiliência sistêmica-operacional e econômica, não uma resiliência estrutural física das linhas.

## 2) Contribuições técnicas reais

### 2.1 Framework GO – Grid Operations

Capítulo 2 descreve a criação de um framework open-source que:

- reduz redes reais (TAMU Synthetic Grids) para topologias simplificadas (100–300 nós);

- mantém coerência elétrica via:

  - redução de rede (Ward equivalent),

  - ajuste de limites térmicos de linhas,

  - balanço nodal;

- implementa um PCM completo:

  - ED (LP) ou UC+ED (MILP),

  - com DC power flow,

  - minimização de custo de operação + custo de carga não suprida.

Fluxograma completo: Figura 1, pág. 8, mostrando:

- seleção nodal,

- redução de rede,

- alocação de dados,

- simulação PCM.

2024 Decarbonization Planning u…

### 2.2 Modelação explícita de eventos climáticos extremos

O documento trata explicitamente:

- ondas de calor (heat waves);

- incêndios florestais (wildfire contingencies);

- impacto em:

  - capacidade de transmissão,

  - picos de carga,

  - falhas de linhas,

  - energia não suprida.

Exemplo:

Capítulo 3:

integração de energia das ondas + contingência de linhas por incêndio florestal, com análise de resiliência operacional.

2024 Decarbonization Planning u…

Capítulo 4:

simulação de ondas de calor históricas reproduzidas em cenários 2059 para avaliar cooperação na expansão da transmissão.

2024 Decarbonization Planning u…

### 2.3 Métricas de resiliência utilizadas

Resiliência é quantificada por:

- energia não atendida (unserved energy);

- comportamento de LMPs sob stress;

- estabilidade do despacho;

- capacidade de mitigação por expansão da transmissão e renováveis.

Exemplo:

Tabela 6 (pág. 62):

estatísticas de energia não suprida durante contingência de incêndio.

2024 Decarbonization Planning u…

Tabela 7 (pág. 66):

comportamento do sistema durante ondas de calor.

2024 Decarbonization Planning u…

## 3) Limitações críticas para a sua tese

| Critério da sua tese | Presença |
| --- | --- |
| Falha física estrutural de LT (torre, condutor, isolador) | ❌ |
| Curvas de fragilidade mecânica | ❌ |
| Modelos de vento, gelo, esforço mecânico | ❌ |
| Probabilidade de colapso estrutural | ❌ |
| Modelagem explícita de dano físico | ❌ |
| Resiliência operacional sistêmica | ✅ |
| Eventos climáticos no planeamento | ✅ |
| Análise de transmissão | ✅ |

O documento trata as linhas como:

elementos elétricos com capacidade térmica limitada, não como estruturas mecânicas sujeitas a falha física.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Dimensão | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas como infraestrutura física | ❌ |
| Eventos climáticos com dano mecânico | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Resiliência elétrica sistêmica | ✅ |
| Planeamento de transmissão resiliente | ✅ |

➡ Aderência direta: média-baixa
➡ Aderência metodológica sistêmica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este trabalho é extremamente útil para:

- estruturar o enquadramento sistêmico da resiliência;

- mostrar como eventos extremos impactam operação;

- fundamentar a importância de transmissão no contexto climático;

- justificar que:

resiliência física das LT deve ser integrada em modelos operacionais futuros.

Mas não serve para:

- construir curvas de fragilidade de torres;

- modelar colapsos físicos de linhas;

- definir índices físicos estruturais.

## 6) Decisão final

🟡 DECISÃO: GUARDAR

Como:

Referência metodológica e conceitual de alto nível sobre resiliência operacional, planeamento e integração clima–rede elétrica.

Não como núcleo técnico da sua tese estrutural.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planeamento energético e resiliência operacional de redes sob clima extremo via PCM open-source

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Justificativa da lacuna física

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 6,0 / 10

📌 Síntese final

Esta tese mostra como o sistema elétrico sofre sob clima extremo.
A sua tese mostra como a linha física colapsa sob clima extremo.

Juntas, elas fecham o ciclo:

operação sistêmica + infraestrutura física.