2024 Extreme Weather Events and the Energy Sector in 2021-Weather, Climate, and Society

Artigo (2024)
Título: Extreme Weather Events and the Energy Sector in 2021
Autores: J. A. Añel et al.
Fonte: Weather, Climate, and Society, vol. 16, 2024
DOI: 10.1175/WCAS-D-23-0115.1

2024 Extreme Weather Events and…

## 1) Foco real do artigo

Este artigo é um review sistemático dos principais eventos climáticos extremos ocorridos em 2021 e seus impactos diretos sobre o setor energético mundial, abrangendo:

- geração,

- transmissão,

- distribuição,

- consumo,

- mercados de energia.

Os autores analisam como ondas de frio, ondas de calor, secas, cheias, incêndios florestais e “wind droughts” afetaram a infraestrutura energética e a operação dos sistemas elétricos em diferentes continentes.

Logo no resumo, o artigo estabelece que os impactos econômicos globais atingiram bilhões de dólares, e que os eventos afetaram diretamente linhas de transmissão, subestações, centrais de geração e cadeias de suprimento energético.

2024 Extreme Weather Events and…

➡ O foco é a relação direta clima extremo ↔ falha/estresse do sistema energético, com forte base empírica.

## 2) Contribuições técnicas relevantes para a sua tese

### 2.1 Demonstração clara da ligação clima → falha em sistemas elétricos

O artigo documenta explicitamente que:

- temperaturas elevadas aumentam a resistência elétrica dos condutores e reduzem a capacidade de transporte das linhas (ampacidade), aumentando perdas;

- tempestades, ventos fortes e neve provocam:

  - queda de torres,

  - ruptura de condutores,

  - falhas em linhas aéreas de transmissão e distribuição;

- cheias afetam subestações e corredores energéticos;

- incêndios destroem linhas de transmissão de interligação.

Exemplo direto:

“Strong winds during storms can cause failure and damage to the overhead transmission and distribution lines”

2024 Extreme Weather Events and…

Isto é exatamente a definição operacional do seu tema: resiliência física das linhas de transmissão frente a eventos extremos.

### 2.2 Evidência empírica do colapso de sistemas por eventos extremos

Casos documentados:

- Tempestade Filomena (Espanha)

  - queda de linhas de transmissão,

  - 27 000 clientes sem energia,

  - dezenas de incidentes em linhas de alta tensão.

2024 Extreme Weather Events and…

- Tempestade Uri (Texas)

  - colapso sistêmico,

  - falha de geração,

  - falhas em infraestruturas elétricas e de combustível,

  - milhões sem energia,

  - custos estimados entre 26 e 130 bilhões USD.

2024 Extreme Weather Events and…

- Incêndios florestais na Califórnia

  - destruição de linhas de interligação,

  - perda de 4000 MW de importação de energia em um único dia,

  - limitação da Pacific DC Intertie para evitar colapso térmico.

2024 Extreme Weather Events and…

Estes exemplos dão base factual real para o problema que sua tese quer modelar matematicamente.

### 2.3 Introdução do conceito de “compound events”

O artigo mostra que:

- eventos extremos raramente ocorrem isoladamente;

- calor + seca + incêndios,

- frio + neve + falhas em combustíveis,

- vento fraco + alta dependência de eólicas,

criam efeitos sistêmicos em cascata.

Isso é essencial para o seu conceito de resiliência sistêmica das linhas, pois mostra que:

a linha não responde apenas a um agente físico isolado, mas a um ambiente climático composto.

2024 Extreme Weather Events and…

### 2.4 Papel explícito da transmissão no sistema de resiliência

Na discussão, os autores deixam claro que a resiliência do setor energético depende de dois pilares:

- Capacidade de geração para atender a demanda;

- Resiliência da infraestrutura de transmissão e distribuição.

Eles afirmam que a falta de preparação das linhas e da rede de transmissão foi determinante no colapso do sistema texano em 2021.

2024 Extreme Weather Events and…

Isso dá base teórica forte para sua tese defender que:

a transmissão é o elo estrutural crítico da resiliência elétrica.

## 3) Enquadramento direto na sua tese

Este artigo atua como:

- Base de justificativa científica do problema;

- Evidência empírica de que:

  - eventos climáticos extremos são frequentes,

  - causam danos físicos reais,

  - afetam linhas de transmissão,

  - geram impactos econômicos massivos;

- Fundamento para a necessidade de um índice de resiliência das linhas de transmissão.

Ele é praticamente um “capítulo de motivação” da sua tese.

## 4) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:

- Trata diretamente de eventos climáticos extremos reais;

- Documenta impactos físicos em linhas de transmissão;

- Fundamenta o problema científico da sua tese;

- É uma das melhores referências de contextualização climática + energética.

## 5) Classificação resumida (para sua tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Impactos de eventos climáticos extremos na infraestrutura e operação do setor energético mundial

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Justificativa da escolha

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

## Referência em IEEE

[1] J. A. Añel et al., “Extreme Weather Events and the Energy Sector in 2021,” Weather, Climate, and Society, vol. 16, 2024, doi: 10.1175/WCAS-D-23-0115.1.

2024 Extreme Weather Events and…

Este artigo é praticamente o alicerce climático da sua tese.
Ele prova que o seu problema não é teórico: é real, atual, caro e estruturalmente ligado às linhas de transmissão.