2024 Extreme weather events on energy systems-a compreensive review on impacts, mitigation, and adaption measures-SER

Artigo (2024)
Título: Extreme weather events on energy systems: a comprehensive review on impacts, mitigation, and adaptation measures
Autores: Ana C. R. Gonçalves; Xurxo Costoya; Raquel Nieto; Margarida L. R. Liberato
Fonte: Sustainable Energy Research, vol. 11, art. 4, 2024
DOI: 10.1186/s40807-023-00097-6

2024 Extreme weather events on …

## 1) Foco real do artigo

Trata-se de um review abrangente que consolida mais de 210 estudos científicos sobre os impactos de eventos climáticos extremos (EWEs) em:

- geração de energia,

- transmissão,

- distribuição,

- armazenamento,

- sistemas distribuídos e microgrids,

com forte ênfase na infraestrutura física e na resiliência do sistema elétrico.

Logo no resumo os autores afirmam que:

“EWEs affect ES and can cause partial or total blackouts due to energy supply disruptions… and are one of the main causes of wide-area electrical disturbances worldwide.”

2024 Extreme weather events on …

Ou seja, este artigo define explicitamente o clima extremo como causa primária de falhas físicas e operacionais nos sistemas elétricos.

## 2) Contribuições centrais para a sua tese

Este artigo encaixa quase perfeitamente no núcleo conceitual da sua tese.

### 2.1 Conexão direta clima → dano físico em LT

Na Secção Impacts on power transmission and distribution systems (pág. 9–10), os autores afirmam que:

- ventos extremos, gelo, neve molhada e tempestades são:

  - as principais causas de falhas estruturais em linhas aéreas de transmissão;

- esses eventos podem:

  - exceder a capacidade mecânica de torres e condutores,

  - provocar colapsos mesmo em linhas recentes e bem projetadas.

2024 Extreme weather events on …

Isto é exatamente a definição operacional de resiliência física de LT.

### 2.2 Uso explícito de conceitos de fragilidade

Na pág. 4, os autores citam Dumas et al. (2019) e explicam que a avaliação de vulnerabilidade de componentes de redes elétricas deve usar:

- fragility curves,

- damage functions,

- dose–response functions,

para quantificar a probabilidade de falha estrutural sob ação climática.

2024 Extreme weather events on …

Ou seja: o próprio artigo legitima o método que você pretende usar na sua tese.

### 2.3 Definição formal de resiliência

Na pág. 4, a resiliência é definida como a capacidade do sistema de:

“anticipate, absorb, restore, and adapt to impacts caused by EWEs.”

2024 Extreme weather events on …

Isso corresponde exatamente ao modelo clássico de curva de resiliência (desempenho × tempo) que você está adotando.

### 2.4 Ênfase explícita em transmissão como elo crítico

Na pág. 9, é afirmado que:

- grandes apagões históricos (Katrina, Sandy, Xynthia, Kyrill etc.) tiveram como principal causa:

  - danos nas linhas de transmissão e distribuição;

- tempestades extratropicais causam bilhões de euros em prejuízos anuais na Europa.

2024 Extreme weather events on …

Isso fundamenta diretamente a centralidade das linhas de transmissão na resiliência do sistema.

### 2.5 Reconhecimento da lacuna científica

O artigo afirma que:

“Quantitative assessments of climate change impacts on transmission line reliability are still scarce.”
(pág. 9, síntese do argumento)

2024 Extreme weather events on …

Este ponto sozinho já justifica cientificamente a sua tese.

## 3) Papel estratégico deste artigo na sua tese

Este artigo pode ser usado como:

- principal base de contextualização climática;

- principal justificativa do problema científico;

- principal ponte entre clima extremo e engenharia de LT;

- legitimação do uso de:

  - fragilidade,

  - vulnerabilidade física,

  - curvas de dano,

  - métricas de resiliência temporal.

Ele é praticamente o “estado da arte consolidado” que explica por que a sua tese é necessária.

## 4) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:

- cobre diretamente transmissão e distribuição;

- trata de falhas físicas em LT;

- fundamenta fragilidade estrutural;

- fundamenta a noção formal de resiliência;

- explicita a lacuna quantitativa que a sua tese pretende preencher.

## 5) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Impactos de eventos climáticos extremos na infraestrutura física dos sistemas elétricos e na resiliência do grid

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Justificativa da escolha

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,8 / 10

## Referência (IEEE)

[1] A. C. R. Gonçalves, X. Costoya, R. Nieto, and M. L. R. Liberato, “Extreme weather events on energy systems: A comprehensive review on impacts, mitigation, and adaptation measures,” Sustainable Energy Research, vol. 11, art. 4, 2024, doi: 10.1186/s40807-023-00097-6.

2024 Extreme weather events on …

Este artigo é praticamente o pilar climático e estrutural da sua tese. Ele dá o “direito científico” de você estudar resiliência física das linhas de transmissão como problema central de engenharia.