2024 Framework for Preventive Control of Power Systems to Defend Against Extreme Events-CSEE

Sim — e obrigado por sinalizar. Vou tratar este como primeira avaliação (não “reavaliação”), seguindo o modelo técnico resumido + métricas que você definiu para triagem.

Arquivo: 2024 Framework for Preventive Control of Power Systems to Defend Against Extreme Events – CSEE Journal of Power and Energy Systems

2024 Framework for Preventive C…

## Avaliação técnica resumida

### 1) Natureza do documento

Artigo científico (journal) com proposta de framework unificado para controlo preventivo de sistemas elétricos sob eventos extremos. Estrutura em três blocos: (i) avaliação de resiliência, (ii) graduação (níveis), (iii) estratégias de reforço/controlo.

2024 Framework for Preventive C…

### 2) Conteúdo técnico (o que o artigo realmente entrega)

2.1 Avaliação de resiliência em dois níveis

- Facility-level: usa explicitamente curvas de fragilidade para relacionar intensidade do evento extremo à probabilidade de falha de ativos (linhas/torres etc.). A curva genérica é apresentada (Fig. 2) e o artigo assume fragilidade prévia de trabalho anterior para aplicar no caso.

2024 Framework for Preventive C…

- System-level: cria um conjunto de índices de resiliência para quantificar impactos no sistema após retirada das “linhas vulneráveis” (contingency set).

2024 Framework for Preventive C…

2.2 Índices de resiliência definidos por segurança e estabilidade
O artigo argumenta que métricas clássicas focadas apenas em perda de carga/geração são insuficientes e propõe índices que cobrem segurança e estabilidade (Fig. 3):

- Segurança: VDS (Voltage Deviation Severity), LOS (Line Overload Severity), SSA (Static Security Analysis – N-1).

- Estabilidade: SRAS (Static Rotor Angle Stability), SVS (Static Voltage Stability), SFS (Static Frequency Stability).

2024 Framework for Preventive C…

Destaque técnico importante: o LOS é modelado por temperatura do condutor, com equação diferencial térmica (Eq. 2) e severidade por exceder limite térmico (Eq. 3), citando IEEE Standard [30] no próprio artigo e valores típicos como 90 °C (normal) e 250 °C (pós-falta curta duração) como base de gradação.

2024 Framework for Preventive C…

2.3 “Resilience grading” como ponte decisão-ação
Cria uma graduação (Tabela I) em baixo/médio/alto para cada índice e usa a lógica de “wooden barrel theory” (o pior índice define o nível global). A partir do nível global, define qual tipo de controlo aplicar (Tabela II) e princípios de controlo (Tabela III).

2024 Framework for Preventive C…

2.4 Estratégia de reforço: Preventive Controlled Islanding (PCI)
Propõe PCI antes do evento: incluir linhas vulneráveis na “splitting surface” e separar o sistema em ilhas auto-suficientes, minimizando shedding (objetivo Eq. 10) via MILP, com restrições de conectividade, balanço, tensão etc.

2024 Framework for Preventive C…

2.5 Demonstração com tufões reais (Lekima e Hagupit)
O estudo de caso aplica:

- previsão horária do evento;

- fragilidade de linhas e torres sob vento de tufão + chuva intensa (Fig. 5), com probabilidades de falha ao longo do tempo (Fig. 6);

- avaliação por índices (Tabelas IV e V);

- prova de eficácia: PCI transforma momentos “low resilience” em ilhas com “high resilience” (Tabelas VI e VII) e compara custo/efeito com controlo pós-evento (TCI): PCI: high level com 295 MW load shedding vs TCI: low level com 687 MW (Tabela X).

2024 Framework for Preventive C…

### 3) Limitações face à sua tese (críticas, mas não eliminatórias)

- Resiliência medida é majoritariamente sistêmica/operacional, não um modelo de dano estrutural detalhado por componente (torre, fundação, condutor) com mecânica de falha. A fragilidade aparece como input (muitas vezes de trabalho anterior), não como desenvolvimento físico completo.

2024 Framework for Preventive C…

- O artigo assume avaliação em estado estacionário pós-retirada de linhas e explicitamente evita modelar “fault process” detalhado (tipo/duração/local de falta), por imprevisibilidade antes do evento. Isso é coerente para prevenção, mas pode ser uma limitação se sua tese incluir mecanismos eletromecânicos transitórios detalhados em LT.

2024 Framework for Preventive C…

- A métrica de decisão do controlo (barrel theory) combina índices por mínimo, não por um índice único integrado (que pode ser o foco do seu “Índice de Resiliência das LT”).

2024 Framework for Preventive C…

### 4) Valor real para a sua tese

Este artigo é forte para a sua tese em quatro pontos:

- Base metodológica: legitima “evento extremo → fragilidade → linhas vulneráveis → impacto sistêmico”, e mostra como transformar isso em métricas operacionais mensuráveis.

2024 Framework for Preventive C…

- Arquitetura de indicadores: propõe um conjunto robusto que cobre tensão, sobrecarga térmica, N-1, estabilidade (ângulo/ tensão/ frequência). Você pode usar como referência de dimensões mínimas do seu índice.

2024 Framework for Preventive C…

- Conexão com decisão: o “grading” e a ligação a ações (preventivo vs pós-evento) é um excelente componente para justificar que seu índice deve ser acionável (não apenas descritivo).

2024 Framework for Preventive C…

- Contexto de transmissão real (≥110 kV) e eventos extremos previsíveis (tufões/chuvas), encaixando bem na narrativa de resiliência de LT.

2024 Framework for Preventive C…

### 5) Decisão fundamentada

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa:
Porque este artigo entrega exatamente um “esqueleto” metodológico que você pode adaptar para o seu Índice de Resiliência das Linhas de Transmissão: ele liga fragilidade (ativo) + métricas (sistema) + tomada de decisão (níveis e controlo) e valida com eventos extremos reais e comparação com estratégias alternativas.

2024 Framework for Preventive C…

### 6) Síntese final

Trabalho muito útil como referência de metodologia e estrutura de avaliação para resiliência sob eventos extremos, com forte componente de transmissão e com uso explícito de fragilidade e índices operacionais/stability/security. O seu diferencial na tese pode ser: transformar esse conjunto em um índice integrado específico para LT, incorporando (se desejar) maior profundidade física de dano e recuperação.

## Métricas (para a sua tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco do artigo: Framework de controlo preventivo e avaliação de resiliência de sistemas (transmissão) sob eventos extremos, com fragilidade + índices de segurança/estabilidade + controlled islanding preventivo

- Nível de importância para a tese: Altíssimo

- Encaixe na tese: Contextualização; Revisão da literatura; Metodologia adotada; Resiliência dos sistemas elétricos; Lacuna encontrada

- Pontuação (0–10) – Resiliência das Linhas de Transmissão: 9,0 / 10

### Referência (IEEE)

[1] Y. Xiang, T. Wang, and Z. Wang, “Framework for Preventive Control of Power Systems to Defend Against Extreme Events,” CSEE Journal of Power and Energy Systems, vol. 10, no. 2, pp. 856–?, Mar. 2024, doi: 10.17775/CSEEJPES.2022.07290.

2024 Framework for Preventive C…