2024 Optimal Resilience Enhancement Strategy for Power Systems Using Multi-Objective Evolutionary Algorithm-IEEE

Arquivo (2024)
Título: Optimal Resilience Enhancement Strategy for Power Systems Using Multi-Objective Evolutionary Algorithm
Autores: Hamed Binqadhi; Amer Bineshaq; Mohammed Al-Muhaini
Fonte: IEEE Sustainable Power and Energy Conference (iSPEC), 2024
DOI: 10.1109/ISPEC59716.2024.10892417

2024 Optimal Resilience Enhance…

## 1) Foco real do artigo

O artigo trata diretamente da resiliência física das linhas de transmissão sob eventos climáticos extremos, com ênfase explícita em tempestades de vento. Diferente de muitos trabalhos que ficam no plano puramente operacional, aqui as linhas são tratadas como ativos físicos vulneráveis, com:

- modelação explícita do vento sobre cada linha (Eq. 3);

- cálculo probabilístico de falha física da linha em função da velocidade do vento (Eq. 4);

- associação direta entre:

vento→probabilidade de falha da linha→perda de topologia→corte de carga→ındice de resiliencia

Isso coloca o artigo dentro do núcleo científico da sua tese.

## 2) Contribuições técnicas fundamentais

### 2.1 Quantificação de resiliência pelo trapézio

Na Seção III-A e Fig. 1 (pág. 298), a resiliência é formalizada como:

R*=TESTRE(SI-SA) dt≈i∈ΩNt∈Twi pci,t

onde:

- SIé o comportamento ideal do sistema,

- SAo comportamento real após o desastre,

- pci,té a carga cortada,

- wié o peso da carga crítica.

Isso é a tradução matemática direta do conceito de curva desempenho × tempo, central na sua tese.

2024 Optimal Resilience Enhance…

### 2.2 Modelação física simplificada do vento

O vento é modelado pelo vórtice de Rankine modificado (Eq. 3, pág. 299):

v=vmaxrRw,max,r≤Rw,maxvmaxRw,maxr,r>Rw,max

Isto fornece a velocidade efetiva do vento sobre cada linha, em função da distância ao centro da tempestade.

2024 Optimal Resilience Enhance…

### 2.3 Curva de fragilidade explícita da linha

A falha da linha é modelada por (Eq. 4, pág. 299):

pij=0,vij<vl0.60931vij-vlvl1,vl≤vij≤2vl1,vij>2vl

onde:

- vlé a velocidade de vento que a linha suporta sem falhar.

Isto é, na prática, uma curva de fragilidade vento × falha, mesmo que simplificada.
É exatamente o tipo de modelação física probabilística que a sua tese procura aprofundar.

2024 Optimal Resilience Enhance…

### 2.4 Integração Monte Carlo + OPF + fragilidade física

O fluxo metodológico completo (Seção IV e Fig. 2, pág. 300) é:

- Gerar cenários de tempestade via Monte Carlo;

- Calcular vento efetivo sobre cada linha;

- Calcular probabilidade de falha de cada linha;

- Determinar linhas danificadas por sorteio probabilístico;

- Alterar a topologia elétrica;

- Resolver OPF;

- Calcular carga cortada;

- Calcular o índice de resiliência.

Este encadeamento é praticamente o esqueleto computacional da sua tese.

2024 Optimal Resilience Enhance…

### 2.5 Reforço físico das linhas como variável de decisão

O reforço de linhas é tratado como variável binária hij(Eq. 2 e Eq. 8):

- se hij=1→ a linha não falha sob vento extremo;

- se hij=0→ a linha está sujeita à curva de fragilidade.

Ou seja:

o artigo transforma a fragilidade física da linha numa variável de projeto.

Isso é conceitualmente extremamente poderoso.

### 2.6 Otimização multiobjetivo real

Duas funções-objetivo:

- Minimizar o índice de resiliência (carga não atendida ponderada no tempo);

- Minimizar o custo de reforço de linhas (Eq. 6).

A solução é obtida por:

- GA simples;

- soma ponderada;

- NSGA-II (Fig. 6, pág. 301), com frente de Pareto explícita.

2024 Optimal Resilience Enhance…

## 3) Limitações técnicas

Apesar de extremamente forte, o artigo ainda:

❌ usa curva de fragilidade simplificada (empírica, sem mecânica estrutural);
❌ não modela flambagem, fundações, condutores ou torres;
❌ assume que linha reforçada nunca falha (hipótese idealizada);
❌ trabalha em sistema de distribuição/IEEE-30, não em LT reais de alta tensão.

Mas essas limitações são oportunidades diretas para a sua tese aprofundar o modelo.

## 4) Aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Modelação vento → falha física | ✅ Muito forte |
| Curva de fragilidade da linha | ✅ Explícita |
| Resiliência baseada em desempenho × tempo | ✅ Muito forte |
| Probabilidade de colapso | ✅ |
| Integração clima–rede–resiliência | ✅ |
| Base matemática sólida | ✅ |
| Reforço estrutural como variável | ✅ |
| Realismo estrutural fino | ⚠️ Médio |

➡ Aderência ao núcleo da tese: altíssima.

## 5) Utilidade real para sua tese

Este é um dos artigos mais importantes de todo o seu corpus, porque ele já faz:

- exatamente a ligação que você quer aprofundar:

Clima→Linha fısica→Topologia eletrica→Resiliencia

A sua tese não começa do zero:
ela começa a partir daqui, tornando este modelo fisicamente mais realista e mais rigoroso.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO NÚCLEO DA TESE)

Justificativa:
É raro encontrar artigos que:

- modelam vento fisicamente;

- calculam probabilidade de falha da linha;

- integram com resiliência quantitativa;

- tratam reforço estrutural como variável de projeto.

Este é um pilar científico direto da sua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Reforço físico de linhas baseado em vento extremo com otimização multiobjetivo de resiliência

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Lacuna encontrada

  - Objetivos específicos

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,8 / 10

📌 Síntese final

Se houvesse apenas um artigo de 2024 para justificar toda a sua tese,
este já seria suficiente.

Ele já faz 70% do caminho que você quer percorrer.
A sua contribuição científica será tornar esses 70% fisicamente rigorosos, universais e aplicáveis a LT reais de alta tensão.