2024 Power System Resiliency-A Comprehensive Overview from Implementation Aspects and Innovative Concepts-ELSEVIER

## Artigo (2024)

Título: Power System Resiliency: A Comprehensive Overview from Implementation Aspects and Innovative Concepts

2024 Power System Resiliency-A …

Autores: Ayşe Kübra Erenoğlu; Ibrahim Sengör; Ozan Erdinç

2024 Power System Resiliency-A …

Fonte: Energy Nexus, vol. 15, art. 100311, Elsevier, 2024

2024 Power System Resiliency-A …

Ano: 2024

2024 Power System Resiliency-A …

DOI: 10.1016/j.nexus.2024.100311

2024 Power System Resiliency-A …

## 1) Foco real do artigo

É um artigo de revisão técnica abrangente, cujo objetivo é:

- diferenciar formalmente confiabilidade e resiliência (Seção 2.1);

- organizar e sistematizar métricas quantitativas de resiliência (Tabela 1, p. 6);

- classificar ameaças naturais e cibernéticas (Seção 3);

- revisar estratégias de aumento de resiliência via smart grid (DG, ESS, EVs, MGs, DR, automação);

- mostrar que eventos climáticos extremos (HILP) são o novo eixo dominante da análise de resiliência (Introdução, p. 1–2).

2024 Power System Resiliency-A …

O artigo cobre explicitamente:

- transmissão e distribuição;

- danos por terremotos, furacões, tempestades, gelo, cheias, ondas de calor e incêndios florestais (Seção 3.1);

- uso de curvas de fragilidade para ativos do sistema elétrico, inclusive linhas e torres (citadas ao longo da Seção 3 e Tabela 3).

2024 Power System Resiliency-A …

➡ O foco é estruturante e metodológico: definir como a resiliência deve ser entendida, medida e fortalecida.

## 2) Contribuições técnicas centrais para a sua tese

### 2.1 Separação rigorosa entre confiabilidade e resiliência

Na Seção 2.1, o artigo afirma que:

- confiabilidade → eventos previsíveis, frequentes, de baixo impacto;

- resiliência → eventos HILP, raros e devastadores, como furacões, gelo, terremotos, incêndios.

2024 Power System Resiliency-A …

Isto é exatamente o fundamento conceitual da sua tese.

### 2.2 Modelo clássico de curva de resiliência no tempo

A Figura 6 (p. 6) mostra o ciclo completo:

- estado pré-evento;

- degradação pós-evento;

- restauração de serviço;

- recuperação física;

- adaptação.

2024 Power System Resiliency-A …

Este gráfico é praticamente a formalização visual do seu conceito de:

evento climático → dano físico → degradação → reparo → recuperação → resiliência.

### 2.3 Organização formal das métricas de resiliência

A Tabela 1 (p. 6) compila índices clássicos como:

- ϕ (número de linhas desligadas por hora);

- Λ (nível total de degradação);

- E (tempo para início da restauração);

- Π (taxa de recuperação);

- Rt (área entre curvas de desempenho);

- VI (índice de vulnerabilidade);

- RGc (grid capacity resilience index).

2024 Power System Resiliency-A …

Esses índices são a base matemática direta para você justificar a criação do seu próprio índice de resiliência das linhas de transmissão.

### 2.4 Reconhecimento explícito da falha física de linhas de transmissão

Na Seção 3.1.2 e 3.1.3, o artigo descreve que:

- ventos, gelo e tempestades derrubam linhas e torres;

- temperaturas extremas reduzem capacidade térmica;

- incêndios e árvores causam desligamentos e danos físicos;

- modelos com curvas de fragilidade são usados para transmissão (Tabela 3).

2024 Power System Resiliency-A …

Mesmo sendo uma revisão, ele legitima cientificamente seu foco estrutural.

## 3) Limitações para a sua tese

- Não desenvolve um modelo físico próprio de torres/condutores;

- Não constrói curvas de fragilidade novas;

- Não calcula forças mecânicas explicitamente;

- Não aplica a um sistema real de transmissão.

Mas isso não é falha: é o papel típico de um artigo de revisão de alto nível.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Resiliência de linhas de transmissão | ✅ (conceitual e metodológica) |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Falha física de ativos | ✅ (conceitual) |
| Fragilidade estrutural | ✅ (referenciada) |
| Recuperação temporal | ✅ |
| Base matemática de métricas | ✅ |
| Estruturação do campo científico | ✅ |

➡ Aderência direta: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é perfeito para:

- Capítulo teórico de resiliência;

- Definição formal do conceito;

- Justificar a diferença entre confiabilidade e resiliência;

- Apoiar o uso de curvas de fragilidade climática;

- Fundamentar o seu modelo próprio de índice de resiliência de LT;

- Mostrar que o seu trabalho se insere exatamente no “estado da arte”.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa:
Este é um dos artigos de revisão mais completos e tecnicamente alinhados com o seu tema. Ele fornece:

- o enquadramento científico;

- o vocabulário correto;

- as métricas clássicas;

- o reconhecimento explícito de falhas físicas por clima.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Revisão abrangente de resiliência em sistemas elétricos, métricas quantitativas, ameaças climáticas e estratégias de reforço

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Revisão da literatura

  - Justificativa da escolha

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

📌 Síntese final

Se alguém perguntasse:

“Qual artigo você citaria para explicar cientificamente o que é resiliência em sistemas elétricos?”

Este seria um dos três primeiros da lista.

Ele não resolve o seu problema técnico.
Ele legitima o seu problema técnico perante a comunidade científica.