2024 Propagating the uncertainties of the overhead line span vulnerability model up to the failure return period in case of extreme events-IEEE

Artigo (2024)

Título: Propagating the uncertainties of the overhead line span vulnerability model up to the failure return period in case of extreme events

2024 Propagating the uncertaint…

Autores: Elisa Ferrario; Andrea Pitto; Diego Cirio; Emanuele Ciapessoni

2024 Propagating the uncertaint…

Fonte: 2024 3rd International Conference on Energy Transition in the Mediterranean Area (SyNERGY MED), IEEE

2024 Propagating the uncertaint…

DOI: 10.1109/SyNERGYMED62435.2024.10799235

2024 Propagating the uncertaint…

- Foco real do artigo

Este artigo é diretamente nuclear para a sua tese. Ele trata exatamente de:

vulnerabilidade física de vãos de linhas aéreas → eventos climáticos extremos → probabilidade de falha → período de retorno de falha → resiliência do sistema.

O próprio resumo define a resiliência como:

“the ability to limit the extent, severity, and duration of system degradation following an extreme event”

2024 Propagating the uncertaint…

E estabelece que o objetivo é propagar as incertezas do modelo físico de vulnerabilidade do vão até a métrica de retorno de falha, usando o Point Estimation Method (PEM).

2024 Propagating the uncertaint…

Isto corresponde exatamente ao eixo científico do seu doutoramento.

- Contribuições técnicas centrais

2.1 Modelagem física explícita da vulnerabilidade de linhas de transmissão

Na Seção II, o artigo descreve o modelo de vulnerabilidade de cada vão como função de:

- probabilidade do evento climático (PDF do vento, CCDF);

- curvas de vulnerabilidade dos subcomponentes:

  - condutores,

  - torres,

  - cabos guarda,

  - fundações;

- combinação em série para obter a vulnerabilidade do vão PVl(th).

2024 Propagating the uncertaint…

A falha do vão é dada por:

PF(l,t)=∫PVl(th) fC(l,t)(th) dth
RPF(l,t)=1PF(l,t)

(Eqs. (1) e (2), p. 2)

2024 Propagating the uncertaint…

Isto é exatamente a ligação:
clima → vulnerabilidade física → falha → período de retorno.

2.2 Inserção direta do conceito de fragilidade probabilística

O artigo deixa claro que as curvas de vulnerabilidade dos subcomponentes são lognormais e centradas na resistência mecânica esperada:

“The vulnerability curves are built on the basis of specific technical and orographic parameters and represent the failure probability… the vulnerability model of each subcomponent is given by a lognormal function” (p. 2).

2024 Propagating the uncertaint…

Ou seja: são curvas de fragilidade estrutural, mesmo que o termo “fragility” não seja sempre usado explicitamente.

2.3 Integração da incerteza física do ativo

O parâmetro físico incerto é:

- a tensão mecânica inicial do condutor pl, que afeta:

  - flecha do vão,

  - tensões nos subcomponentes,

  - probabilidade de falha sob vento/gelo.

2024 Propagating the uncertaint…

O artigo mostra como essa incerteza entra na vulnerabilidade:

PVlnew(th)=∫PVl(th,pl) fpl(pl) dpl

(Eq. (3), p. 2)

2024 Propagating the uncertaint…

E depois no retorno de falha:

RPFnew(l,t)=1∫PVlnew(th) fC(l,t)(th) dth

(Eq. (4), p. 2)

2024 Propagating the uncertaint…

Este é exatamente o tipo de estrutura matemática que você precisa para seu índice.

2.4 Uso explícito de métricas de resiliência por período de retorno

O período de retorno de falha do vão é tratado como variável aleatória, e o artigo calcula:

- média;

- variância;

- assimetria (skewness);

- curtose;

- PDF completa via expansão de Gram–Charlier.

2024 Propagating the uncertaint…

Isso transforma a resiliência em um objeto estatístico completo, não apenas em um valor médio.

2.5 Demonstração prática em linhas reais de transmissão

O estudo usa:

- 3 linhas HV reais;

- 79, 51 e 14 vãos;

- aplicação a vento extremo (e potencialmente neve);

- identificação de vãos críticos com maior incerteza de falha.

2024 Propagating the uncertaint…

Exemplo claro:
Na Fig. 5 (p. 4), o vão 41 da Linha 2 atinge COV de até 10,19%, mostrando que alguns vãos concentram risco e incerteza.

2024 Propagating the uncertaint…

- Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Resiliência de linhas de transmissão | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Falha física estrutural | ✅ |
| Fragilidade probabilística | ✅ |
| Integração clima → físico → sistema | ✅ |
| Incerteza e variabilidade | ✅ |
| Métrica quantitativa de resiliência | ✅ |

➡ Aderência direta: máxima

- Utilidade real para a sua tese

Este artigo pode ser usado como:

- referência metodológica central para:

  - modelagem de fragilidade,

  - período de retorno de falha,

  - tratamento de incerteza;

- base para justificar o uso de:

  - PDFs,

  - momentos estatísticos,

  - incerteza epistemológica e aleatória;

- pilar para o seu próprio índice de resiliência das LT.

Ele não é apenas compatível com a sua tese:
ele é do mesmo tronco científico da sua tese.

- Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Este é um dos artigos mais importantes de todo o seu conjunto.

- Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Propagação de incertezas no modelo físico de vulnerabilidade de vãos de linhas de transmissão até o período de retorno de falha sob eventos climáticos extremos

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Lacuna encontrada

  - Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 10,0 / 10

Síntese final:

Se alguém quisesse escrever a sua tese a partir da literatura existente, este artigo estaria entre os três mais importantes do corpus.

Ele é exatamente a ponte entre:

engenharia estrutural da LT + estatística + eventos climáticos + índice de resiliência.