2024 Ranking the Impact of Interdependencies on Power System Resilience Using Stratified Sampling of Utility Data-IEEE

## Artigo (2024)

Título: Ranking the Impact of Interdependencies on Power System Resilience Using Stratified Sampling of Utility Data

2024 Ranking the Impact of Inte…

Autores: Molly Rose Kelly-Gorham; Paul D. H. Hines; Ian Dobson

2024 Ranking the Impact of Inte…

Fonte: IEEE Transactions on Power Systems, vol. 39, no. 1, pp. 1251–1262, Jan. 2024

2024 Ranking the Impact of Inte…

DOI: 10.1109/TPWRS.2023.3260119

2024 Ranking the Impact of Inte…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um método data-driven (CRISP – Computing Resilience of Infrastructure Simulation Platform) para:

- quantificar resiliência do sistema de transmissão em eventos extremos (HILP) do tipo “iniciação → cascata → restauração”;

- e, principalmente, ranquear o impacto de interdependências entre o sistema elétrico e outras infraestruturas críticas (gás natural, comunicações, recuperação de geração nuclear e atraso genérico na restauração).

Ele faz isso amostrando estatísticas de indisponibilidade reais de utilities, evitando parte das hipóteses típicas de simulações puramente sintéticas.

➡ Foco real: resiliência sistêmica do grid de transmissão baseada em dados reais + ranking de interdependências, com métricas de impacto (duração, tamanho, ENS).

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 CRISP como “cadeia completa” do evento de resiliência

O CRISP modela explicitamente cinco processos: estresse e falhas iniciais, cascata, estado degradado, restauração e quantificação do impacto.

Isso é aderente ao que a literatura de resiliência considera essencial: não basta a contingência, é preciso modelar a restauração.

### 2.2 Uso de dados históricos reais para transmissão + restauração

O método amostra:

- o número de linhas fora após cascata (com cauda ajustada por Zipf para suavizar o tail);

- tempos de restauração de linhas com ajuste lognormal (ex.: TADS/Eastern Interconnect);

- “espalhamento” espacial das linhas numa cascata pela distribuição de distâncias em rede (NYISO).

➡ Para sua tese, isso é valioso como metodologia sistêmica orientada a dados, especialmente quando você quiser integrar (no futuro) suas fragilidades físicas de LT às estatísticas de eventos.

### 2.3 Stratified sampling para capturar HILP (a cauda)

A contribuição metodológica mais forte é usar amostragem estratificada em bins (número de linhas e geradores indisponíveis) para amostrar melhor a cauda (eventos raros e de alto impacto), que o Monte Carlo “padrão” tende a subamostrar.

Eles ainda comparam com Monte Carlo e mostram o trade-off: MC é melhor para pequenos eventos; estratificada cobre muito melhor eventos grandes/raros.

### 2.4 Métricas de impacto e visualização “Risk Boxes”

O artigo usa três métricas principais de impacto do evento:

- outage duration (h)

- event size (MW de load shed)

- ENS (MWh)

E propõe as Risk Boxes para visualizar risco como probabilidade × impacto (ENS) em classes de tamanho e duração, complementando a CCDF de ENS.

### 2.5 Ranking de interdependências (resultado prático “decisório”)

Aplicando ao IEEE 39-bus e a um caso grande (≈6394-bus NE-NY), conclui que a interdependência com o gás natural é a mais severa para reduzir resiliência no NE/NY (aumenta risco de eventos longos e grandes), confirmando estudos setoriais.

## 3) Limitações críticas para a sua tese (onde ele não cobre o “seu núcleo físico”)

- Não é um modelo físico de falha de LT
O CRISP não calcula esforços mecânicos (vento/gelo/incêndio) em torres/condutores. Ele usa estatística histórica de indisponibilidade/restauração para representar o comportamento agregado.

- Interdependências modeladas com “modelos de alto nível”
Os próprios autores reconhecem que as interações são aproximadas e que podem ser melhoradas por modelos físicos detalhados ou dados observados de interdependências.

- Incerteza maior no tail por baixa amostragem histórica
Há poucas observações para eventos extremamente grandes; por isso as probabilidades do tail devem ser interpretadas com cuidado.

➡ Para sua tese: excelente para camada sistêmica/estatística; não substitui artigos do tipo “fragilidade física de LT”.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Resiliência de linhas de transmissão (como infraestrutura física) | ⚠️ indireta (via estatísticas de falha/restauração) 2024 Ranking the Impact of Inte… |
| Eventos climáticos extremos | ✅ (ênfase em HILP e eventos grandes; usa estatísticas e também dados de FOR em frio extremo) |
| Fragilidade estrutural física (vento/gelo/fogo → esforço → colapso) | ❌ 2024 Ranking the Impact of Inte… |
| Recuperação temporal (duração/restauração) | ✅ (restauração explicitamente modelada e medida) |
| Métricas quantitativas (ENS, duração, tamanho) | ✅ 2024 Ranking the Impact of Inte… |
| Metodologia para HILP (captura da cauda) | ✅ (estratificada + CCDF + Risk Boxes) |

➡ Aderência direta ao seu núcleo físico: média
➡ Aderência à resiliência de LT no nível sistêmico + restauração + métrica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil para:

- justificar, com IEEE TPS, que resiliência exige modelar restauração e distribuição de impactos, não só contingências;

- fundamentar o uso de ENS + duração + tamanho como base “observável/operacional” para compor um índice;

2024 Ranking the Impact of Inte…

- dar suporte metodológico ao argumento: eventos extremos (HILP) exigem técnicas que enxerguem a cauda;

- servir como “ponte” entre seu modelo físico (fragilidade de LT) e a avaliação de resiliência sistêmica baseada em dados (você pode propor integrar fragilidade → probabilidade de falha → CRISP/ENS).

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa: embora não seja um artigo de fragilidade estrutural, ele é um pilar metodológico (IEEE TPS) para:

- definição operacional de evento de resiliência (inclui restauração),

- métricas (ENS/duração/tamanho),

- tratamento de HILP via amostragem estratificada,

- e discussão de interdependências que afetam diretamente grandes apagões em transmissão.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Método CRISP baseado em dados históricos de utilities para quantificar resiliência e ranquear interdependências (gás, comunicações, nuclear, atrasos) usando amostragem estratificada e métricas ENS/duração/tamanho

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Justificativa da escolha

  - Lacuna encontrada (por evidenciar necessidade de modelos mais físicos para interdependências)

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 8,5 / 10

## Referência (IEEE)

M. R. Kelly-Gorham, P. D. H. Hines, and I. Dobson, “Ranking the Impact of Interdependencies on Power System Resilience Using Stratified Sampling of Utility Data,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 39, no. 1, pp. 1251–1262, Jan. 2024, doi: 10.1109/TPWRS.2023.3260119.

2024 Ranking the Impact of Inte…