2024 Resilience assessment and planning in power distribution systems-Past and future considerations-ELSEVIER

Este artigo é tecnicamente muito forte, mas ele é de distribuição, não de transmissão. Isso muda completamente o lugar dele dentro da sua tese.

Documento:
Paul, S. et al., Resilience assessment and planning in power distribution systems: Past and future considerations, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 189, art. 113991, 2024.

IEEE:
S. Paul, A. Poudyal, S. Poudel, A. Dubey e Z. Wang, “Resilience assessment and planning in power distribution systems: Past and future considerations,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 189, p. 113991, 2024.

- Natureza real do artigo

É um artigo de revisão de alto nível científico, provavelmente um dos melhores surveys recentes sobre:

- métricas de resiliência;

- processos de avaliação;

- curvas de desempenho FOM × tempo;

- mapeamento evento → impacto → recuperação;

- classificação de métricas em:

  - attribute-based,

  - performance-based;

- integração com planejamento, investimentos e restauração.

Mas o domínio é explicitamente:

Power distribution systems
Não transmission lines.

Os próprios autores dizem claramente:

“This study is focused solely on the resilience of the power distribution system and does not address other aspects of the resilience of the power system.”

Ou seja, é metodologicamente excelente, mas fora do objeto físico principal da sua tese.

- Contribuição científica que é realmente útil para você

Mesmo sendo de distribuição, ele entrega algo extremamente valioso:

a) Definição formal da curva de resiliência
FOM(t) antes, durante e após eventos extremos.
Isso é universal e totalmente reutilizável em transmissão.

b) Estrutura do processo de análise de resiliência:

- Definir objetivos

- Caracterizar ameaça

- Mapear evento → dano

- Calcular consequências

- Definir métricas

- Avaliar melhorias

Isso é exatamente o esqueleto lógico do seu índice de resiliência.

c) Classificação de métricas:

- métricas de desempenho,

- métricas baseadas em atributos,

- métricas econômicas,

- métricas de recuperação.

Você pode adaptar tudo isso para LT.

- Limitação estrutural para sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão físicas | ❌ |
| Torres, condutores, isoladores | ❌ |
| Fragilidade estrutural de LT | ❌ |
| Modelagem mecânica | ❌ |
| Clima → dano físico em LT | ❌ |
| Framework de métricas | ✅ |
| Processo de avaliação de resiliência | ✅ |

Ele constrói a arquitetura conceitual da resiliência, mas não a física da LT.

- Posição correta dentro da sua tese

Este artigo não entra no núcleo físico-estrutural da tese, mas é perfeito para:

- Capítulo de fundamentação teórica da resiliência;

- Construção do seu modelo conceitual;

- Justificativa formal do seu índice;

- Definição da curva de resiliência;

- Definição das métricas possíveis.

Ele é praticamente um “manual conceitual” para construir seu índice, mesmo sendo aplicado originalmente a distribuição.

- Decisão correta no seu modelo

Se seguirmos rigorosamente o seu padrão:

- Decisão: Guardado

- Foco: Frameworks, métricas e planejamento de resiliência em sistemas de distribuição

- Nível de importância para a tese: Alto (conceitual, não físico)

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada

  - Fundamentação do índice

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 6,5 / 10

Por quê 6,5 e não 9 ou 10?
Porque ele não fala de linha, torre, vento, gelo, fogo, falha mecânica.
Mas sem ele, seu índice ficaria conceitualmente frágil.

- Resumo direto e honesto

Este artigo é:

- ❌ fraco para modelar linhas fisicamente;

- ❌ inútil para fragilidade estrutural direta;

- ✅ fortíssimo para definir:

  - o que é resiliência,

  - como medir,

  - como estruturar métricas,

  - como justificar um índice novo.

Ele não sustenta a mecânica da sua tese.
Ele sustenta a arquitetura científica do seu modelo de resiliência.

É exatamente o tipo de artigo que banca a sua tese perante uma banca teórica.