2024 Review of Power System Resilience Concept, Assessment, and Enhancement Measures-MDPI

Artigo (2024)
Título: Review of Power System Resilience Concept, Assessment, and Enhancement Measures
Autores: Jhih-Hao Lin; Yuan-Kang Wu
Fonte: Applied Sciences (MDPI)
Ano: 2024
DOI: 10.3390/app14041428

2024 Review of Power System Res…

- Foco real do artigo

O artigo é uma revisão abrangente sobre o conceito de resiliência em sistemas elétricos de potência, cobrindo:

- definição formal de resiliência;

- distinção entre resiliência, confiabilidade e robustez;

- impactos de eventos extremos (furacões, inundações, terremotos, gelo, incêndios, ameaças humanas) em transmissão e distribuição;

- métricas clássicas e novas métricas de resiliência;

- curvas de resiliência (DIRE, trapézio de Panteli, curva C(t));

- propostas de um novo framework e métricas otimizadas baseadas em perda de desempenho ao longo do tempo.

O próprio resumo afirma que o trabalho:

- discute conceitos, avaliação e medidas de reforço da resiliência;

- sumariza impactos quantitativos de desastres naturais;

- propõe um framework e métricas para avaliação mais precisa da resiliência.

2024 Review of Power System Res…

➡ O foco é resiliência sistêmica do sistema elétrico, incluindo transmissão e distribuição, com forte ênfase conceitual, metodológica e métrica.

- Contribuições técnicas relevantes para a sua tese

2.1 Integração direta entre clima, dano físico e rede elétrica

Na Seção 2 o artigo apresenta explicitamente:

- modelagem probabilística de furacões e danos em subestações [p. 3–4];

- relação entre vento e falha estrutural;

- fragilidade por inundações, terremotos, gelo e incêndios florestais;

- funções de falha dependentes da intensidade climática (Tabela 1).

2024 Review of Power System Res…

Exemplos claros:

- furacões → probabilidade de dano função da velocidade do vento;

- gelo → espessura de gelo e ruptura de condutores;

- incêndios → elevação térmica em condutores e falhas dielétricas;

- terremotos → curvas lognormais de fragilidade estrutural.

➡ Este é exatamente o tipo de ligação evento climático → dano físico → falha em infraestrutura que a sua tese exige.

2.2 Consolidação conceitual de resiliência aplicada a infraestrutura

O artigo formaliza resiliência como a combinação de:
antecipação, resistência, absorção, adaptação, recuperação e aprendizagem, organizadas antes, durante e após o evento (Tabelas 2 e 3).

2024 Review of Power System Res…

Isto fornece uma base teórica sólida para:

- justificar que resiliência não é apenas confiabilidade;

- diferenciar eventos LIHP de eventos HILP;

- fundamentar o seu índice próprio de resiliência para linhas de transmissão.

2.3 Métricas formais de resiliência baseadas em curvas temporais

O artigo revê e formaliza:

- curva DIRE (Rieger);

- trapézio de resiliência (Panteli);

- curva C(t) baseada em falhas e reparos;

- modelo Q(t) de desempenho ao longo do tempo.

2024 Review of Power System Res…

E propõe métricas novas:

Resilience=1Loss

onde:

Loss=t1t4Q0-Q(t)Q(t)dt

e ainda um fator de otimização:

R'=γLoss,γ=∣t2-t1t4-t2∣

que incorpora:

- velocidade de degradação;

- velocidade de recuperação.

2024 Review of Power System Res…

➡ Isto é diretamente utilizável como base matemática para o seu Índice de Resiliência das Linhas de Transmissão.

2.4 Discussão explícita sobre linhas de transmissão

O artigo cita repetidamente:

- danos a linhas aéreas por vento, gelo e incêndios;

- falhas em torres e condutores;

- vulnerabilidade estrutural das LT em eventos extremos;

- necessidade de hardening e reforço físico da infraestrutura.

2024 Review of Power System Res…

- Limitações face à sua tese

As limitações são mínimas e naturais para um artigo de revisão:

- não desenvolve um modelo específico de LT;

- não implementa um caso real de simulação;

- não propõe um índice exclusivo para linhas de transmissão (isso é exatamente a lacuna que a sua tese pretende preencher).

➡ Essas limitações reforçam a relevância do artigo para justificar a sua contribuição original.

- Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Falha física de infraestrutura | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ✅ |
| Recuperação e reparo | ✅ |
| Curvas desempenho × tempo | ✅ |
| Métricas de resiliência | ✅ |
| Fundamentação conceitual | ✅ |

➡ Aderência: muito alta.

- Utilidade real para a sua tese

Este artigo é estruturalmente central para:

- fundamentar o capítulo conceitual de resiliência;

- justificar a distinção entre confiabilidade, robustez e resiliência;

- embasar o uso de curvas de desempenho Q(t);

- legitimar o uso de métricas integradas no tempo;

- justificar a necessidade de índices específicos para infraestrutura física de transmissão;

- suportar cientificamente a sua proposta de índice próprio.

- Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa:
Este artigo é um dos mais completos e bem estruturados surveys recentes sobre resiliência em sistemas elétricos. Ele conecta diretamente:

- eventos climáticos extremos;

- danos físicos em linhas e subestações;

- fragilidade estrutural;

- métricas temporais de desempenho;

- recuperação do sistema.

É um pilar conceitual e metodológico para o seu trabalho.

- Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Conceitos, métricas e framework de resiliência em sistemas elétricos sob eventos extremos

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

Referência (formato IEEE):

[1] J.-H. Lin and Y.-K. Wu, “Review of power system resilience concept, assessment, and enhancement measures,” Applied Sciences, vol. 14, no. 4, art. 1428, Feb. 2024, doi: 10.3390/app14041428.

2024 Review of Power System Res…