2024 Review on Risk Assessment of Power System under Rainstorm-Flood and Disaster Control Improvement Strategies-IOP Publishing

Artigo (2024)
Título: Review on Risk Assessment of Power System under Rainstorm-Flood and Disaster Control Improvement Strategies
Autores: Wenjie Wu; Hui Hou; Yangjun Zhou; Guohui Wei; Wei Zhang; Shiwen Zhong
Fonte: Journal of Physics: Conference Series (IOP Publishing)
Ano: 2024
DOI: 10.1088/1742-6596/2774/1/012077

## 1) Foco real do artigo

O artigo é uma revisão especializada em resiliência e avaliação de risco do sistema elétrico sob eventos de chuva extrema e cheias (rainstorm–flood). Ele estrutura o tema em três pilares principais:

- Modelagem física do desastre (hidrológica e baseada em machine learning);

- Avaliação quantitativa do risco da rede elétrica frente a inundações;

- Estratégias de reforço e recuperação da rede antes e depois do desastre.

O próprio resumo afirma que o objetivo é:

- estudar o mecanismo de evolução do desastre chuva–cheia;

- avaliar o risco da rede elétrica;

- formular estratégias eficientes de controlo de cheias para melhorar a resiliência.

➡ O foco é diretamente a relação clima extremo → dano físico → risco da infraestrutura elétrica → reforço e recuperação, exatamente o núcleo da sua tese.

## 2) Contribuições técnicas relevantes para a sua tese

### 2.1 Ligação explícita entre cheias e falha física de componentes

Na introdução, o artigo afirma que o risco de cheias decorre de:

- erosão de fundações de postes e torres;

- instabilidade estrutural por lavagem do solo;

- impactos por detritos transportados pela água;

- degradação do isolamento de cabos subterrâneos;

- colapso de muros de subestações.

Em particular, na página 3, é dito explicitamente que:

“for transmission pole, the foundation is easy to be washed away by floods, making it lose its stability and toppling.”

Isto é uma descrição direta de fragilidade estrutural de linhas de transmissão em cheias, algo raramente tratado com clareza.

### 2.2 Modelagem do evento extremo (chuva–cheia)

O artigo faz uma revisão detalhada de:

- modelos hidrológicos 1D, 2D e 1D–2D acoplados;

- equações de troca de fluxo entre drenagem e superfície (Eq. 1, pág. 4);

- limitações de generalização dos modelos puramente físicos;

- uso complementar de machine learning para previsão de precipitação e mapeamento de áreas inundadas.

➡ Isto fornece base para a sua cadeia:
evento climático → intensidade física → dano estrutural → falha elétrica.

### 2.3 Avaliação quantitativa do risco da rede elétrica

Na Secção 3, o artigo mostra que o risco deve ser avaliado combinando:

Risco=Probabilidade 						de 						falha×Consequencia

e discute:

- construção de intervalos probabilísticos de falha;

- uso de curvas de vulnerabilidade;

- uso de profundidade de inundação como variável crítica;

- aplicação de modelos físicos para subestações e postes.

Na página 5, a Tabela 1 apresenta dados normativos de altura de instalação de equipamentos de distribuição e associa níveis de risco conforme a profundidade de inundação (baixo, médio, alto risco).

Mesmo sendo para distribuição, o conceito é diretamente transferível para LT, como:

- altura crítica de fundação;

- cota de inundação admissível;

- limiar de colapso estrutural.

### 2.4 Estratégias de reforço antes e depois do desastre

Na Secção 4, o artigo separa claramente:

Pré-desastre:

- hardening de linhas;

- elevação e proteção de subestações;

- reforço estrutural de postes;

- uso de sacos de areia e barreiras temporárias;

- planejamento de longo e curto prazo.

Pós-desastre:

- otimização do despacho de equipas de reparo;

- uso de microgrids e geração móvel;

- integração com a rede viária;

- consideração de que as cheias afetam também o acesso às infraestruturas.

➡ Isto fecha completamente o ciclo da resiliência física:
preparar → resistir → absorver → recuperar.

## 3) Limitações face à sua tese

As limitações são naturais de um artigo de revisão:

- foca mais fortemente em redes de distribuição e subestações;

- não apresenta curvas de fragilidade específicas para torres de LT;

- não constrói um índice matemático de resiliência exclusivo para LT.

Mas essas lacunas são exatamente onde a sua tese se posiciona como contribuição original.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos (chuva–cheia) | ✅ |
| Falha física de infraestrutura elétrica | ✅ |
| Fragilidade estrutural (fundação, colapso) | ✅ |
| Modelagem do evento climático | ✅ |
| Avaliação quantitativa de risco | ✅ |
| Estratégias de recuperação física | ✅ |
| Curvas desempenho × tempo | ⚠️ implícitas (não formalizadas) |

➡ Aderência: Muito alta.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- o capítulo de eventos climáticos extremos (cheias);

- a ligação direta entre hidrologia e falha física de LT;

- justificar a necessidade de curvas de fragilidade específicas para fundações de torres;

- embasar o conceito de risco como probabilidade × consequência;

- estruturar o seu modelo climático de entrada para o índice de resiliência.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa técnica:
É um dos poucos artigos de revisão que descreve, de forma explícita e física, como cheias provocadas por chuva extrema geram falha estrutural em componentes da rede elétrica, incluindo postes e fundações. Ele conecta diretamente clima, engenharia civil e resiliência elétrica.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação de risco e resiliência do sistema elétrico sob desastres de chuva–cheia

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Lacuna encontrada

  - Metodologia adotada

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,0 / 10

## Referência (formato IEEE)

[1] W. Wu, H. Hou, Y. Zhou, G. Wei, W. Zhang, and S. Zhong, “Review on risk assessment of power system under rainstorm-flood and disaster control improvement strategies,” J. Phys.: Conf. Ser., vol. 2774, no. 1, art. 012077, 2024, doi: 10.1088/1742-6596/2774/1/012077.