2025 A comprehensive review on power system resilience-Definition, assessment, and enhancement strategies-ELSEVIER

### Avaliação técnica resumida — (2025)

A comprehensive review on power system resilience: Definition, assessment, and enhancement strategies (ELSEVIER)

Autores: (conforme artigo)
Fonte: Electric Power Systems Research, Elsevier, 2025

2025 A comprehensive review on …

## 1) Natureza do documento

Artigo de revisão abrangente (state-of-the-art) sobre resiliência de sistemas elétricos, cobrindo de forma estruturada:

- definições formais de resiliência,

- métodos de avaliação,

- métricas quantitativas,

- estratégias de reforço (enhancement strategies),

com escopo transversal (geração, transmissão, distribuição e operação).
Não é um artigo de modelagem física específica, mas um pilar conceitual e metodológico da literatura recente.

## 2) Foco real do artigo

O foco central é responder a três questões fundamentais:

- O que é resiliência em sistemas elétricos e como ela difere de confiabilidade;

- Como a resiliência tem sido avaliada (métricas, frameworks, índices);

- Quais estratégias existem para aumentá-la, antes, durante e após eventos extremos.

Os autores organizam a resiliência segundo o ciclo clássico:

prevenção → absorção → recuperação → adaptação, alinhado a IEEE, DOE e Sandia Labs.

2025 A comprehensive review on …

## 3) Contribuições técnicas relevantes para a sua tese

### 3.1 Consolidação das definições de resiliência

O artigo apresenta uma síntese clara das definições mais aceitas (Haimes, Panteli, IEEE Task Force, DOE), reforçando que:

- confiabilidade → eventos frequentes, baixa severidade;

- resiliência → eventos extremos, baixa probabilidade e alto impacto (HILP).

Esta distinção é essencial para justificar cientificamente o seu trabalho.

2025 A comprehensive review on …

### 3.2 Classificação das métricas de resiliência

O artigo organiza as métricas em categorias:

- métricas baseadas em desempenho × tempo (área sob a curva);

- métricas de energia não suprida (ENS);

- métricas topológicas (teoria de grafos);

- métricas probabilísticas;

- métricas compostas/índices.

A Figura (secção de avaliação) mostra claramente o trapézio temporal da resiliência, que você utiliza como base conceitual no seu índice.

2025 A comprehensive review on …

### 3.3 Avaliação por domínio do sistema

O artigo separa explicitamente:

- geração,

- transmissão,

- distribuição,

- operação e controlo,

e reconhece que linhas de transmissão são elementos críticos para falhas em cascata, embora a maioria dos índices ainda seja sistêmica e não física.

2025 A comprehensive review on …

Este ponto sustenta diretamente a lacuna científica que a sua tese explora.

### 3.4 Estratégias de reforço de resiliência

São sistematizadas estratégias como:

- hardening de linhas,

- reforço estrutural,

- redundância,

- reconfiguração,

- microgrids,

- DERs,

- proteção adaptativa,

- planeamento resiliente.

O artigo deixa claro que hardening físico é uma das estratégias menos quantificadas na literatura — um argumento direto a favor da sua proposta.

2025 A comprehensive review on …

## 4) Limitações face ao núcleo da sua tese

Apesar de ser extremamente relevante, o artigo:

- Não constrói curvas de fragilidade física de linhas;

- Não modela vento, gelo, incêndio ou temperatura sobre torres/condutores;

- Não define tempos de reparo específicos para LT;

- Trabalha majoritariamente em nível sistêmico e conceitual.

Ou seja, não resolve o problema físico, mas o enquadra perfeitamente.

## 5) Aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Definição formal de resiliência | ✅ Fortíssimo |
| Frameworks de avaliação | ✅ Fortíssimo |
| Métricas desempenho × tempo | ✅ |
| Eventos extremos (conceito) | ✅ |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |

➡️ Aderência conceitual: altíssima
➡️ Aderência física direta às LT: média

## 6) Utilidade real para a sua tese

Este artigo deve ser usado como:

- pilar conceitual da definição de resiliência;

- base da revisão da literatura geral;

- justificativa da lacuna científica, mostrando que:

existem muitas métricas sistêmicas, mas poucas métricas físicas de LT.

Não deve ser usado como base matemática do índice, mas como fundamentação teórica.

## 7) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
Este é um dos artigos-chave para legitimar cientificamente a sua tese. Ele organiza a literatura, consolida conceitos e explicita que ainda há um vazio na quantificação da resiliência física das linhas de transmissão.

## 8) Classificação resumida (para a futura tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Definições, avaliação e estratégias de resiliência em sistemas elétricos

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - contextualização,

  - revisão da literatura,

  - justificativa da escolha,

  - lacuna encontrada,

  - enquadramento metodológico.

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo não mede a resiliência das linhas.
Mas ele explica, de forma inequívoca, por que a sua tese precisa existir.

É um dos textos-âncora da sua revisão de literatura.