2025 A risk-based framework to enhance post-earthquake resilience in reconfigurable active distribution networks-Springer

Artigo (2025)
Título: A risk-based framework to enhance post-earthquake resilience in reconfigurable active distribution networks
Autores: Mohsen Ghanbarizadeh; Mohsen Simab; Taher Niknam
Fonte: Electrical Engineering, vol. 107, pp. 15005–15023, Springer, 2025.
DOI: 10.1007/s00202-025-03309-y

## 1) Natureza do documento

Artigo científico completo, de caráter quantitativo e metodológico, propondo um framework de resiliência baseado em risco para redes de distribuição ativas sob terremotos. Integra:

- modelagem do perigo sísmico (PGA via relações de atenuação),

- avaliação probabilística de falhas por curvas de fragilidade e Monte Carlo,

- e um processo de reconfiguração pós-evento com DERs usando otimização e OPF.

É um dos trabalhos mais tecnicamente “maduros” que você já enviou no que diz respeito a:

cadeia completa evento extremo → dano físico → falha probabilística → impacto no sistema → ação de resiliência.

## 2) Foco real do artigo

O objetivo central é:

maximizar a capacidade do sistema de restaurar cargas críticas após um terremoto, usando reconfiguração topológica e DERs, com base em uma avaliação probabilística do dano físico aos componentes.

O processo é dividido em três estágios claros (Fig. 2, pág. 6):

- Modelagem do terremoto

  - uso de PGA como parâmetro de esforço,

  - cálculo via relação de atenuação:

log⁡(PGA)=ψ+F1(B)+F2(D)+F3(ρ)+e

onde B é magnitude, D é distância ao epicentro, ρ incorpora solo e geologia.

- Avaliação da vulnerabilidade

  - curvas de fragilidade lognormais,

  - cinco estados de dano: none, minor, moderate, extensive, complete,

  - parâmetros baseados no manual HAZUS (Tabela 3, pág. 8),

  - cálculo explícito da probabilidade de falha do componente:

Psc(Failure∣PGA)=∑Pestado×DRestado

(Eq. 8).

- Ação de resiliência

  - reconfiguração da rede para criar ilhas alimentadas por DERs,

  - prioridade às cargas críticas,

  - validação elétrica via OPF.

## 3) Contribuições técnicas fortíssimas para a sua tese

Este artigo toca diretamente vários pilares do seu trabalho:

### 3.1 Cadeia física evento → dano → falha

Diferente de muitos artigos “de resiliência” puramente topológicos, aqui existe:

- evento físico: terremoto → PGA,

- resposta estrutural: fragilidade do componente,

- estado de dano,

- impacto funcional: falha ou não falha.

Isso é exatamente a lógica que você precisa para:

vento, incêndio, gelo → fragilidade estrutural de torres/condutores → falha de LT.

### 3.2 Uso rigoroso de curvas de fragilidade

O modelo de cinco estados de dano e a transformação:

P(estado especıfico)=P(≥estadoi)-P(≥estadoi+1)

com posterior ponderação por Damage Ratios é formalmente correto e altamente reutilizável.

Mesmo sendo para distribuição, a matemática é diretamente aplicável às LT.

### 3.3 Integração com métricas temporais de resiliência

O artigo ancora explicitamente a noção de resiliência no trapézio temporal da IEEE (Fig. 1, pág. 3):

- P0: desempenho normal,

- PD: desempenho degradado,

- Te,Tp,Tr,T: tempos de evento, restauração e recuperação.

Isso é exatamente o formalismo que você vem adotando na sua tese.

### 3.4 Métrica operacional clara: RLV

A métrica principal é:

RLVl=Pl×Wl

onde Wlé o peso de criticidade da carga.

Embora específica para cargas, a ideia estrutural é idêntica ao seu conceito de:

“desempenho ponderado da infraestrutura após evento extremo”.

### 3.5 Separação entre planejamento e operação

O artigo diferencia:

- medidas de planejamento: reforço de componentes, substituição de curvas de fragilidade (Fig. 7, pág. 16),

- medidas de operação: reconfiguração e uso de DERs.

Essa distinção é extremamente forte para estruturar seu capítulo metodológico.

## 4) Limitações face à sua tese

Apesar da qualidade, existem limites claros:

- O sistema é distribuição, não transmissão.

- A resiliência é medida em função de carga restaurada, não da integridade física da LT.

- As fragilidades são genéricas (HAZUS), não específicas de torres ou fundações reais.

- Não há curva explícita dano estrutural × tempo de reparo para linhas longas.

Mas isso não reduz o valor metodológico.

## 5) Valor real para a sua tese

Uso direto em:

- Revisão da literatura (classe “resiliência baseada em risco físico”),

- Metodologia adotada (cadeia perigo → fragilidade → falha → desempenho),

- Justificativa científica da necessidade de modelar danos físicos,

- Comparação crítica com trabalhos puramente topológicos.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
Este é um dos artigos mais alinhados com a filosofia da sua tese. Ele:

- usa eventos físicos reais,

- usa fragilidade estrutural,

- usa probabilidade de falha,

- conecta isso ao conceito formal de resiliência temporal.

Mesmo sendo para redes de distribuição, ele é metodologicamente nuclear para você.

## 7) Classificação resumida (para a tabela futura)

- Decisão: Guardado

- Foco: Framework de resiliência baseado em risco para redes elétricas sob terremotos, com fragilidade física e reconfiguração

- Nível de importância: Altíssimo

- Encaixe na tese:

  - revisão da literatura,

  - metodologia adotada,

  - resiliência dos sistemas elétricos,

  - fundamentação do seu índice de resiliência físico-probabilístico.

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,5 / 10

📌 Síntese final

Se você tivesse que escolher um único artigo para justificar:

“resiliência começa na física do dano, não na topologia do grafo”,

este artigo seria um dos mais fortes.